1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата

Рабочая программа дисциплины «Технические измерения и приборы» является является составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата «Автоматизация технологических процессов и производств», разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 200.

Целями дисциплины являются:

-  подробное  изучение студентами современных способов и средств измерения физических параметров  технологических процессов и систем               жизнеобеспечения;

-  изучение испытаний и их отличий  от технического контроля;

-  ознакомление с управляющими устройствами на базе современных микропроцессорных  программируемых  контроллеров.

Задачи дисциплины:

-  изучение измерителей температуры, давления, уровня, датчиков приближения,  абсолютных шифраторов положения, влажности, компонентного состава  вещества, процентного содержания компонентов;

-   изучение внешних и внутренних факторов, сопровождающих процессы   испытаний;

-   ознакомление с принципами интеграции  микроконтроллеров в общую схему устройства;

-    изучение языков и средств программирования микроконтроллеров.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Коды компетенции | Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-20 | Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций | Знать: основные принципы теории измерений. Уметь: эффективно использовать измерительные средства для автоматизации технологических процессов. Владеть: современными средствами автоматизации технологических процессов. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Технические измерения и приборы» относится к вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата «Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» ФГБОУ ВО «РГРТУ имени В.Ф. Уткина».

Дисциплина изучается по очной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре, по заочной форме обучения - на 3курсе в 6 семестре,

Пререквизиты дисциплины. Для освоении я дисциплины обучающийся должен иметь компетенции, полученные в результате освоения дисциплин «Электротехника и электроника», «Средства автоматизации и управления», «Теория автоматического управления».

Для освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- подходы к выбору технических средств контроля и управления при составлении  общей схемы;

- принципы организации испытаний, приводящие к получению  объективной оценки функциональности, надёжности  и минимизации  неблагоприятных факторов

Уметь: программировать контроллер на некоторых из широко применяемых               языков.

Владеть: методикой применения средств измерения для автоматизации производственных процессов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Технические измерения и приборы» содержательно и методологически взаимосвязан с другими курсами, такими как: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Микроконтроллеры в системах управления», «Технологические процессы автоматизированных производств».

Программа курса ориентирована на возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков бакалавра для успешной профессиональной деятельности.

Постреквизиты дисциплины. Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы обучающемуся при изучении следующих дисциплин: «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика», «Выпускная квалификационная работа».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 часов

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 108 |
| Контакт (всего), в том числе: | 48,25 |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы | 16 |
| Иная контактная работа | 0,25 |
| Самостоятельная работа | 51 |
| Часы на контроль | 8,75 |
| Вид аттестации обучающихся | Зачет |

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 108 |
| Контакт (всего), в том числе: | 10,25 |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы | 4 |
| Иная контактная работа | 0,25 |
| Самостоятельная работа | 84 |
| Контрольная работа | 10 |
| Часы на контроль | 3,75 |
| Вид аттестации обучающихся | Зачет |

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

В структурном отношении программа представлена следующими разделами:

1 раздел.. Измерение температуры

2 раздел.. Методы и средства измерения физических величин

3 раздел.. Приборы для измерения компонентных характеристик

4 раздел.. Датчики положения

5 раздел.. Общие сведения об  испытаниях

6 раздел.. Контроллеры и языки программирования

4.1 Содержание дисциплины

| Раздел дисциплины | Содержание |
| --- | --- |
| Измерение температуры | Введение.Понятие измерения, истинного и измеренного значения величины, точность, электрическая, пневматическая, гидравлическая ветви по терминологии ГСП. Единицы измерения электрических величин. Чувствительные элементы, природа физических явлений, используемых при их построении. Измерители на базе термометров сопротивления и термопар. Мостовые схемы измерения, двух-, трех- и четырехпроводные схемы подключения. Измерение, основанное на питании чувствительного элемента от источника тока; n-проводные схемы подключения датчиков. Принцип действия термопар, компенсация погрешности от изменения температуры холодного спая, компенсационный метод измерения. Построение многоканальной схемы измерения температуры на заданную ошибку регулирования с учетом заданного разброса параметров термопар. Расчет разрядности ЦАП и АЦП, построение узлов схемы, выбор ее элементов, функции контроллера. Термоподвески для многоточечного измерения температуры. Пирометрический способ измерения температуры. |
| Методы и средства измерения физических величин | Понятие вакуумметрического, атмосферного, избыточного, абсолютного, дифференциального давления, разрежения. Измерители давления деформационного типа (мембраны, сильфоны и т.д.). Построение дифференциальных манометров и датчиков. Измерители давления на основе пьезорезистивных, пьезокерамических и пьезорезонансных чувствительных элементов. Датчики типа САПФИР, МЕТРАН. Гидростатические методы измерения уровня. Емкостные, радарные, ультразвуковые: с излучением в пространство и на основе магнитострикционного эффекта измерители уровня. Датчики вибрационного, лопастного типов. Измерители уровня на основе излучения электромагнитных колебаний, ферромагнитные зонды. Решение задач сигнализации уровня. Средства измерения количества вещества (счетчики) и расхода (расходомеры). Приборы с переменным и постоянным перепадами давлений, вихревые измерители расхода (ТАРАН-Т), счётчик/расходомер жидкости индукционный ДРЖИ-25. Варианты сопряжения: аналоговые и цифровые. Параметры нормированных величин, обработка сигналов аналогового ввода. N-P-N и P-N-P варианты подключения датчиков. Цифровые интерфейсы: HART, RS-485. Подключение датчиков через HART-модем. |
| Приборы для измерения компонентных характеристик | Количественный и качественный анализ сложных газовых смесей - хроматография. Измерения концентрации компонентов, влажности, измерения взрывоопасных концентраций. |
| Датчики положения | Емкостные, индуктивные, ультразвуковые и оптические датчики положения, назначение, области применения, характеристики, схемы подключения, схема NAMUR.Устойчивость к воздействию различного рода помех. Шифраторы приращения и абсолютные шифраторы, назначение, кодирующие элементы, причины погрешностей, код Грея. Многооборотные шифраторы. Методы схемного повышения точности поворотных шифраторов. SSI – интерфейс передачи кода координаты положения на контроллер. |
| Общие сведения об испытаниях | Цели и задачи испытаний, их отличие от технического контроля. Внешние факторы, влияющие на механические, климатические, биологические параметры испытаний. Опасные воздействия на человека и окружающую среду, виды испытаний. Особенности испытаний на функционирование, безопасность и надёжность. Разработка программы и методик испытаний. Преобразование и хранение результатов испытаний в интегрированной системе. |
| Контроллеры и языки программирования | Краткая характеристика контроллеров для устройств контроля и управления объектами. Логические контроллеры фирм Mitsubishi Electric, Siemens, Альбатрос, Контакт-1. Интерфейсные особенности в отношении аппаратной и сигнальной совместимости. Языки программирования: функционально-блоковых диаграмм, релейно-контактных схем и списка инструкций. Примеры написания программ на конкретных задачах. Отладочные среды: Alpha programming, MELSEC MEDOC, LOGO-Soft Comfort 5.0, Zelio-Soft 2. Интерфейс AS-I уровня датчиков и исполнительных устройств. Элементы схем: клапаны, задвижки, способы плавного пуска, включение агрегатов без гидравлических ударов; барьеры искробезопасности, твердотельные реле и коммутаторы. Компоненты распределенных систем управления на основе интерфейса RS-485: микропроцессорные контроллеры-сборщики (фирма Альбатрос), блоки управления и контроля БУК (фирма Контакт-1) с выходом на Internet и промышленные сети Modbus, Profibus. |

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).

Очная форма обучения

| № п/п | ## Тема | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  |  | Самост. раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Лек | Лаб. раб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Измерение температуры | 6 | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 2. | Методы и средства измерения физических величин | 18 | 10 | 6 | 4 | 8 |  |
| 3. | Приборы для измерения компонентных характеристик | 11 | 4 | 4 |  | 7 |  |
| 4. | Датчики положения | 12 | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 5. | Общие сведения об испытаниях | 6 | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 6. | Контроллеры и языки программирования | 46 | 26 | 14 | 12 | 20 |  |
|  | Иная контактная работа | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль | 8,75 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 108 | 48 | 32 | 16 | 51 |  |

Заочная форма обучения

| № п/п | ## Тема | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  |  | Самост. раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Лек | Лаб. раб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Измерение температуры | 11 | 1 | 1 |  | 10 |  |
| 2. | Методы и средства измерения физических величин | 18 | 3 | 1 | 2 | 15 |  |
| 3. | Приборы для измерения компонентных характеристик | 11 | 1 | 1 |  | 10 |  |
| 4. | Датчики положения | 16 | 1 | 1 |  | 15 |  |
| 5. | Общие сведения об испытаниях | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 6. | Контроллеры и языки программирования | 36 | 4 | 2 | 2 | 32 |  |
|  | Иная контактная работа | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль | 3,75 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 108 | 10 | 6 | 4 | 84 |  |

4.3. Перечень тем лабораторных работ

- Многоканальная система контроля и регулирования температуры.

- Шифраторы приращений и абсолютные шифраторы.

- Программируемые логические контроллеры.

- Программирование работы смесителя на языке ФБД.

4.4. Перечень учебно-методического обеспечения лабораторных занятий

- А.К.Мусолин, Е.М. Кузьмина, В.А. Лашин. Технические измерения и приборы. Уч. пособие, Рязань, РГРТА, 2004.

- Е.М. Кузьмина, В.А. Лашин, В.А. Пушкин. Технические измерения и приборы: методические указания к лабораторным работам 4525/ Рязан. гос. радиотех. ун-т, 2011.

- А.М. Ларин, В.А. Лашин. Управление объемом жидкости на основе датчика расхода ДРЖИ-25: метод. указания к лаб. работам  4581 /Рязан. гос. Радиотехн. ун-т, 2012.

- Е.Мозоляк Индуктивные датчики положения фирмы Pepperl + Fuchs //Современные технологии автоматизации – 2003 - №3.

- Таланов В.Д. Технологические измерения и приборы / Таланов В.Д., Кочетков А.Е., Силуянов Д.Б., Опарин М.Ю.; Под ред. Клюева А.С.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Испо - Сервис,  2002.  212 с.

- А.Г.Дианов  Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы химических производств, М., «Химия», 1973.

- Бармин А. Устройства локальной автоматики. Микроконтроллеры // Современные технологии автоматизации. 2003. № 4. С. 38-42.

- WWW. КОНТАКТ- 1. RU.

- ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа включает в себя изучение теоретического материала для подготовки к выполнению и сдаче лабораторных работ. Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний.

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться на лекциях, лабораторных работах, а также иметь самостоятельное значение – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – при подготовке к лекциям, лабораторным работам, подготовке к зачету.

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются: самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем курса, составление аналитического отчета по темам, результаты решения задач, ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели.

5.1. Наименование тем, форма отчетности и трудоемкость самостоятельных занятий обучающихся

| № | № раздела дисциплины | Наименование тем самостоятельных (индивидуальных) занятий | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Измерение температуры | Аналитический отчет |
| 2 | 2. | Методы и средства измерения физических величин | Аналитический отчет |
| 3 | 3. | Приборы для измерения компонентных характеристик | Аналитический отчет |
| 4 | 4. | Датчики положения | Аналитический отчет |
| 5 | 5. | Общие сведения об испытаниях | Аналитический отчет |
| 6 | 6. | Контроллеры и языки программирования | Аналитический отчет |

5.2. Вопросы для самостоятельной работы

- Уровень среды в баке контролируется датчиком уровня. Составить программу для ПЛК, обеспечивающую включение звуковой сигнализации при достижении уровня 90% от максимального.

- Выбрать датчик температуры и программно реализовать на контроллере функцию: при Т<20º горит синяя лампа, при 20º < Т < 30 º – зелёная, а при Т > 30 º - красная.

- Выбрать датчики и составить программу для контроллера, позволяющую открывать для проветривания окна в теплице в тёмное время суток при наружной температуре не ниже +10º.

- Выбрать датчики и составить программу работы ПЛК для предотвращения схода транспортёрной ленты.

- Понятия расхода и количества вещества, расходомеров и счётчиков. Исполнение скоростных и объёмных счётчиков.

- Дверной проём, через который люди могут проходить в обоих направлениях, контролируют два датчика. Составить программу, обеспечивающую включение света в комнате при наличии в ней хотя бы одного человека и выключение его, если в комнате никого нет. Всё, что касается датчиков, объяснить и обосновать.

- Расходомеры с переменным перепадом давлений. Вихревые расходомеры типа « ТАРАН-Т».

- Расходомеры с постоянным перепадом давлений - ротаметры.

- Принципы измерения, обработки данных и управления. Нормализованные сигналы по току и напряжению, особенности интерфейсов RS-232  и RS-485.

- Интерфейс AS-i для подключения датчиков и исполнительных устройств: организация, состав кадра «запрос-ответ», ограничения по длине сегмента и правила подключения повторителей.

- Приборы контроля качества и состава вещества.

- Сущность кондуктометрического и термокондуктометрического методов измерения. Примеры реализаций.

- При входном сигнале контроллера 0-10 В, получаемого с датчика температуры, обеспечить непрерывное горение лампы в диапазоне 4 - 7В, а при входном сигнале больше 7В – мигание лампы.

- Приборы для количественного и качественного анализа  сложных смесей – хроматографы.

- Составить программу, позволяющую с помощью ПЛК выполнять мойку объектов в последовательности: смачивание, нанесение шампуня, смывка, сушка. Продолжительность этапов выбрать самостоятельно.

- Измерители уровня: поплавковые с магнитострикционным эффектом, с направленным электромагнитным излучением, магнитные иммерсионные зонды. Сравнительная характеристика.

- Обосновать выбор  датчика и составить программу работы ПЛК, обеспечивающую управление уровнем воды в пределах от 10 до 15 метров.

- Назначение и варианты реализации управляемого источника напряжения (ИОН) в многоканальной схеме измерения  и регулирования температуры.

- Датчики положения ёмкостного типа. Сферы применения. Варианты исполнения выходных цепей.

- Назначение нормирующих преобразователей. Области их применения в современной технике.

- Причины искрообразования. Возможные способы искрогашения. Барьеры искрозащиты.

- Предложить вариант управления подачей газа в горелку в зависимости от температуры горячей воды в системе отопления.

- Предложить вариант регулирования подачи воздуха в камеру сгорания в зависимости от расхода топливного газа. Процентное соотношение компонентов «газ/воздух» задать самостоятельно.

- На основе контроллера реализовать включение полива при высыхании почвы в теплице с последующим его выключением.

- Области применения мостовых преобразователей в практике измерения, контроля и управления. Компенсационные методы измерения.

- Особенность сопряжения датчиков и приборов по HART – протоколу.

- Предложить  вариант периодического заполнения питьевой водой резервуара, расположенного в чердачном помещении одиннадцатиэтажного дома. Выбрать необходимое оборудование, оговорить условия переключений и т.д.

- Предложить техническое решение для откачивания сточных вод на станцию промежуточного подъёма, расположенную по уровню выше сборника - источника на 20 метров. Обосновать выбранные для применения технические средства, продумать их подключение и описать, как всё это должно работать.

- Сопряжение датчика расхода ДРЖИ-25 с контроллером для измерения расхода и массы отпущенного вещества.

- Выбрать датчик, измеряющий освещённость в помещении. Написать программу для контроллера, обеспечивающую при сигнале выше 75% шкалы включить привод закрывания штор, а при освещённости ниже 50% шкалы – открывание их.

- Приборы типа «САПФИР».

- Гидростатический метод измерения уровня. Датчики «Barcon».

- Выбрать датчик и составить программу работы контроллера, выполняющую штучный подсчёт изделий, прошедших на конвейере, с отображением результата на экране.

- Сущность психрометрического метода измерений. Пример(ы) реализации.

- Ультразвуковые методы измерения расхода.

- Методы измерения влажности,  используемые датчики.

- Области применения дифференциальных манометров.

- Методы измерения концентрации взрывоопасных компонентов в воздухе.

  - 5.3. Перечень учебно-методического обеспечения

самостоятельных занятий

- А.К.Мусолин, В.А.Лашин, Е.М.Кузьмина/ Технические измерения и приборы, Учебное пособие, Рязань, 2004.

- Е.М.Кузьмина, В.А.Лашин, В.А.Пушкин/ Технические измерения и приборы, Метод. указания к лаборат. работам, Рязань, 2011.

- А.М.Ларин, В.А.Лашин/Управление объёмом жидкости на основе датчика расхода ДРЖИ-25, Метод. указания к лаборат. работе, Рязань, 2012.

- В.Половинкин/ Основные понятия и базовые компоненты AS-интерфейса/Современные технологии автоматизации-журнал,СТА 4/2002.

- В.Жданкин /Абсолютные датчики углового положения с интерфейсом SSI/ Современные технологии автоматизации - журнал, СТА 1/2004.

- Фонд оценочных средств для проведения   промежуточной аттестации обучающихся         по дисциплине

Фонд оценочных средств приведен в Приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.12 «Технические измерения и приборы».

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

- Таланов В.Д. Технологические измерения и приборы / Таланов В.Д., Кочетков А.Е., Силуянов Д.Б., Опарин М.Ю.; Под ред. Клюева А.С.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Испо - Сервис,  2002.  212 с.

- А.К.Мусолин, Е.М. Кузьмина, В.А. Лашин. Технические измерения и приборы. Уч. пособие, Рязань, РГРТА, 2004.

б) дополнительная литература:

- А.Г.Дианов  Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы химических производств, М., «Химия», 1973.

- Бармин А. Устройства локальной автоматики. Микроконтроллеры // Современные технологии автоматизации. 2003. № 4. С. 38-42.

- WWW. КОНТАКТ- 1. RU.

8.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Материал каждой лекции рекомендуется изучать в день ее прочтения лектором, когда она еще не забыта. При этом необходимо использовать конспект и рекомендованную литературу. Использовать литературу необходимо для углубленного изучения материала лекции и уточнения тех мест, которые в конспекте оказались записанными недостаточно понятно. В конспекте каждой лекции необходимо оставлять чистое место  и конспектировать в нем изученную литературу, чтобы при подготовке к текущей, промежуточной или итоговой аттестации можно было повторить всю тему. Лектором в течение всего семестра проводятся консультации по лекционному материалу.

Каждую тему, предусмотренную планом самостоятельной работы. следует изучать самостоятельно в течение отведенных для ее изучения недель с помощью рекомендованной литературы. Все возникающие при этом вопросы надо записывать, чтобы получить на них ответы в течение семестра на консультациях. По каждой теме для каждой учебной группы лектор проводит консультации в конце ее изучения. Расписание консультаций вывешивается на весь семестр на доске объявлений лаборатории по дисциплине.

К каждой лабораторной работе надо готовиться с помощью конспекта лекций по теме работы, изучать рекомендованную литературу и методические рекомендации к лабораторным работам. Необходимо подготовить шаблон отчета к лабораторной работе, чтобы за время, отведенное для ее выполнения, можно было оформить отчет, защитить и сдать лабораторную работу.

Методические требования к структуре аналитического отчета о самостоятельной работе

Отчет о самостоятельной работе должен содержать:

  - титульный лист;

  - часть 1 – Аналитическая часть – анализ раздела задания по дисциплине, формулировка актуальности темы, цели и задач разработки или исследования объекта и предмета разработки или исследования, оценка современного состояния исследуемой проблемы;

  - часть 2 – Основная часть – результаты выполнения основной части раздела индивидуального задания по дисциплине, обзор научно-методических информационных источников – современных статей и монографий по теме, выявление вопросов, требующих углубленного изучения; формирование и обоснование собственной точки зрения на рассматриваемые проблемы и возможные пути их разрешения; необходимые расчеты, моделирование и другие задания, предусмотренные темой самостоятельной работы. Материал не должен иметь только компилятивный характер, он должен обладать новизной, практической значимостью, отражать точку зрения автора на изучаемые проблемы и результаты проделанной работы;

  - часть 3 – Заключение – заключение и выводы по результатам выполненной работы;

  - список использованных научных и научно-методических источников;

  - приложения (при необходимости).

Методические требования к оформлению отчетов о лабораторных работах

Отчет о лабораторной работе должен содержать следующие элементы:

- номер работы

- название и цель работы

- диаграммы и их описание, реализованные в работе

- выводы с анализом полученных результатов.

При выполнении лабораторной работы каждому студенту необходимо иметь полностью оформленный отчет о ранее выполненной работе и отчет о выполняемой работе, содержащие все перечисленные элементы. При несоблюдении указанных требований студент к лабораторной работе не допускается.

Формирование у студентов за врем обучения в семестре предусмотренных стандартом компетенций на этапах лабораторных работ (после выполнения каждой из них) и самостоятельной работы (на консультациях) оценивается по критериям шкалы оценок «зачтено»-«не зачтено».

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, справляющийся с выполнением графика и содержанием заданий, предусмотренных учебным планом.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных учебным планом.

В конце семестра при подготовке к аттестации студент должен повторить изученный в семестре материал и в ходе повторения обобщить его, сформировав цельное представление о нем. Следует иметь в виду, что на подготовку к промежуточной аттестации времени бывает мало, поэтому начинать эту подготовку надо заранее, нет дожидаясь последней недели семестра.

Следует помнить, что залогом успешной учебы студента является планомерная работа в течение семестра и своевременное выполнение всех видов работ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

При проведении занятий по дисциплине «Технические измерения и приборы» могут использоваться следующие образовательные технологии и инновационно-педагогические методы:

- Интерактивные презентации к лекциям по курсу «Технические измерения и приборы».

- Использование автоматизированного контроля успеваемости студентов в форме тестов.

- Использование компьютерной визуализации учебной информации в различных формах.

- Использование раздаточных материалов.

Рекомендации для преподавателя при реализации современных образовательных технологий включают в себя следующее:

- глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса; ознакомление, переработку литературных источников; составление списка литературы, обязательной для изучения, и дополнительной литературы;

- разработку методики изложения курса: структуры и последовательности изложения материала; составление тестовых заданий, контрольных вопросов;

- разработку методики самостоятельной работы студентов;

- постоянную корректировку структуры, содержания курса.

Внедряемые технологии обучения базируются на интерактивной работе в аудитории, когда в процессе лекции и практических занятий, дополняемых самостоятельной работой обучаемых, в том числе с участием преподавателя, выполняется серия заданий на проведение теоретических исследований и практических расчетов, что позволяет практически применить полученные знания, развивая принятые для данной дисциплины компетенции.

Рекомендации для студента включают в себя следующее:

  - обязательное посещение лекций;

  - подготовку и активность  на лабораторных работах; подготовка к лабораторным работам включает проработку материалов лекций, рекомендованной литературы, выполнение необходимых расчетов.

Проведение большинства занятий осуществляется с использованием компьютеров, мультимедийных средств, видеоэкрана. Студентам предоставляется раздаточный материал для изучения лекционного материала и учебный материал в электронном виде.

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронно-библиотечная система Iprbookshop http://www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система e.lanbook https://e.lanbook.com/