МИНИСТЕРСТВО НАУКИ М ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Ф. УТКИНА»

Кафедра «Информационно-измерительная и биомедицинская техника»

| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Декан ФАИТУ _____________ С.И. Холопов |  | Проректор по РОПиМД ____________ А.В. Корячко |
| «___»_________2020 г. |  | «___»_________2020 г. |
| Заведующий кафедрой _____________ В.И. Жулев |  |  |
| «___»_________2020 г. |  |  |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Адаптивные средства измерения»

Направление подготовки – 12.04.01 Приборостроение

ОПОП – Приборостроение, стандартизация, метрология и информационно-измерительные приборы и системы

Квалификация выпускника – магистр

Формы обучения – очная, заочная

Рязань 2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», утвержденного приказом Минобрнауки России от 03.09.2015 г. № 959.

Разработчик

доктор технических наук, профессор кафедры Информационно-измерительной и биомедицинской техники

____________________ Е.М. Прошин

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «26» июня 2020 г., протокол № 12.

Заведующий  кафедрой

Информационно-измерительной и биомедицинской техники

____________________ В.И. Жулев

- 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы магистратуры.

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в создании и эксплуатации адаптивных средств измерения.

Основные задачи освоения учебной дисциплины:

– изучение методологии адаптации измерительных средств;

– изучение теории и практики параметрической адаптации;

– изучение теории и практики частотно-временных адаптации;

– изучение теории и практики пространственной адаптации

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Коды компетенции | Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2, | способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий | Знать: теоретические основы интроскопии и компьютерной томографии и основы практической реализации рентгеноскопических, ультразвуковых и ЯМР методов интроскопии и компьютерной томографии. Уметь: выделять полезную информацию на фоне мешающих факторов и оценивать метрологические характеристики методов интроскопии и компьютерной томографии - Владеть: приемами и способами интроскопии и компьютерной томографии |
| ОПК-4, | способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности | Знать: основные методы адаптивного аналого-цифрового преобразования различных физических величин и обработки полезной информации. Уметь: анализировать метрологические характеристики адаптивных средств измерений, выявлять возможные источники погрешностей. Владеть: приемами сравнительного анализа адаптивных измерительных преобразователей и систематизации по различным признакам. |
| ПК-2, | готовностью к математическому моделированию процессов и объектов приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов | Знать: основные алгоритмы и методы моделирования средств интроскопии и компьютерной томографии Уметь: анализировать метрологические характеристики средств интроскопии с использованием моделей, выявлять возможные источники погрешностей. Владеть: моделированием сравнительного анализа средств интроскопии и компьютерной томографии |

- 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части блока № 1. Дисциплина (модуль) изучается по очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, базируется на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин:

- История и методология приборостроения;

- Информационные технологии в приборостроении.

- Специальные дисциплины бакалавриата  по приборостроению.

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

- Знать:

- - характеристики измерительных сигналов;

- - методы измерения параметров процессов и сигналов;

- - средства измерения и методики выполнения измерений.

- Уметь:

- - применять статистические методы в практической деятельности.

- Владеть:

- - навыками работы с реальными данными;

- навыками оформления документов на ЭВМ в соответствии с требованиями стандартов.

- 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (4 ЗЕ).

| Вид учебной работы | Всего часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 144 |  | 144 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 48 |  | 48 |
| Лекции | 8 |  | 8 |
| Практические занятия | 24 |  | 24 |
| Лабораторные работы | 16 |  | 16 |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: | 96 |  | 96 |
| Самостоятельные занятия | 37 |  | 37 |
| Курсовой проект | 18 |  | 18 |
| Консультации в семестре | 5 |  | 5 |
| Вид промежуточной аттестации обучающихся | экзамен |  | экзамен |

- 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

В структурном отношении программа представлена следующими разделами:

1 раздел. Основы теории адаптивных измерений.

2 раздел. Адаптивные методы измерения частотно-временных параметров сигнала.

3 раздел. Адаптивные методы измерения напряжения в цифровых вольтметрах и осциллографах.

4 раздел. Частотно- временное адаптивное согласование при измерении и регистрации.

5 раздел. Пространственное адаптивное согласование при измерении и регистрации.

- 4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы теории адаптивных измерений | Проблемы дисциплины и его задачи. Цели измерительных экспериментов и их соотношения с априорной информацией. Уровни априорной неопределенности в соотношении с вопросами – что, где, когда, как измерять и соотношение этих уровней со степенью адаптации средств измерения. Понятия адаптации и интеллекта технических средств их связь и различия. Методология согласования измерений. Согласование при цифровом измерении, регистрации и осциллографировании. Объем измерительного сигнала и измерительного регистратора. Согласование объемов при измерении. Параметрическое, частотно-временное и пространственное согласование. Квантование как вид параметрического согласования. Виды квантования ( равномерное, ступенчато-равномерное и неравномерное). Оптимизация квантования при параметрическом согласовании. Виды адаптивного квантования. Дискретизация как вид частотно-временного согласования. Поисковые и адаптивные виды дискретизации и регистрации. Обобщенный алгоритм адаптивного измерения. |
| Раздел 2. Адаптивные методы измерения частотно-временных параметров сигнала. | Частотно-временные параметры сигналов, их характеристики и особенности при адаптивном измерении. Автоматический выбор диапазона и масштаба измерения временных интервалов ( алгоритмы, структуры, метрологические характеристики). Неравномерное квантование при измерении временных интервалов (степенное, логарифмическое и др.). Представление информации при адаптивном измерении времени. Цифровые частотомеры с адаптивным выбором диапазона и масштаба преобразования (алгоритмы, структуры, метрологические характеристики). Адаптивные методы измерения частоты с переносом спектра. Цифровые фазометры с адаптивным выбором диапазона и масштаба измерения, как по фазе, так и по частоте. |
| Раздел 3 . Адаптивные методы измерения напряжения в цифровых вольтметрах и осциллографах. | Основные структуры аддитивного, мультипликативного и аддитивно-мультипликативного согласования при адаптивном квантовании напряжения. Выбор и формирование оптимального ряда структур. Сравнительная характеристика видов адаптивного преобразования сигналов. Основные методы технической реализации адаптивного масштабирования сигналов и их метрологические характеристики. Основные методы технической реализации поиска диапазонов измерения и управления масштабированием напряжения. Мультипликативная свертка сигналов (однофазная и двухфазная), как эффективный метод адаптивного выбора диапазона. Неравномерное квантование при измерении напряжения. Функция неравномерного квантования напряжения, виды реализации и метрологические характеристики. Аппроксимация неравномерного квантования. |
| Раздел 4. Частотно- временное адаптивное согласование при измерении и регистрации. | Поиск, обнаружение и дискретизация сигнала при регистрации и цифровом осциллографировании. Адаптивная предзапись однократных процессов. Поисковая равномерная дискретизация процесса. Критерии и алгоритмы поиска. Алгоритмы восстановления. Детерменированная ступенчато-равномерная дискретизация. Поисковые виды ступенчато-равномерной дискретизации. Неравномерная дискретизация (детерменированная и поисковая). Критерии оценки эффективности и алгоритмы поиска текущего интервала дискретизации. Адаптивная дискретизация при различных критериях восстановления. Сокращение избыточности при цифровой регистрации сигнала. Адаптивная фильтрация сигналов. Согласование с длительностью процесса. |
| Раздел 5. Пространственное адаптивное согласование при измерении и регистрации. | Обобщенные структуры множественности измерительных параметров и каналов. Адаптивная коммутация каналов. Взаимная адаптивная дискретизация множества процессов с регистрацией в общем накопителе. Проблемы очередей и обслуживания применительно к технике измерения. Адаптивный обмен ресурсами в многоканальных измерительных системах. |

- 4.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).

Очная форма обучения

| № п/п | ## Тема | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся ## с преподавателем |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | лекции | практические занятия | лабораторные работы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. | 28 | 6 | 2 | 4 |  | 22 |
| 2 | Раздел 2. | 36 | 10 | 2 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | Раздел 3. | 26 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Раздел 4. | 37 | 13 | 1 | 4 | 8 | 24 |
| 5 | Раздел 5. | 17 | 5 | 1 | 4 |  | 12 |
|  | Итого | 144 | 48 | 8 | 24 | 16 | 96 |

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует:

закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний; освоению умений в сфере анализа измерительных систем.

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также иметь самостоятельное значение – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – при подготовке к лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам, подготовке к экзамену.

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются:

- доработка конспекта лекции с применением учебника, методической и дополнительной литературы;

- изучение и конспектирование первоисточников;

- подбор иллюстраций (примеров) к теоретическим положениям;

- подготовка к практическим занятиям;

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем курса.

Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:

- Прошин Е.М. Адаптивные средства измерения. Рязань, РГРТУ, 2009,-176с.

- Прошин Е.М. Адаптивные средства измерения. Рязань, РГРТУ, 2013,-208с.

- Прошин Е.М. Адаптивная цифровая осциллография. Германия: “Lap Lambert”, 2012 , 248с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля),

организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им

индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения контрольной работы; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется компьютерное тестирование.

По итогам курса обучающиеся сдают экзамен во 2 семестре по очной форме обучения и в 4 по заочной. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденному перечню вопросов, сформулированному с учетом содержания учебной дисциплины.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины ## (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I раздел. | ОПК-2, ОПК-4,ПК-2 | Экзамен |
| 2 | II раздел.. | ОПК-2, ОПК-4,ПК-2 | Экзамен |
| 3 | III раздел. | ОПК-2, ОПК-4,ПК-2 | Экзамен |
| 4 | IV раздел. | ОПК-2, ОПК-4,ПК-2 | Экзамен |
| 5 | V раздел.. | ОПК-2, ОПК-4,ПК-2 | Экзамен |

Вопросы к экзамену по дисциплине

1.Цели измерительного эксперимента и его соотношение с априорной информацией.

2.Масштабирование напряжения для автоматического выбора диапазона напряжения.

3.Методология согласования измерений, согласование объема сигнала и объема регистрации при цифровой осциллографии.

4.Методы автоматического выбора диапазонов измерения напряжения.

5.Виды квантования при адаптивном параметрическом согласовании.

6.Неравномерное квантование в АЦП напряжения .

7.Оптимизация параметрического ступенчато-равномерного квантования при измерении.

8.Мультипликативная свертка в АЦП напряжения .

9.Оптимизация неравномерного параметрического согласования при измерении.

10. Поиск, обнаружение и дискретизация сигнала в цифровой осциллографии

11.Виды дискретизации адаптивного согласования частотно временных параметров при измерении.

12. Аппроксимация неравномерного квантования в АЦП напряжения.

13. Морфологический анализ возможных структур ступенчато-равномерного мультипликативного согласования при квантовании.

14.Адаптивная предзапись однократных процессов в цифровой осциллографии.

15.Аддитивное, мультипликативное и аддитивно-мультипликативное согласование при квантовании.

16.Реализация поисковой равномерной дискретизации сигнала в цифровой осциллографии.

17. Классификация структур автоматического выбора диапазона измерения в цифровых приборах.

18. Детерминированная ступенчато-равномерная дискретизация в цифровой осциллографии.

19.Автоматический выбор диапазона измерения в цифровых измерителях времени.

21.Логарифмические измерители временных интервалов.

22. Поисковое неравномерное квантование.

23.Цифровые частотомеры с автоматическим выбором диапазона измерения.

24.Поиковые виды ступенчато-равномерного квантования.

25.Логарифмические частотомеры.

30. Поиск и определение информативного начала процесса.

31.Цифровые частотомеры с преобразованием частоты и автоматическим поиском частоты гетеродина.

32 Критерии  синхронизации в ЦО

33.Виды дискретизации при адаптивном согласовании частотно-временных параметров сигнала с характеристиками измерительного средства.

34. Поисковые виды ступенчато-равномерной дискретизации.

35.Основные структуры аддитивного, мультипликативного, аддитивно-мультипликативного параметрического согласования при адаптивном квантовании.

36 Критерий обнаружения сигнала с подтверждением.

37 АВДИ в измерении параметров цепи.

38. Цифровой мост с АВДИ.

39.Прастранственная адаптация.

40. Основные структуры многоканальных средств измерения.

41. Адаптивная коммутация в многоканальных системах.

42. Многоканальные системы с разравниванием информации.

43. Многоканальные системы с обменом ресурсами.

Типовые задания для самостоятельной работы

Чтение и анализ научной литературы по темам и проблемам курса.

- Конспектирование, аннотирование научных публикаций.

- Рецензирование учебных пособий, монографий, научных статей, авторефератов.

- Анализ нормативных документов и научных отчётов.

- Реферирование научных источников.

- Сравнительный анализ научных публикаций, авторефератов и др.

- Проектирование методов исследования и исследовательских методик и др.

- Подготовка выступлений для коллективной дискуссии.

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1). Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2). Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3). Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4). Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5) Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

## Планы лабораторных работ

| № | № раздела | Наименование работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Виртуальные средства измерения: цифровые вольтметры |
| 2 | 2 | Виртуальные средства измерения; цифровые генераторы |
| 3 | 3 | Автоматизированные средства измерения: цифровые осциллографы |
| 4 | 3 | Автоматизированные средства измерения: цифровые анализаторы |

4.4. Перечень учебно-методического обеспечения  лабораторных занятий

1. Каплан М.Б., Прошин е.М., Шуляков А.В. Виртуальные средства измерения,Часть1, Методические указания к лабораторным работа. РГРТУ, 2005.

2. Каплан М.Б., Прошин е.М., Шуляков А.В. Виртуальные средства измерения, Часть2,  Методические указания к лабораторным работа. РГРТУ, 2006.

3. Абрамов А.М., Каплан М.Б., Прошин Е.М., Щуляков А.В. Автоматизированные средства измерения. Методические указания к лабораторным работам . РГРТУ, 2009.

Самостоятельная работа магистрантов

В рамках самостоятельной работы магистрантам предлагается выполнить курсовые проекты по предложенным темам.

Примеры тем:

1.Адаптивная предзапись в цифровом осциллографе

2. Равномерная поисковая дискретизация в цифровом осциллографе

3. Адаптивный локационный контроль психосоматического состояния пользователя ПК

4. Программно-аппаратные адаптивные средства метрологической аттестации АЦП

5. Логарифмический цифровой измеритель времени и частоты

6. Нашлемная адаптивная система позиционирования

7. Цифровой адаптивный измеритель мощности, передаваемой валом.

8. Цифровой адаптивный велосипедный спидометр

9 Адаптивный цифровой векторный измеритель напряженности электрического поля.

10. Цифровая адаптивная система дозирования жидкости

11. Программа обработки экспериментальных данных для системы определения магниточувствительности пациента.

12. Цифровой адаптивный стабилограф с выходом на последовательный порт ПК.

13. Автоматический выбор диапазона измерения в цифровом осциллографе

14. Следящий цифровой частотомер с АВДИ

15. Адаптивный цифровой векторный измеритель напряженности магнитного поля.

16. Время-импульсный измеритель емкости с АВДИ

17. Цифровой мост постоянного тока с АВДИ

18. Мультипликативная свертка сигнала

19. Цифровой амперметр с АВДИ

20. Адаптивная дискретизация в цифровом осциллографе

21.. Ступенчато-равномерная детерминированная дискретизация в цифровом осциллографе

22. Адаптивная коммутация в многоканальном цифровом осциллографе.

23. Лазерный адаптивный интероферометрический измеритель вибраций

- 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

- Основная учебная литература:

- 1. Розенберг В.Я. Введение в теорию точности измерительных систем. – М. : Сов. радио, 1975. – 304 с.

- 2. Стратанович Р.Л. Принципы адаптивного приема. – М.: Сов. радио, 1973.—142 с.

- 3. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. – М.: Наука, 1968. – 400 с.

- 4. Сжатие данных при телеизмерениях / под ред. В.В. Чернова. -- М.: Сов. радио, Наука, 1971. – 304 с.

- 5. Советов Б.Я. Эффективность введения избыточности в системы передачи телемеханической информации. – Л.: Наука, 1972. – 131 с.

- 6. Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы: учеб. пособие. – Энергоатомиздат, 1987. – 256 с.

- 7. Цифровая осциллография / под ред. А.М.Беркутова, Е.М. Прошина. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 231 с.

- 8. Прошин Е.М. Цифровые адаптивные средства измерения. – Рязань. РРТИ, 1985. – 80 с.

- 9. Прошин Е.М. Адаптивная цифровая осциллография. Германия: “Lap Lambert”, 2012 , 248с.

- 10. Прошин Е.М. Адаптивные средства измерения. Рязань. РГРТУ, 2009.- 176с.

Дополнительная учебная литература:

- Виттих В.Н. Сжатие данных в информационно-измерительных системах: синтез алгоритмов и проектирование устройств: Диссертация (Куйбышевский авиационный институт). – Куйбышев, 1974. – 240 с.

- Приспосабливающиеся автоматические системы / под ред. Э. Мишина и Л. Брауна . --М.:  ИЛ, 1963. - 419 с.

- Темников Ф.Е. Теория развертывающих систем. – М.: ГЭИ, 1963. – 168 с.

- Калашников И.Д., Степанов В.С., Чуркин Л.В. Адаптивные системы сбора и передачи информации. – М.: Энергия, 1975. – 240 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа. -  http://cdo.rsreu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

- Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно);

2.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки ID 700565239, бессрочно);

3.	Kaspersky Endpoint Security (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595, срок действия с 25.02.2018 по 05.03.2019);

4.	LibreOffice;

5.	Adobe acrobat reader;

6.	Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

1)	аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской;

2)	аудитория для самостоятельной работы, оснащенная индивидуальной компьютерной техникой с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

| № | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень специализированного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 323. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 2 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 102л. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); Statistica Ultimatе Academic 13 (договор от 03.07.2018, бессрочно); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 4 | Помещение для практических занятий, самостоятельной работы, № 325. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, проектор, экран, доска для информации эмалевая. Многофункциональное устройство сбора данных(16шт). модуль имитации(16шт), контроллер(16шт), компьютер (17шт). Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 5 | Помещение для проведения лабораторных работ и практических занятий, № 340, 338. | Стенд лабораторный ЛРС-1 (8шт), блок Б5-46(2шт), вольтметр В7-38 (8шт), вольтметр В7-26 (8шт), генератор Г3-56, ), генератор Г5-15(3шт),топаз-4 (тензостанция-2шт), УПИП-60 (3шт), макет ОУ (8шт),осциллограф С1-137(8шт), осциллограф TDS 1001 (4шт), генератор Г3-109 (8щт), генератор GRG-450В(6шт), генератор GAG 810(4шт), частотомер GFC8131H (6шт), частотомер Ч3-33(8шт),макет ОП (8шт). |

| - Программу составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Д.т.н., профессор каф. ИИБМТ | ________________________ | (Е.М. Прошин) |

- Программа рассмотрена и одобрена

- на заседании кафедры ИИБМТ 26 июня 2020 г., протокол № 12.

Заведующий кафедрой ИИБМТ,

д.т.н., профессор	                      В.И. Жулев