МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Промышленной электроники»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор ИМиА _________________/ Бодров О.А. «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ Корячко А.В. «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой _________________/ Круглов С.А. «___» __________ 20____ г |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.01.ДВ.01.01 «Системная автоматика и релейная защита»

Направление подготовки

13.06.01 «Электро- и теплотехника»

Направленность (профиль) подготовки

«Электротехнология»

Уровень подготовки

Аспирантура

Квалификация выпускника – преподаватель-исследователь

Формы обучения – очная, заочная

Рязань 2020 г.

1. перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Программа по дисциплине «Системная автоматика и релейная защита» составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 13.06.01 «Электро- и теплотехника», установленные Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (утв. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 878 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

Программа предназначена для студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) "Электротехнология", реализуемой по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Целью освоения дисциплины «Системная автоматика и релейная защита» является формирование твердых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для решения основных задач релейной защиты и системной автоматики электрических систем и систем электроснабжения.

Для решения поставленных целей определены следующие задачи:

- Получение системы знаний по релейной защите и системной автоматики электрооборудования: назначением, основными параметрами, конструкцией и принципами работы оборудования защиты линий, электростанций и подстанций; схемами электрических соединений релейной защиты и системной автоматике линий, электростанций и подстанций, распределительных устройств; основными мероприятиями, направленными на повышение надёжности работы релейной защиты и системной автоматики линий, электрических станций и подстанций.

- Подготовка и представление технически грамотных решений при выборе оборудования релейной защиты линий и системной автоматики, электрических станций и подстанций.

- Систематизация и закрепление практических навыков и умений по анализу нормативных документов по электрооборудованию, схемам распределительных устройств, основным режимам работы релейной защиты и системной автоматики линий, электрооборудования электростанций и подстанций.

- Усвоение принципов действия и конструкции элементов, на основе которых выполняются устройства релейной защиты, системной автоматики и телемеханики, принципов их действия, расчет параметров этих устройств.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Коды компетенций | Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 | Способность понимать, критически оценивать, анализировать, применять базовую информацию, современную научную, техническую и патентную литературу и пополнять научные знания в области электротехнологии | знать: - методы поиска и анализа современной научной, технической и патентной литературы; уметь: - критически оценивать, анализировать современную научную, техническую и патентную литературу владеть: - способностью пополнять научные знания в области электротехнологии |
| ПК-2 | Способность осваивать новое технологическое, исследовательское, и контрольно-измерительное оборудование, а также соответствующие технологии производства и исследования устройств электротехнологии | знать: - технологии производства и исследования устройств электротехнологии уметь: - осваивать новое технологическое, исследовательское, и контрольно-измерительное оборудование владеть: - навыками по освоению нового технологического, исследовательского, и контрольно-измерительного оборудования |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Системная автоматика и релейная защита» реализуется в рамках вариативной части ОПОП. Дисциплина изучается по очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, по заочной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при обучении по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Пререквизиты дисциплины. Для изучения дисциплины обучаемый должен

Знать:

-законы электротехники, методы расчета электрических цепей; конструктивное исполнение электрических машин и принципы их работы; основы общей энергетики; содержание и способы использования информационных и компьютерных технологий;

Уметь:

- проводить анализ информации из нескольких библиографических источников

- работать со специальной технической литературой, включая методические указания

- организовывать работу по самостоятельной подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям

- анализировать задачи на предмет их соответствия известным физическим и математическим задачам

- выявлять физические и математические задачи и способы их решения

- выявлять физическую сущность явлений и процессов в объектах энергосистем и выполнять применительно к ним технические расчеты параметров аварийных режимов с использованием компьютерной техники и информационных технологий.

Владеть:

-средствами компьютерной техники;

-методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях;

-методами анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем;

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Системная автоматика и релейная защита» содержательно и методологически взаимосвязан с другими курсами, такими как: «Релейная защита», «Электрические станции и подстанции», «Обеспечение надежности электроэнергетических систем», «Управление качеством электроэнергии».

Программа курса ориентирована на возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности.

Постреквизиты дисциплины. Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины необходимы обучающемуся при изучении следующих дисциплин: «Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с научной специальностью "13.06.01 Электро- и теплотехника».

3. объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов.

| Объем дисциплины | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Общая трудоемкость дисциплины | 108 | 108 |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 48 | 12 |
| лекции | 24 | 6 |
| практические занятия | 24 | 6 |
| 2. Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: | 60 | 96 |
| Контрольные работы | - | 10 |
| Экзамены и консультации | - | - |
| Консультации в семестре | 6 | 10 |
| Самостоятельные занятия | 54 | 86 |
| Вид промежуточной аттестации обучающегося | зачет | зачет |

4. содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

  - Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание |
| --- | --- |
| Тема 1. Требования и функции релейной защиты и системной автоматики | Введение. Функции и назначение системной автоматики и релейной защиты. Требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты и системной автоматики. |
| Тема 2. Токовые защиты | Классификация защит. Принцип работы МТЗ. Область применения МТЗ. Принцип работы ТО. Отсечки на линиях с двухсторонним питанием. Токовая трехступенчатая защита. Выбор уставок. Оценка токовых отсечек. Необходимость направленной защиты в сетях с двухсторонним питанием. Принцип действия токовой направленной защиты. Реле направления мощности. Выбор уставок защит. Токовые направленные отсечки. Оценка токовых направленных защит. |
| Тема 3. Дистанционная защита | Назначение и принцип действия дистанционной защиты. Характеристики выдержки времени дистанционных защит. Элементы дистанционной защиты и их взаимодействие. Характеристики срабатывания дистанционных реле и их изображение на комплексной плоскости. Причины, искажающие работу дистанционных органов. Выбор уставок дистанционной защиты. Оценка дистанционных защит. |
| Тема 4. Дифференциальные защиты | Назначение и виды дифференциальных защит. Принцип действия продольной и поперечной дифференциальной защиты. Токи небаланса в дифференциальной защите. Способы повышения чувствительности защит. Особенности продольной дифференциальной защиты трансформаторов. Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов и автотрансформаторов. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит. Особенности поперечной дифференциальной токовой защиты. Оценка дифференциальных защит. |
| Тема 5. Автоматика электрических станций и подстанций | Назначение устройств системной автоматики. Автоматическое повторное включение. Автоматический ввод резерва. |
| Тема 6. Направления развития и совершенствования комплексов системной автоматики и релейной защиты | Основные направления развития и совершенствования комплексов системной автоматики и релейной защиты. |

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

4.2.1. Очная форма обучения

| ## Тема | Общая трудо-емкость, всего часов | Контактная работа обучающихся ## с преподавателем |  |  |  | Самосто-ятельная работа обучаю-щихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | лекции | практи-ческие занятия | лабора-торные работы |  |
| Тема 1. Требования и функции релейной защиты и системной автоматики | 8 | 4 | 4 |  | - | 10 |
| Тема 2. Токовые защиты | 18 | 4 | 4 | 6 | - | 10 |
| Тема 3. Дистанционная защита | 20 | 10 | 4 | 6 | - | 10 |
| Тема 4. Дифференциальные защиты | 20 | 10 | 4 | 6 | - | 10 |
| Тема 5. Автоматика электрических станций и подстанций | 20 | 10 | 4 | 6 | - | 10 |
| Тема 6. Направления развития и совершенствования комплексов системной автоматики и релейной защиты | 20 | 10 | 4 |  | - | 10 |
| Всего: | 108 | 48 | 24 | 24 | - | 60 |

Виды практических и самостоятельных работ

| № п/п | № разд. | Содержание разделов | Трудоемкость, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Максимально-токовые защиты. | 6 |
| 2. | 3 | Токовые отсечки. | 6 |
| 3. | 4 | Дифференциально-токовые защиты | 6 |
| 4. | 5 | Микропроцессорные устройства релейной Защиты и системной автоматики. | 6 |

4.2.2. Заочная форма обучения

| ## Тема | Общая трудо-емкость, всего часов | Контактная работа обучающихся ## с преподавателем |  |  |  | Самосто-ятельная работа обучаю-щихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | лекции | практи-ческие занятия | лабора-торные работы |  |
| Тема 1. Требования и функции релейной защиты и системной автоматики | 17 | 1 | 1 |  | - | 16 |
| Тема 2. Токовые защиты | 18,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 16 |
| Тема 3. Дистанционная защита | 18,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 16 |
| Тема 4. Дифференциальные защиты | 18,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 16 |
| Тема 5. Автоматика электрических станций и подстанций | 18,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 16 |
| Тема 6. Направления развития и совершенствования комплексов системной автоматики и релейной защиты | 17 | 1 | 1 |  | - | 16 |
| Всего: | 108 | 12 | 6 | 6 | - | 96 |

Виды практических и самостоятельных работ

| № п/п | № разд. | Содержание разделов | Трудоемкость, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Максимально-токовые защиты. | 1,5 |
| 2. | 3 | Токовые отсечки. | 1,5 |
| 3. | 4 | Дифференциально-токовые защиты | 1,5 |
| 4. | 5 | Микропроцессорные устройства релейной Защиты и системной автоматики. | 1,5 |

5. перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- Правила устройства электроустановок. – По состоянию на 1 февраля 2008 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

- Андреев В.А. Релейная защита автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. М. Высшая школа 2007.

- Релейная защита электроэнергетических систем Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Редактор: Дьякова А.Ф. 2006 г.

- Гуревич В.И. Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, перспективы. – М.: Инфра-Инженерия, 2011. – 336 с.

- Дорохин Е.Г. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Техническое обслуживание устройств релейной защиты. Краснодар: Советская кубань, 2006. 480 с.

- Векторные диаграммы в схемах релейной защиты и автоматики. Практическое пособие Кузнецов Ф.Д., Алексеев Б.А. Энас 2009 г.

- Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства. М. Колос 2008

б) дополнительная учебная литература:

- 4. Копьев В.Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения. Изд-во: ТПУ ЭЛТИ .-2006 г. – 248 с.

- Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ Соловьев А.Л., Шабад М.А 2007 г.

- Переходные процессы в электроэнергетических системах. Гриф МО РФ Крючков И.П., Старшинов В.А., Пираторов М.В., Гусев Ю.П. 2008 г.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1) Справочная правовая система «ГАРАНТ».

2) Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

3) Электронно-библиотечная система (ЭБС).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»)

- написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины;

- подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, интернет-ресурсы) и выполнить подготовительные задания;

- при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

- при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции (10-15 минут),

- в течение периода времени между занятиями выбрать время (минимум 1 час) для самостоятельной работы, проверить термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

9.2. Рекомендации по работе с литературой

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается и дополнительная рекомендованная литература (законодательство, научные и публицистические статьи и др.). Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке или с помощь сети Интернет (источники, которые могут быть скачены без нарушения авторских прав).

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При реализации программы аспирантуры применяются элементы электронного обучения, под которым понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. При проведении занятий по дисциплине используются следующие элементы электронного обучения:

- удаленные информационные коммуникации между аспирантами и преподавателем, ведущим лекционные и практические занятия, посредством электронной почты, позволяющие осуществлять оперативный контроль графика выполнения и содержания контрольных заданий, решение организационных вопросов, удаленное консультирование;

- поиск актуальной научной, статистической и общественно-политической информации для выполнения самостоятельной работы и контрольных заданий;

- доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам.

В учебном процессе применяются следующие информационные технологии:

- чтение лекций с использованием презентаций;

- выполнение студентами заданий с использованием лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения, установленного на рабочих местах студента в компьютерных классах и в помещениях для самостоятельной работы, а также для выполнения самостоятельной работы в домашних условиях.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- операционная система Windows;

- пакет офисных программ Microsoft Office;

- Kaspersky Endpoint Security коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595, срок действия с 25.02.2018 по 05.03.2019.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

- аудитория для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской, средствами отображения презентаций (мультимедийный проектор, экран, компьютер/ноутбук, лицензионное или свободно-распространяемое программное обеспечение);

- компьютерный класс для проведения практических занятий и самостоятельной работы, оснащенный индивидуальной компьютерной техникой с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

Программу составили

С.п. каф. ПЭл									   Е.В. Сливкин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленная электроника» (протокол №__ от ________). В программу внесены изменения в соответствии с переименованием ВУЗа и коррекцией учебного плана в 2018 г.

Зав. кафедрой ПЭл

к.т.н., доцент 									   С.А. Круглов

Приложение

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

« Системная автоматика и релейная защита»

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения контрольной работы; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система: для очной формы обучения - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, для заочной - зачет, незачет.

По итогам курса обучающиеся сдают зачет. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. Билет включается два теоретических вопроса по темам курса.

В случае, если студент не выполнил лабораторные работы, курсовой проект (работу), расчетные задания или контрольные работы, предусмотренные учебным графиком, выставляется незачет.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Требования и функции релейной защиты и системной автоматики | ПК-2, ПК-1 | Зачет |
| 2 | Тема 2. Токовые защиты | ПК-2, ПК-1 | Зачет, ПЗ |
| 3 | Тема 3. Дистанционная защита | ПК-2, ПК-1 | Зачет, ПЗ |
| 4 | Тема 4. Дифференциальные защиты | ПК-2, ПК-1 | Зачет, ПЗ |
| 5 | Тема 5. Автоматика электрических станций и подстанций | ПК-2, ПК-1 | Зачет, ПЗ |
| 6 | Тема 6. Направления развития и совершенствования комплексов системной автоматики и релейной защиты | ПК-2, ПК-1 | Зачет |

Типовые контрольные задания или иные материалы

Вопросы по дисциплине

1. Дайте определение назначению, функциям и свойствам релейной

защиты.

2. Охарактеризуйте принципы выполнения релейной защиты.

3. Опишите особенности повреждений электроэнергетической

системы.

4. Дайте определение принципу действия токовых защит.

5. Приведите классификацию максимальной токовой защиты (МТЗ).

6. Опишите принцип работы оперативных схем МТЗ.

7. Приведите условия выбора уставок МТЗ.

8. Дайте определение принципу действия токовой отсечки.

9. Дайте характеристику защитам с относительной селективностью.

10. Дайте характеристику защитам с абсолютной селективностью.

11. Дайте определение принципу действия токовой направленной

защиты.

12. Приведите схему токовой направленной защиты.

13. Опишите схемы включения реле направления мощности.

14. Дайте методологию выбора уставок токовой направленной защиты.

15. Дайте определение принципу действия дистанционной защиты.

16. Перечислите элементы дистанционной защиты и опишите их

взаимодействие.

17. Приведите пример использования комплексной плоскости для

изображения характеристик реле дистанционной защиты.

18. Приведите характеристики срабатывания реле сопротивлений.

19. Опишите требования к схемам включения дистанционных органов

защит.

20. Приведите пример включения дистанционных органов,

реагирующих на междуфазные КЗ.

20

21. Приведите пример включения дистанционных органов,

реагирующих на однофазные КЗ.

22. Перечислите и дайте пояснения причин, искажающих работу

дистанционных органов.

23. Опишите принцип выбора уставок дистанционной защиты.

24. Охарактеризуйте поведение дистанционных защит при качаниях

и асинхронных режимах.

25. Дайте определение блокировки при качаниях дистанционной защиты.

26. Дайте определение блокировки при неисправностях цепей

напряжения дистанционной защиты.

27. Опишите принцип действия направленной защита с ВЧ блокировкой.

28. Опишите принцип действия дифференциально-фазной ВЧ защиты.

29. Перечислите и дайте определение основным органам дифференциально-фазной

ВЧ защиты.

30. Поясните понятие «Искажение фаз сравниваемых токов» (фазовые

погрешности) в дифференциально-фазной ВЧ защите.

31. Опишите принцип действия дифференциальных защит линий.

32. Опишите принцип действия дифференциальной токовой продольной

защиты.

33. Дайте определение понятию «Токи небаланса» в дифференциальной

защите.

34. Перечислите способы повышения чувствительности дифференциальной

защиты.

35. Приведите особенности продольной дифференциальной токовой

защиты трансформатора (автотрансформатора).

36. Опишите алгоритм функционирования дифференциальной токовой

направленной защиты.

37. Охарактеризуйте построение защиты от замыканий на землю в сети

с большим током замыкания на землю.

38. Дайте характеристику токовым направленным защитам нулевой

последовательности.

39. Опишите принцип действия максимальной токовой защиты нулевой

последовательности.

40. Поясните выбор уставок срабатывания максимальной токовой

защиты нулевой последовательности.

41. Поясните принцип действия отсечки нулевой последовательности.

42. Опишите принцип действия защиты от замыкания на землю; дайте

характеристику изменений токов и напряжения при однофазном замыкании

на землю (ОЗЗ).

43. Дайте определение «Общая неселективная защита».

44. Поясните принцип действия трансформатора тока нулевой

последовательности (ТНП).

45. Опишите назначение АПВ.

46. Приведите классификацию АПВ.

47. Перечислите основные требования к схемам АПВ.

48. Поясните методику выбора уставок АПВ.

49. Опишите назначение АЧР.

50. Дайте определение термину «Лавина частоты».

51. Перечислите основные требования, предъявляемые к системам АЧР.

52. Поясните основные способы выполнения АЧР.

53. Дайте определение «Частотное АПВ».

54. Опишите назначение АВР.

Типовые задания для самостоятельной работы

Чтение и анализ научной литературы по темам и проблемам курса.

- Конспектирование, аннотирование научных публикаций.

- Реферирование научных источников.

- Сравнительный анализ научных публикаций, авторефератов и др.

- Проектирование методов исследования и исследовательских методик и др.

- Подготовка выступлений для коллективной дискуссии.

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1). Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2). Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3). Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4). Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5). Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков

по дисциплине оценивается в форме:

| Оценка «зачтено» | выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. |
| --- | --- |
| Оценка «не зачтено» | выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. |

Оценочные средства составил

С.п. каф. ПЭл									   Е.В. Сливкин

Зав. кафедрой «Промышленная электроника»,

к.т.н., доцент									С.А. Круглов