МИНИСТЕРСТВО НАУКИ М ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Ф. УТКИНА»

Кафедра «Информационно-измерительная и биомедицинская техника»

| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Декан ФАИТУ _____________ С.И. Холопов |  | Проректор по РОПиМД ____________ А.В. Корячко |
| «___»_________2019 г. |  | «___»_________2019 г. |
| Заведующий кафедрой _____________ В.И. Жулев |  |  |
| «___»_________2019 г. |  |  |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА»

Направление подготовки бакалавриата

12.03.01 «Приборостроение»

Направленность (профиль) подготовки

«Информационно-измерительная техника и технологии»

Уровень подготовки – бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

Рязань 2019

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 12.03.01 «Приборостроение», утвержденного приказом Минобрнауки России от 03.09.2015 г. № 959.

Разработчик

доктор технических наук, профессор кафедры Информационно-измерительной и биомедицинской техники

____________________ Е.М. Прошин

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «26» июня 2019 г., протокол № 12.

Заведующий  кафедрой

Информационно-измерительной и биомедицинской техники

____________________ В.И. Жулев

      - 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в разработке и применении цифровых измерительных приборов и устройств

- Основные задачи освоения учебной дисциплины:

- 1. Получение системы знаний о цифровых измерительных приборах и устройствах.

2. Закрепление практических навыков разработки и эксплуатации цифровых измерительных приборов и устройств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Б1.3.В.08 «Цифровые измерительные приборы и устройства» относится к базовой части профессионального цикла, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной программы (ОПОП, далее – образовательной программы) бакалавриата «Информационно-измерительная техника и технологии» направления 12.03.01 Приборостроение.

- Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь компетенции, полученные в результате освоения дисциплин «Электротехника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электроника, микроэлектроника и наноэлектроника». Для освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать:

- основы метрологии и измерительной техники;

- основные принципы измерений;

- уметь:

- работать с нормативными документами и технической литературой;

- владеть:

- навыками оформления текстовых и графических документов на ЭВМ.

- навыками расчета функциональных и принципиальных электрических схем.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: «Интеллектуальное приборостроение», «Производственная практика», «Преддипломная практика», «Выпускная квалификационная работа».

- КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университетом.

- Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы

- их достижения

| Категория (группа) общепрофес-сиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- | --- |
| Научные исследования | ОПК-1. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств технических измерений в приборостроении. | ИД – 1 ОПК-1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. ИД – 2 ОПК-1 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов. |

- Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы

- их достижения

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции | Обоснование (ПС, анализ опыта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направленность (профиль): Информационно-измерительная техника и технологии |  |  |  |  |
| Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский |  |  |  |  |
| Проектирование и конструирование цифровых измерительных приборов и устройств | Разработка, создание, использование цифровых средств измерения. | ПК-2. Способен участвовать в разработке структурных, функциональных и принципиальных схем цифровых приборов и измерительных систем. | ИД – 1 ПК-1 Участвует в разработке функциональных, структурных и принципиальных схем приборов и систем. | 29.004 Специалист в области проектирования и сопровождения производства цифровых средств измерения. |

4.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 4.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов)

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 |  |  |
| Аудиторные занятия (всего) | 216 | 144 | 72 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Лекции | 56 | 48 | 8 |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 24 | 16 | 8 |  |  |
| Семинары (С) |  |  |  |  |  |
| Другие виды аудиторной работы |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 75 | 55 | 20 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) |  |  | 16 |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |
| Расчетные задания |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |
| Другие виды самостоятельной работы |  |  |  |  |  |
| Контроль | 45 | 9 | 36 |  |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) | Экз./зч. | зачет | Экз. |  |  |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 6 | 4 | 2 |  |  |

4.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

| № | Раздел дисциплины | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | лекции | Лаб.раб, практические занятия |  |
| Семестр 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 144 | 80 | 48 | 32 | 55 |
|  | Основы теории цифровых средств измерения | 31 | 16 | 8 | 8 | 15 |
|  | Цифровые средства измерения частотно-временных параметров | 52 | 32 | 20 | 12 | 20 |
|  | Цифровые вольтметры и АЦП напряжения | 52 | 32 | 20 | 12 | 20 |
|  | Экзамен и консультации. | 9 |  |  |  | 9 |
| Семестр 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 72 | 16 | 8 | 8 | 20 |
|  | Цифровая осциллография | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|  | Цифровые измерители параметров цепей | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|  | АЦП линейных и угловых перемещений | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|  | Цифровые анализаторы | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|  | Экзамены и консультации | 36 |  |  |  | 36 |

4.3 Содержание дисциплины

4.3.1 Лекционные занятия

| № п/п | Темы лекционных занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Основы теории цифровых средств измерения | 8 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |
|  | Раздел 2. Цифровые средства измерения частотно-временных параметров | 20 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |
|  | Раздел 3. Цифровые вольтметры и АЦП напряжения | 20 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |
|  | Раздел 4. Цифровая осциллография | 2 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |
|  | Раздел 5. Цифровые измерители параметров цепей | 2 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |
|  | Раздел 6. АЦП линейных и угловых перемещений | 2 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |
|  | Раздел 7. Цифровцые анализаторы | 2 | ОПК-1, ПК-2, | экзамен\зачет |

4.3.2 Лабораторные занятия

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследование цифровых частотомеров | 4 | ОПК-1, ПК-2, | Защита |
|  | Исследование цифровых вольтметров | 4 | ОПК-1, ПК-2, | Защита |
|  | Цифровое осциллографирование сигналов | 4 | ОПК-1, ПК-2, | Защита |
|  | Цифровая обработка результатов измерения | 4 | ОПК-1, ПК-2, | Защита |

4.3.3 Практические занятия (семинары)

| № п/п | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет метрологии цифровых измерительных приборов и устройств | 2 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |
|  | Составление и расчет схем канала аналого-цифрового преобразования сигналов | 6 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |
|  | Составление функциональных и принципиальных схем цифрового измерительного устройства | 4 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |
|  | Расчет функциональных и принципиальных схем приборов и систем, заданных для курсового проектирования. | 4 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |
|  | Разработка и расчет схем функциональных преобразователей аналоговых сигналов. | 4 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |
|  | Разработка и расчет печатных плат и элементов конструкций цифровцых измерительных преобразователей. | 4 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |

4.3.4 Самостоятельная работа

| № п/п | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. | 1 | ОПК-1, ПК-2, | Экзамен |
|  | 2-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Подготовка к выполнению первой лабораторной работы. | 6 | ОПК-1, ПК-2, | Экзамен |
|  | 3-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Выполнение лабораторной работы. | 6 | ОПК-1, ПК-2, | Экзамен |
|  | 4-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Защита предыдущей лабораторной работы. Выполнение очередной лабораторной работы. | 6 | ОПК-1, ПК-2, | Экзамен |
|  | 5-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Защита предыдущей лабораторной работы. Выполнение очередной лабораторной работы. | 6 | ОПК-1, ПК-2, | Экзамен |
|  | 6-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Защита предыдущей лабораторной работы. Выполнение и защита очередной лабораторной работы. | 6 | ОПК-1, ПК-2, | Экзамен |
|  | 7-й раздел. Изучение конспекта лекций. Подготовка и выполнение практической работы, оформление отчета, выполнение курсового проекта. | 8 | ОПК-1, ПК-2, | КП, зачет |

    - Темы курсовых проектов/курсовых работ.

- Лазерная система сканирования физиологического состояния пользователя ПК.

- Ультразвуковая система сканирования психосоматического состояния пользователя ПК.

- Нашлемная система позиционирования головы летчика.

- Радиотехническая система геодезических измерений.

- Лазерный интерференционный измеритель вибраций.

- Цифровой измеритель мощности, передаваемой валом.

- Цифровой стабилограф с выходом на ПК.

- Система метрологической аттестации прецизионных АЦП.

- Цифровая система мониторинга напряженности электромагнитного поля.

- Триангуляционный измеритель перемещений.

- Цифровая система позиционирования глаз оператора..

- Метрологическая система контроля акселерометров на ударном стенде.

- Система измерения внутренней баллистики снаряда.

- Цифровая система мониторинга радиоактивных излучений,

- Цифровой масс-спектрометр обнаружения ВВ.

- Цифровая система обнаружения химических и отравляющих веществ.

- «Электронный нос» обнаружения наркотических средств.

- Логарифмический цифровой частотомер.

- Система компьютерной автоматизации метрологических испытаний.

4.3.6 Темы рефератов

4.3.7 Темы расчетных заданий

- ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Цифровые измерительные приборы и устройств»).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Основная литература

- Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства.- М.: Высшая школа, 1981. – 333 с.

- Гитис Э.И., Пискунов Е.А. Аналого-цифровые преобразователи.- М.: Энергоатомиздат, 1981.- 359 с.

- Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств. – М.: Энергия, 1968.- 248 с

- Садовский Г.А. Теоретические основы информационно-измерительной техники.- М.: Высшая школа, 2008. – 479 с.

- Новицкий П.В., Кнорринг В.Г., Гутников В.С. Цифровые приборы с частотными датчиками. – Л.: Энергия, 1970. – 424 с.

- Цифровая осциллография / под ред. А.М. Беркутова, Е.М. Прошина. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 231 с.  .

- Прошин Е.М. Адаптивные средства измерения. – Рязань. РГРТУ, 2009. – 176 с.

- Прошин Е.М. Цифровые измерительные устройства. Рязань, РГРТУ, 2011,- 224с.

- Кнорринг В.Г. Цифровые измерительные устройства. (Теоретические основы цифровой измерительной техники), http://lesar.narod.ru/Learn/metrlology/Cifrovue_izmeritelnue_ustroystva.pdf.

  - Дополнительная литература

- Коломиец О.М., Прошин Е.М. Автоматический выбор диапазона измерения в цифровых приборах.– М.: Энергия, 1980. –189 с.

- Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства: учеб. пособие для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

- Брагин А.А., Семенюк А.Л. Основы метрологического обеспечения аналого-цифровых преобразователей электрических сигналов.- М.: Изд-во стандартов, 1989. – 164 с.

- Шлыков Г.П. Измерение параметров интегральных ЦАП и АЦП.- М.: Радио и связь, 1985. – 129 с.

  - Нормативные правовые акты

  - Периодические издания

  - Методические указания к практическим занятиям/лабораторным занятиям

- Жулев В.И., Каплан М.Б. Моделирование электрических полей в среде LabVIEW [Электронный ресурс]: Методические указания к лабораторным работам / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; – Рязань, 2019. – 24 с. – Режим доступа: https://elib.rsreu.ru/ebs/download/1928

- Борисов А.Г., Жулев В.И., Каплан М.Б., Мальченко С.И. LabVIEW: Начальный уровень 2. Ч.1 Учебное пособие / РГРТУ, 2018. – Режим доступа: https://elib.rsreu.ru/ebs/download/656

- Борисов А.Г., Жулев В.И., Каплан М.Б., Мальченко С.И. LabVIEW: Начальный уровень 2. Ч.2 Учебное пособие / РГРТУ, 2018. – Режим доступа: https://elib.rsreu.ru/ebs/download/655 8

- Каплан М.Б., Прошин Е.М., Шуляков А.В. Виртуальные средства измерения, часть1 [Электронный ресурс]: Методические указания. – Рязань: Рязан. Радиотехн. ун-т, 2006. – 32 . – Режим доступа: https://elib.rsreu.ru/ebs/download/215

- Каплан М.Б., и др. Виртуальные средства измерения: Метод.указ.к лаб.работам. Ч.1 / РГРТА. - Рязань, 2005. - 32с.

- Прошин Е.М., и др. Автоматизированные средства измерения: метод. указ. к лаб. работам. Ч.1 / РГРТУ. – Рязань, 2009. – 32с.

  - Методические указания к курсовому проектированию (курсовой работе) и другим видам самостоятельной работы

Изучение дисциплины «Основы проектирования приборов и систем» проходит в течение 2 семестров. Основные темы дисциплины осваиваются в ходе аудиторных занятий, однако важная роль отводится и самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа включает в себя следующие этапы:

- изучение теоретического материала (работа над конспектом лекции);

- самостоятельное изучение дополнительных информационных ресурсов (доработка конспекта лекции);

- выполнение заданий текущего контроля успеваемости (подготовка к практическому занятию);

- итоговая аттестация по дисциплине (подготовка к зачету и экзамену).

Работа над конспектом лекции: лекции – основной источник информации по предмету, позволяющий не только изучить материал,  но и получить представление о наличии других источников, сопоставить разные способы решения задач и практического применения получаемых знаний. Лекции предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность задавать преподавателю вопросы и получать на них ответы. Поэтому рекомендуется в день, предшествующий очередной лекции, прочитать конспекты двух предшествующих лекций, обратив особое внимание на содержимое последней лекции.

Подготовка к практическому занятию: состоит в теоретической подготовке (изучение конспекта лекций и дополнительной литературы) и выполнении практических заданий (решение задач, ответы на вопросы и т.д.). Во время самостоятельных занятий студенты выполняют задания, выданные им на предыдущем практическом занятии, готовятся к контрольным работам, выполняют задания типовых расчетов.

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов: этот вид самостоятельной работы студентов особенно важен в том случае, когда одну и ту же задачу можно решать различными способами, а на лекции изложен только один из них. Кроме того, рабочая программа по дисциплине предполагает рассмотрение некоторых относительно несложных тем только во время самостоятельных занятий, без чтения лектором.

Подготовка к зачету, экзамену: основной вид подготовки  – «свертывание» большого объема информации в компактный вид,  а также тренировка в ее «развертывании» (примеры к теории,  выведение одних закономерностей из других и т.д.). Надо также правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в назначенный срок лабораторных работ, активность на практических занятиях).

- ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа. -  http://cdo.rsreu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

- Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно);

2.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки ID 700565239, бессрочно);

3.	Kaspersky Endpoint Security (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595, срок действия с 25.02.2018 по 05.03.2019);

4.	LibreOffice;

5.	Adobe acrobat reader;

6.	Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный.

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

1)	аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской;

2)	аудитория для самостоятельной работы, оснащенная индивидуальной компьютерной техникой с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

| № | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень специализированного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 323. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 2 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 102л. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); Statistica Ultimatе Academic 13 (договор от 03.07.2018, бессрочно); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 4 | Помещение для практических занятий, самостоятельной работы, № 325. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, проектор, экран, доска для информации эмалевая. Многофункциональное устройство сбора данных(16шт). модуль имитации(16шт), контроллер(16шт), компьютер (17шт). Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 5 | Помещение для проведения лабораторных работ и практических занятий, № 340. | Стенд лабораторный ЛРС-1 (8шт), блок Б5-46(2шт), вольтметр В7-38 (8шт), вольтметр В7-26 (8шт), генератор Г3-56, ), генератор Г5-15(3шт),топаз-4 (тензостанция-2шт), УПИП-60 (3шт), макет ОУ (8шт),осциллограф С1-137(8шт), осциллограф TDS 1001 (4шт), генератор Г3-109 (8щт), генератор GRG-450В(6шт), генератор GAG 810(4шт), частотомер GFC8131H (6шт), частотомер Ч3-33(8шт),макет ОП (8шт). |

| - Программу составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Д.т.н., профессор каф. ИИБМТ | ________________________ | (Е.М. Прошин) |

- Программа рассмотрена и одобрена

- на заседании кафедры ИИБМТ 26 июня 2019 г., протокол № 12.