Министерство образования и науки РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В УПРАВЛЕНИИ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

### ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.12      	ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

Направление подготовки

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

ОПОП «Автоматизация технологических процессов и производств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Рязань 2020

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины, организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения контрольной работы; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

По итогам курса обучающиеся сдают зачет. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается один теоретический вопрос по темам курса и одно практическое задание.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измерение температуры | ПК-20 | Зачет, Контрольное задание |
| 2. | Методы и средства измерения физических величин | ПК-20 | Зачет, Контрольное задание |
| 3. | Приборы для измерения компонентных характеристик | ПК-20 | Зачет, Контрольное задание |
| 4. | Датчики положения | ПК-20 | Зачет, Контрольное задание |
| 5. | Общие сведения об испытаниях | ПК-20 | Зачет, Контрольное задание |
| 6. | Контроллеры и языки программирования | ПК-20 | Зачет, Контрольное задание |

Типовые контрольные задания или иные материалы

Вопросы к зачёту по дисциплине (модулю)

- Структура измерительной системы на примере многоканальной системы измерения и регулирования температуры.

- Физические явления, используемые для построения чувствительных элементов датчиков.

- Измерение температуры с помощью термометров сопротивления. Варианты схем включения, необходимые соотношения.

- Характеристики термопар, причины появления погрешностей измерения и способы их устранения.

- Требуемая разрядность АЦП для обеспечения заданной точности регулирования и влияние на неё структуры измерительного тракта.

- Индуктивные датчики положения: области применения, принцип построения; датчики с выходом NAMUR.

- Ультразвуковые датчики положения: принцип построения, области применения, методы обнаружения объектов.

- Шифраторы приращений и абсолютные шифраторы: назначение, кодирование масок, способы повышения разрешающей способности.

- Интерфейс SSI для считывания информации с шифраторов приращений и абсолютных шифраторов в контроллер.

- Измерение давления, единицы измерения. Чувствительные элементы деформационного и электрического типов для измерения абсолютного, избыточного и дифференциального давлений. Приборы типа «САПФИР».

- Гидростатический метод измерения уровня. Датчики «Barcon».

- Разновидности сигнализаторов уровня на основе измерения проводимости и выключателей ёмкостного типа . Датчики лопастные и вибрационные, поплавковые реле, ультразвуковые сигнализаторы штангового типа.

- Уровнемеры ёмкостного типа, ультразвуковые со свободным и направленным видами излучений.

- Основы применения логических контроллеров для целей управления и их программирование на языках релейно-контактных схем (LAD) и списка инструкций (STL).

- Понятия расхода и количества вещества, расходомеров и счётчиков. Исполнение скоростных и объёмных счётчиков.

- Расходомеры с переменным перепадом давлений. Вихревые расходомеры типа « ТАРАН-Т».

- Расходомеры с постоянным перепадом давлений - ротаметры.

- Принципы измерения, обработки данных и управления. Нормализованные сигналы по току и напряжению, особенности интерфейсов RS-232  и RS-485.

- Интерфейс AS-i для подключения датчиков и исполнительных устройств: организация, состав кадра «запрос-ответ», ограничения по длине сегмента и правила подключения повторителей.

- Приборы контроля качества и состава вещества.

- Датчики положения ёмкостного типа. Сферы применения. Варианты исполнения выходных цепей.

- Назначение нормирующих преобразователей. Области их применения в современной технике.

- Причины искрообразования. Возможные способы искрогашения. Барьеры искрозащиты.

- Области применения мостовых преобразователей в практике измерения, контроля и управления. Компенсационные методы измерения.

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1). Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2). Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3). Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4). Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5). Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.