МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Промышленной электроники»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор ИМиА _________________/ Бодров О.А. «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ Корячко А.В. «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой _________________/ Круглов С.А. «___» __________ 20____ г |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.01.ДВ.03.02 «Методология управления переходными процессами»

Направление подготовки

13.06.01 «Электро- и теплотехника»

Направленность (профиль) подготовки

«Электротехнология»

Уровень подготовки

Аспирантура

Квалификация выпускника – преподаватель-исследователь

Формы обучения – очная, заочная

Рязань 2020 г.

1. перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Программа по дисциплине «Методология управления переходными процессами» составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника, установленные Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. №878).

Программа предназначена для студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) «Электротехнология», реализуемой по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Целью освоения дисциплины является формирование твердых теоретических знаний и практических навыков в области современных тенденции развития электроэнергетики, обеспечения качества электроэнергии, а также особенностями управления переходными процессами.

Для решения поставленных целей определены следующие задачи:

- получение системы знаний об основных требованиях к электроэнергетическим системам.

- подготовка и представление анализа научно-технической информации, проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов, участие в расчетах и проектировании систем в области управления переходными процессами.

- систематизация и закрепление практических навыков и умений по расчету параметров переходных процессов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Коды компетенции | Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 | готовность подготовить и провести физический эксперимент в области электротехнологии, осуществить обработку и анализ его результатов с использованием современных методов документирования экспериментальных данных и методов численного моделирования физических и технологических процессов | Знать основы подготовки и проведения физического эксперимента в области электротехнологии, Уметь осуществлять обработку и анализ его результатов с использованием современных методов документирования экспериментальных данных и методов численного моделирования физических и технологических процессов Владеть способностью подготовить и провести физический эксперимент в области электротехнологии |
| ПК-4 | способность разрабатывать новые модели физических процессов в области электротехнологии, которые могут быть положены в основу новых технологических процессов | - Знать новые модели физических процессов в области электротехнологии, которые могут быть положены в основу новых технологических процессов; Уметь разрабатывать новые модели физических процессов в области электротехнологии Владеть навыками разработки новых моделей физических процессов в области электротехнологии, которые могут быть положены в основу новых технологических процессов |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока № 1 (дисциплины по выбору) дисциплин ОПОП. Дисциплина изучается по очной форме обучения на 3-м курсе в 6-м семестре (по заочной – на 4-м курсе).

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при обучении по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Пререквизиты дисциплины. Для изучения дисциплины обучаемый должен

знать:

- основные методы и средства расчета электрических цепей постоянного и переменного тока;

- основные электроизмерительные приборы;

- работу электрических машин и электрического привода постоянного и переменного тока;

- основное высоковольтное оборудование;

- закономерности работы устройств энергетики, включая характеристики работы устройств электроэнергетики;

уметь:

- проводить расчеты электрических цепей постоянного и переменного тока;

- работать с электроизмерительными приборами;

- выявлять закономерности работы устройств энергетики, включая характеристики работы устройств электроэнергетики;

владеть:

- навыками расчета электрических цепей постоянного и переменного тока.

- методами и приемами анализа закономерностей работы устройств энергетики, включая характеристики работы устройств электроэнергетики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина содержательно и методологически взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Обеспечение надежности электроэнергетических систем», «Современные системы электропередачи и вставки постоянного тока».

Программа курса ориентирована на возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности.

Постреквизиты дисциплины. Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины необходимы обучающемуся при изучении следующих дисциплин: «Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с научной специальностью «Электротехнология».

3. объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 час.

| Объем дисциплины | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Общая трудоемкость дисциплины | 72 | 72 |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 36 | 12 |
| лекции | 24 | 6 |
| практические занятия | 12 | 6 |
| лабораторные работы | - | - |
| 2. Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: | 36 | 60 |
| Курсовой проект (работа) | - | - |
| Контрольные работы | - | 10 |
| Экзамены и консультации | 0 | 0 |
| Консультации в семестре | 5 | - |
| Самостоятельные занятия | 31 | 50 |
| Вид промежуточной аттестации обучающегося | зачет | зачет |

4. содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание |
| --- | --- |
| Тема 1. Основные требования к электроэнергетическим системам | Современные тенденции развития электроэнергетики. Обеспечение качества электроэнергии. Устойчивость электроэнергетических систем. Надежность электроэнергетических систем. |
| Тема 2. Управление потоками электроэнергии | Передача электроэнергии переменным током. Компенсация реактивной мощности. Линии электропередачи и вставки постоянного тока. |
| Тема 3. Управление переходными процессами. | Особенности управления переходными процессами в трансформаторах, двигателях, синхронных машинах. Статическая и динамическая устойчивость. Управление переходными процессами при больших возмущениях. |

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

4.2.1. Очная форма обучения

| ## Тема | Общая трудо-емкость, всего часов | Контактная работа обучающихся ## с преподавателем |  |  |  | Самосто-ятельная работа обучаю-щихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | лекции | практи-ческие занятия | лабора-торные работы |  |
| Тема 1. Основные требования к электроэнергетическим системам | 24 | 12 | 8 | 4 | - | 12 |
| Тема 2. Управление потоками электроэнергии | 24 | 12 | 8 | 4 | - | 12 |
| Тема 3. Управление переходными процессами. | 24 | 12 | 8 | 4 | - | 12 |
| Всего: | 72 | 36 | 24 | 12 | - | 36 |

4.2.2. Заочная форма обучения

| ## Тема | Общая трудо-емкость, всего часов | Контактная работа обучающихся ## с преподавателем |  |  |  | Самосто-ятельная работа обучаю-щихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | лекции | практи-ческие занятия | лабора-торные работы |  |
| Тема 1. Основные требования к электроэнергетическим системам | 24 | 4 | 2 | 2 | - | 20 |
| Тема 2. Управление потоками электроэнергии | 24 | 4 | 2 | 2 | - | 20 |
| Тема 3. Управление переходными процессами. | 24 | 4 | 2 | 2 | - | 20 |
| Всего: | 72 | 12 | 6 | 6 | - | 60 |

5. перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Правила устройства электроустановок. – По состоянию на 1 февраля 2008 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

2. Котова Е.Н. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Котова, Т.Ю. Паниковская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 216 c. — 978-5-7996-1254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68522.html

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

- Правила устройства электроустановок. – По состоянию на 1 февраля 2008 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

- Основы современной энергетики. Том 1. Современная теплоэнергетика. Учебник для вузов / А.Д.Трухний, О.А.Поваров, М.А.Изюмов, С.П.Малышенко – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 512с.

- Основы современной энергетики. Том 2. Современная электроэнергетика. Учебник для вузов / под ред. А.П.Бурмана и В.А.Строева – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 678с.

- Управление потоками электроэнергии и повышение эффективности электроэнергетических систем: учебное пособие / А.П. Бурман, Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шакарян. – М.: Издательский дом МЭИ, 2018. – 336с.

- Кудряков А.Г. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Кудряков, В.Г. Сазыкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 263 c. — 978-5-4486-0027-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70289.html

б) дополнительная учебная литература:

- Котова Е.Н. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Котова, Т.Ю. Паниковская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 216 c. — 978-5-7996-1254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68522.html

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1) Справочная правовая система «ГАРАНТ».

2) Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

3) Электронно-библиотечная система (ЭБС).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»)

- написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины;

- подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, интернет-ресурсы) и выполнить подготовительные задания;

- при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

- при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции (10-15 минут),

- в течение периода времени между занятиями выбрать время (минимум 1 час) для самостоятельной работы, проверить термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

9.2. Рекомендации по работе с литературой

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается и дополнительная рекомендованная литература (законодательство, научные и публицистические статьи и др.). Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке или с помощь сети Интернет (источники, которые могут быть скачены без нарушения авторских прав).

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При реализации программы аспирантуры применяются элементы электронного обучения, под которым понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. При проведении занятий по дисциплине используются следующие элементы электронного обучения:

- удаленные информационные коммуникации между аспирантами и преподавателем, ведущим лекционные и практические занятия, посредством электронной почты, позволяющие осуществлять оперативный контроль графика выполнения и содержания контрольных заданий, решение организационных вопросов, удаленное консультирование;

- поиск актуальной научной, статистической и общественно-политической информации для выполнения самостоятельной работы и контрольных заданий;

- доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам.

В учебном процессе применяются следующие информационные технологии:

- чтение лекций с использованием презентаций;

- выполнение студентами заданий с использованием лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения, установленного на рабочих местах студента в компьютерных классах и в помещениях для самостоятельной работы, а также для выполнения самостоятельной работы в домашних условиях.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- операционная система Windows;

- пакет офисных программ Microsoft Office;

- Kaspersky Endpoint Security коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595, срок действия с 25.02.2018 по 05.03.2019.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

- аудитория для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской, средствами отображения презентаций (мультимедийный проектор, экран, компьютер/ноутбук, лицензионное или свободно-распространяемое программное обеспечение);

- компьютерный класс для проведения практических занятий и самостоятельной работы, оснащенный индивидуальной компьютерной техникой с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

Программу составили

к.т.н.,  доцент каф. ПЭл							   А.А. Дягилев

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленная электроника» (протокол №__ от ________). В программу внесены изменения в соответствии с переименованием ВУЗа и коррекцией учебного плана в 2018 г.

Зав. кафедрой ПЭл

к.т.н., доцент 									   С.А. Круглов

Приложение

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.1.В.07б

«Методология управления переходными процессами»

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения контрольной работы; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система: для очной формы обучения - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, для заочной - зачет, незачет.

По итогам курса обучающиеся сдают зачет. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. Билет включается два теоретических вопроса по темам курса.

В случае, если студент не выполнил лабораторные работы, курсовой проект (работу), расчетные задания или контрольные работы, предусмотренные учебным графиком, выставляется незачет.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Основные требования к электроэнергетическим системам | ПК-3, ПК-4 | Зачет |
| Тема 2. Управление потоками электроэнергии | ПК-3, ПК-4 | Зачет |
| Тема 3. Управление переходными процессами. | ПК-3, ПК-4 | Зачет |

Типовые контрольные задания или иные материалы

Типовые вопросы к зачету по дисциплине

- Какие основные направления развития электроэнергетики?

- Перечислите основные отличия энергосистем Западной Европы и США от энергосистем России.

- Перечислите основные показатели качества электроэнергии.

- Приведите примеры нелинейных нагрузок, вызывающих искажение токов сети.

- Поясните принцип действия статических регуляторов качества ЭЭС.

- Как осуществляется регулирование потоков электроэнергии в ЭЭС?

- Сформулируйте понятие надежности ЭЭС.

- Как влияет качество электроэнергии на надежность ЭЭС.

- Какие ограничения по качеству электроэнергии устанавливает ГОСТ?

- Для каких точек электрической сети в соответствии с ГОСТ установлены нормы отклонения напряжения?

- Какими средствами обеспечивается соответствие установившегося отклонения напряжения заданным требованиям?

- Какие изменения параметров режима могут привести к увеличению (снижению) напряжения и частоты.

- Какими средствами обеспечивается регулирование частоты и ее поддержание и соответствии с требованиями?

- Каковы виды переходных процессов, происходящих в электрических системах? Их основные отличительные признаки.

- Что такое расчетные и режимные условия при анализе переходного процесса?

- Как классифицируются виды коротких замыканий?

- В чем проявляются основные последствия коротких замыканий?

- Как обозначаются симметричные и несимметричные короткие замыкания?

- Каковы основные методы расчета и анализа коротких замыканий?

Типовые задания для самостоятельной работы

Чтение и анализ научной литературы по темам и проблемам курса.

- Конспектирование, аннотирование научных публикаций.

- Реферирование научных источников.

- Сравнительный анализ научных публикаций, авторефератов и др.

- Проектирование методов исследования и исследовательских методик и др.

- Подготовка выступлений для коллективной дискуссии.

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1) Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2) Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3) Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4) Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5) Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков

по дисциплине оценивается в форме:

| Оценка «зачтено» | выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. |
| --- | --- |
| Оценка «не зачтено» | выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. |

Оценочные средства составил

доцент кафедры «Промышленная электроника»

к.т.н., доцент 									А.А. Дягилев

Зав. кафедрой «Промышленная электроника»,

к.т.н., доцент									С.А. Круглов