Министерство науки и образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный радиотехнический

университет ИМЕНИ в.ф. уткина»

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»

| «СОГЛАСОВАНО» Декан ФАИТУ _____________ С.И.Холопов «___»_________2020 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по РОПиМД ____________А.В. Корячко «___»_________2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Заведующий кафедрой _____________ В.И. Жулев «___»_________2020 г. |  |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 «Терапевтические аппараты и комплексы»

Направление подготовки магистратуры

12.04.04 «Биотехнические системы и технологии»

Направленность (профиль) подготовки

«Биотехнические и медицинские аппараты и системы»

Уровень подготовки - магистратура

Квалификация  выпускника –  магистр

Формы обучения – очно-заочная

Рязань, 2020 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Биотехнические системы и технологии»  (специальности) 12.04.04, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 936.

Разработчик

кандидат технических наук, доцент кафедры Информационно-измерительной и биомедицинской техники

____________________ В.Г. Кряков

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «5» июня 2020 г., протокол № 8.

Заведующий  кафедрой

Информационно-измерительной и биомедицинской техники

____________________ В.И. Жулев

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в части разработки и эксплуатации электронных приборов биотехнического назначения основанных на использовании физических факторов в терапевтических целях.

Задачи дисциплины:

1. Получение системы знаний о принципах разработки, эксплуатации, технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) предназначенной использовании физических факторов в терапевтических целях.

- 2. Получение системы знаний о надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) медицинского назначения, методах и средствах проведения технических испытаний по электромагнитной совместимости, электрической безопасности с учетом специфики биообъекта.

- 3. Систематизация и закрепление практических навыков и умений по использованию стандартных приемов при проведении поверочных работ средств измерений медицинского назначения входящих в состав терапевтических аппаратов и комплексов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Б1.В.03 «Терапевтические аппараты и комплексы» относится  к части дисциплин Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной программы (ОПОП, далее – образовательной программы) магистратуры «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» направления 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии»

Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь компетенции, полученные в результате освоения дисциплин «Биомедицинская электроника и микроэлектроника», «Электротехника».

Для освоения дисциплины обучающийся должен:

- - знать основные методы и средства получения  измерительной информации в современной РЭА, применения современных изделий электроники и микроэлектроники, принципы функционирования микропроцессорных систем;

- - знать принципы функционирования живых систем;

- - уметь проводить сбор и анализ измерительной информации, работать с современными специализированными пакетами прикладных программ,  анализировать полученные теоретические и экспериментальные результаты;

- - владеть современными способами преобразования и обработки информации, методами и приемами анализа полученных теоретических экспериментальных данных.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: «Диагностика и техническое обслуживание медицинской аппаратуры», «Компъютерная томография», Выпускная квалификационная работа».

- КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университетом.

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-4 Способность к разработке структурных и функциональных схем инновационных биотехнических систем и медицинских изделий, определение их физических принципов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому изделию ПК-6 Способность к оценке технологичности конструкторских решений, разработке технологических процессов сборки, юстировки, контроля качества производства и технического обслуживания и технического обслуживания биотехнических систем и медицинских изделий | ПК-4.1 Владеет нормативной базой, анализирует структурную, функциональную схему, с учетом специфики объекта ПК-6.1 Владеет способностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке технологических процессов сборки, юстировки, контроля качества производства и технического обслуживания и технического | Знать: методы анализа инновационных биотехнических систем и медицинских изделий Уметь: составлять, анализировать схемы и характеристики приборов и систем, составлять планы проведение испытаний Владеть: методами анализа и расчета характеристик инновационных биотехнических систем и медицинских изделий Знать: алгоритмы оценки технологичности конструкторских решений, разработке технологических процессов сборки, юстировки, контроля качества производства и технического обслуживания и технического Уметь: оценивать технологичность конструкторских решений, разработку технологических процессов сборки, юстировку, контроля качества производства и технического обслуживания и технического Владеть: способностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке технологических процессов сборки, юстировки, контроля качества производства и технического обслуживания и технического |

4.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов)

| Объем дисциплины | Всего часов | Семестры |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 108 |  |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 24,25 |  |
| лекции | 8 |  |
| лабораторные работы (ЛР) | 8 |  |
| практические занятия (ПЗ) | 8 |  |
| консультация |  |  |
| иная контактная работа (ИКР) | 0,25 |  |
| 2. Самостоятельная работа обучающегося (СР), всего | 75 |  |
| 3. Курсовой проект (КРП) |  |  |
| 4. Контроль | 8,75 |  |
| Вид промежуточной аттестации обучающегося | зачет | зачет |

4.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

| № п/п |  |  | Контактная работа обучающихся - с преподавателем |  |  |  |  | КР | Самостоятельная работа обучающихся | Консультации | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Разделы (темы) | Общая трудоемкость, всего часов | Конт. | лекции | лаб. работы | практические занятия | ИКР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приборы для ультразвуковой диагностики | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 |  | 2 |
| 2 | Приборы для биоимпедансометрии | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 |  | 2 |
| 3 | Приборы для электрокардиографии | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 |  | 2 |
| 4 | Менеджмент риска при проектировании ИМТ терапевтического назначения | 24 | 6,25 | 2 | 2 | 2 | 0,25 |  | 15 |  | 2,75 |
|  |  | 108 | 24,25 | 8 | 8 | 8 | 0,25 |  | 75 |  | 8,75 |

4.3 Содержание дисциплины

4.3.1 Лекционные занятия

| № N раздела | Темы лекционных занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физические основы пьезоэффекта. Эффект Доплера. Ультразвуковая доплерография Приборы для непрерывной и импульсной доплерографии | 2 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Понятие биоимпеданса. Общие требования, предъявляемые к приборам для биоимпедансометрии. Схемы подключения БИП. Реограф для измерения активной составляющей биоимпеданса. Реограф для измерения комплексного импеданса биообъекта. Особенности выходных цепей реографа. Электродная техника | 2 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | .Метод измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Структурная схема. Защита входных цепей. Селектор отведений. Электроды, требования. Модель ИМТК-ЭКГ | 2 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Анализ риска. Оценивание анализ рисков. Контроль рисков. Оценивание полного остаточного риска. Постпроизводственная информация. Требования по техническому обслуживанию диагностической аппаратуры | 2 | ПК-4, ПК-6 | зачет |

4.3.2 Практические занятия (семинары)

| № п/п | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планирование риска | 8 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Анализ риска | 8 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Оценивание рисков | 8 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Контроль рисков, Оценивание полного остаточного риска | 8 | ПК-4, ПК-6 | зачет |

4.3.3 Самостоятельная работа

| № п/п | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паровая стерилизация оконечных устройств диагностических приборов | 16 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Воздушная стерилизация оконечных устройств диагностических приборов | 16 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Плазменная стерилизация оконечных устройств диагностических приборов | 16 | ПК-4, ПК-6 | зачет |
|  | Ультрафиолетовая стерилизация оконечных устройств диагностических приборов | 16 | ПК-4, ПК-6 | зачет |

4.3.4 Лабораторные занятия

| № п/п | Тема | Виды работы | Трудоемкость, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Изучение конспекта лекций Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчетов Комплекс МИОТОН-604, ч.1 | 4 |
| 2. | 2 | Изучение конспекта лекций Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчетов Комплекс МИОТОН-604, ч.2 | 4 |
| 3. | 2 | Изучение конспекта лекций Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчетов Реография. Биофизические основы и техническая реализация, ч.1 | 4 |
| 4. | 2 | Изучение конспекта лекций Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчетов Реография. Биофизические основы и техническая реализация, ч.2 | 4 |

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины

(см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Терапевтические аппараты и комплексы»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6. 1  Основная литература

- Павлов В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для ву-зов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2001. - 320с.

- Щепетов А.Г. Основы проектирования приборов и систем: учебник. – М., Акаде-мия, 2011. – 368 с.

- Марков, А.В. Основы проектирования измерительных приборов: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон, дан. — Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63692.

4. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения : учеб. - Старый Оскол, 2017. - 685с.

5. Попечителев Е.П. Системный анализ медико-биологических исследований: учеб. пособие. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 420с.

6. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и управления (080500) / А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  447 c. – 978-5-238-01173-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52057.html

7. Астафьев А.Н. Электрокардиография. Изучение работы электрокардиографа [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе №1 / А.Н. Астафьев, А.А. Демидова, В.А. Назарова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 14 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74424.html

8. Кряков В.Г., Кирьяков О.В. Анализ риска при проектировании изделий медицинской техники. Учеб. Пособие.- Рязан. гос. техн.ун-т, 2010, 48.

6.2    Дополнительная литература

- Бабаев М.А. Приборостроение [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Бабаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6324.html

- Рудзит А.Я. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении: Учеб. пособие для студ. приборостр. спец. вузов. - М.: Машиностроение, 1991. - 302с.

- Гусев В.Г., Мирина Т.В. Методы построения точных электронных устройств / Учебное пособие. –  Уфа: УГАТУ, 2010. – 268 с.

- Мирина Т.В., Мирин Н.В. Функциональные электронные узлы измерительных и диагностических систем / Учебное пособие. – Уфа: УГАТУ, 2011. – 300 с.

- Основы метрологии, стандартизации и измерительной техники: учеб. пособие / Ю.Л. Гостева, В.И. Жулев, Ю.А. Лукьянов. – Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2013. – 80 с.

5. Абдуллин И.Ш. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ш. Абдуллин, Е.А. Панкова, Ф.С. Шарифуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 106 c. — 978-5-7882-1235-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62487.html.

6. Ивель В.П. Автоматизированные системы измерения и анализа электрокардиологических сигналов [Электронный ресурс] / В.П. Ивель, Г.М. Мутанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 242 c. — 978-601-247-596-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59747.html.

7. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств, Москва, Радио и связь,1991.- 360 с.

8. Задоя Н.И. Электромагнитная безопасность: Учебное пособие для бакалавров направления «Электроэнергетика и электротехника» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. – 108 с.

9. Таран В.М. Технические устройства и системы медицинской аппаратуры: чеб. пособие / В.М. Таран, А.В. Лясникова. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2008. - 615 с.

10. Шваб А.Й. Электромагнитная совместимость. М.: Энергоатомиздат.-1998. - 480 с.

11. Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике. М.: Энергоатомиздат.-1995. - 304 с.

12. Налетова А.М. Электрокардиографы и их поверка. Конспект лекций.-М.: АСМС.- 2006. 56 с.

  - Нормативные правовые акты

1. ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

2. ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

3. ГОСТ 2.053-2013 ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

4.ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

5. ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

6. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

7. ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации (ЕСТД). Термины и определения основных понятий // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru

  - Периодические издания

1. Измерительная техника.

2. Метрология.

3. Медицинская техника

  - Методические указания к практическим занятиям/лабораторным занятиям

1. Комплекс аппаратуры для многоканальной программной биоэлектрической стимуляции нервно-мышечных систем человека “МИОТОН-604: Методические указания к лабораторной работе № 2 /  Рязан. гос. радиотехн. акад. Сост.: О. В. Кирьяков, В. Г. Кряков. Рязань, 2002.  12 с.

2. Кряков В.Г., Морозов В.Н. Анализ риска при проектировании изделий медицинской техники: Учебное пособие.- Рязань: РГРТУ, 2009.- 48 с.

3. Реография. Принципы конструирования аппаратуры: учеб. пособие / С.А. Голь, В.Г. Кряков, Н.С. Харламова; Рязан. гос. радиотехн. ун-т. – Рязань, 2008. – 48 с.

4.  Реография. Биофизические основы и техническая реализация: Методические указания к лабораторной работе/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т Сост.: С.А. Андреянов, В.Г. Кряков, Ю.А. Лукьянов, Н.С. Харламова.  Рязань, 2006. – 16 с.

  - Методические указания к курсовому проектированию (курсовой работе) и другим видам самостоятельной работы

Изучение дисциплины «Диагностические аппараты и системы»  проходит в течение 1 семестра. Основные темы дисциплины осваиваются в ходе аудиторных занятий, однако важная роль отводится и самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа включает в себя следующие этапы:

- изучение теоретического материала (работа над конспектом лекции);

- самостоятельное изучение дополнительных информационных ресурсов (доработка конспекта лекции);

- выполнение заданий текущего контроля успеваемости (подготовка к практическому занятию);

- итоговая аттестация по дисциплине (подготовка к зачету и экзамену).

Работа над конспектом лекции: лекции – основной источник информации по предмету, позволяющий не только изучить материал,  но и получить представление о наличии других источников, сопоставить разные способы решения задач и практического применения получаемых знаний. Лекции предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность задавать преподавателю вопросы и получать на них ответы. Поэтому рекомендуется в день, предшествующий очередной лекции, прочитать конспекты двух предшествующих лекций, обратив особое внимание на содержимое последней лекции.

Подготовка к практическому занятию: состоит в теоретической подготовке (изучение конспекта лекций и дополнительной литературы) и выполнении практических заданий (решение задач, ответы на вопросы и т.д.). Во время самостоятельных занятий студенты выполняют задания, выданные им на предыдущем практическом занятии, готовятся к контрольным работам, выполняют задания типовых расчетов.

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов: этот вид самостоятельной работы студентов особенно важен в том случае, когда одну и ту же задачу можно решать различными способами, а на лекции изложен только один из них. Кроме того, рабочая программа по дисциплине предполагает рассмотрение некоторых относительно несложных тем только во время самостоятельных занятий, без чтения лектором.

Подготовка к зачету, экзамену: основной вид подготовки  – «свертывание» большого объема информации в компактный вид,  а также тренировка в ее «развертывании» (примеры к теории,  выведение одних закономерностей из других и т.д.). Надо также правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в назначенный срок лабораторных работ, активность на практических занятиях).

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа. -  http://cdo.rsreu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

- Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно);

2.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки ID 700565239, бессрочно);

3.	Kaspersky Endpoint Security (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595, срок действия с 25.02.2018 по 05.03.2019);

4.	LibreOffice;

5.	Adobe acrobat reader;

6.	Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный.

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

1)	аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской;

2)	аудитория для самостоятельной работы, оснащенная индивидуальной компьютерной техникой с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

| № | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень специализированного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 323. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 2 | Помещение для проведения лабораторных работ и практических занятий, № 331. | Стенд лабораторный ЛРС-1 (8шт), блок Б5-46(2шт), вольтметр В7-38 (8шт), вольтметр В7-26 (8шт), генератор Г3-56, ), генератор Г5-15(3шт),топаз-4 (тензостанция-2шт), УПИП-60 (3шт), макет ОУ (8шт),осциллограф С1-137(8шт), осциллограф TDS 1001 (4шт), генератор Г3-109 (8щт), генератор GRG-450В(6шт), генератор GAG 810(4шт), частотомер GFC8131H (6шт), частотомер Ч3-33(8шт),макет ОП (8шт). |

| - Программу составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - К.т.н., доц. каф. ИИБМТ | ______________________ | (В.Г. Кряков) |

- Программа рассмотрена и одобрена  на заседании кафедры ИИБМТ 05.06.  2020 г., протокол № 8.