- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ

- УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

- Кафедра «ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»

| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Декан ФАИТУ _____________ С.И. Холопов |  | Проректор по РОПиМД ____________ А.В. Корячко |
| «___»_________2020 г. |  | «___»_________2020 г. |
| Заведующий кафедрой _____________ В.И. Жулев |  |  |
| «___»_________2020 г. |  |  |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

- Б1.В.ДВ.02.01 «ЛАЗЕРНЫЕ И ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Направление подготовки магистратуры

12.03.01 «Приборостроение»

Направленность (профиль) подготовки

"Информационно-измерительные и управляющие системы»

Уровень подготовки – магистратура

Квалификация выпускника – магистр

Форма обучения – очная

- Рязань, 2020 г.

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

- Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 12.04.01 «Информационно-измерительные и управляющие системы», утвержденного приказом Минобрнауки России  № 957 от 22.09.2017 г..

- Разработчик

- кандидат технических наук, доцент кафедры Информационно-измерительной и биомедицинской техники

- ____________________ В.Н. Морозов

- Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «5» июня 2020 г., протокол № 8.

- Заведующий  кафедрой

- Информационно-измерительной и биомедицинской техники

- ____________________ В.И. Жулев

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является     формирование у будущих специалистов знаний, умений и навыков, необходимых для грамотного и эффективного проектирования и использования лазерных и голографических измерительных приборов  и систем.

Задачи:

- знать основные типы лазеров, применяемых в приборостроении, принципы их действия и характеристики;

- знать методы и способы измерения параметров лазерного излучения;

- знать основные способы применении лазеров для измерения расстояний, скорости и состояния поверхности;

- знать принципы получения голографических изображений;

- знать принципы и методы голографических измерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Лазерные и голографические приборы и системы» относится к части дисциплин  блока №1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной программы (ОПОП, далее – образовательной программы) магистратуры «Информационно-измерительные и управляющие системы» по направлению подготовки  12.04.01 «Приборостроение».

Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь компетенции, полученные в результате освоения дисциплин: «Математика», «Физика», «Информационные технологии в приборостроении», «Автоматизация научных исследований».

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

- основы квантовой физики, электротехники, физики газового разряда,  импульсной техники, физики твердого тела, оптики и квантовой электроники;

Уметь:

- применять методы дифференциального и интегрального исчислений.

- использовать персональный компьютер для решения научных задач.

-  проводить расчеты электрических цепей

Владеть:

- навыками расчета и проектирования элементов и устройств;

- навыками инженерного анализа и разработки функциональных и структурных схем;

- методами и данными, необходимыми для составления технической документации;

- навыками компьютерного проектирования;

- навыками оформления нормативно – технической документации.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: «Физические методы неразрушающего контроля», «Техническая диагностика», «Преддипломная практика», «Выпускная квалификационная работа».

- КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университетом.

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы

их достижения

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции | Обоснование (ПС, анализ опыта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направленность (профиль): Информационно-измерительные и управляющие системы |  |  |  |  |
| Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский |  |  |  |  |
| Обоснование проектов и подготовка конструкторской документации в области оптического приборостроения, оптических материалов и технологий Обоснование проектов и подготовка конструкторской документации в области приборостроения, конструкционных материалов и технологий | Контрольно-измерительные устройства, приборы, комплексы, системы различного назначения – измерители геометрических размеров, дефектоскопы, структуроскопы, эндоскопы, тепловизоры, аудио комплексы, магнитометры, радиографы, интерферометры, датчики и сенсоры и т.п., традиционные и нетрадиционные измерительные устройства и комплексы; элементная база средств контроля и измерений. | ПК-2. Способен к разработке структурных и функциональных схем инновационных измерительных систем, приборов и изделий, определение их физических принципов действия, структур и технических требований | ИД – 1 ПК-2 Разрабатывает функциональные и структурные схемы приборов и систем с определением их физических принципов действия, структур и установлением технических требований на отдельные блоки и элементы. | 29.004 Специалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов. |

4.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр 1 |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 108 | 108 |
| - Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 38,25 | 38,25 |
| лекции | 12 | 12 |
| лабораторные работы (ЛР) | 12 | 12 |
| практические занятия (ПЗ) | 12 | 12 |
| консультации | 2 | 2 |
| иная контактная работа (ИКР) | 0,25 | 0,25 |
| курсовой проект (КП) |  |  |
| 2. Самостоятельная работа обучающегося (СР), всего | 61 | 61 |
| 3. Контроль | 8,75 | 8,75 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) | Зачет | Зачет |

4.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

| № п/п | Раздел дисциплины | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающегося с преподавателем |  |  |  |  |  | Курсовой проект | Самостоятельная работа | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | лекции | ЛР | ПЗ | ИКР | Консультации |  |  |  |
| 1 | - Принципы функционирования, назначение и компоненты лазерных систем. | 15 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  | 12 |  |
| 2 | - Метрология лазерного излучения: измерение мощности/энергии лазерного излучения, длительности импульсов - лазерного излучения, - длины волны, степени - поляризации, пространственной и временной когерентности. | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 13 |  |
| 3 | Лазерные системы для научных исследований и медицины. - Лазерные системы специального назначения. | 21 | 9 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 12 |  |
| 4 | Голографическая запись и воспроизведение информации. Виды и анализ голограмм. Техника записи и восстановления голограмм. | 17 | 5 | 2 |  | 3 |  |  |  | 12 |  |
| 5 | Основные области применения голографии. Голографическая интерферометрия. Измерение смещений и деформаций. Измерение механических вибраций. Голографические методы измерения параметров рельефа. Неразрушающий контроль. | 21 | 9 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 12 |  |
| 10 | Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зачет | 11 | 2,25 |  |  |  | 0,25 | 2 |  |  | 8,75 |
| 12 | Итого за курс | 108 | 38,25 | 12 | 12 | 12 | 0,25 | 2 |  | 61 | 8,75 |

4.3 Содержание дисциплины

4.3.1 Лекционные занятия

| № п/п | Темы лекционных занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Основные понятия лазерной физики, способы создания инверсной населенности (системы накачки). Оптические элементы лазерных систем: диэлектрические зеркала, разветвители оптических пучков, поляризационные элементы, оптические изоляторы, затворы, модуляторы, световоды и пр. Основные типы лазеров, применяемые в приборостроении: газовые, твердотельные, полупроводниковые | 1 | ПК-2 | Зачет |
|  | Раздел 2. Характеристики лазерного излучения и общие вопросы метрологии оптического излучения. Физические принципы измерения мощности/энергии лазерного. Методы и способы измерения длительности импульсов длины волны лазерного излучения, степени поляризации излучения, пространственной и временной когерентности. | 3 | ПК-2 | Зачет |
|  | Раздел 3. Лазерные дальномеры: импульсный и фазовый. Лазерная интероферометрия: измерение микроперемещений и вибраций. Лазерный измеритель скорости движения. Измерение степени чистоты обработки поверхности. Система обнаружения дефектов поверхности. Основы лазерной спектроскопии. Лидары. | 3 | ПК-2 | Зачет |
|  | Раздел 4 Основные представления и понятия голографии и когерентной оптики. Принципы записи и восстановления оптических голограмм. Свойства оптических голограмм. Действительное и мнимое изображение. Орто - и псевдоскопическое изображение. Голограммы Фраунгофера, Френеля и Фурье. Голограммы осевые и в сходящихся пучках. Принципы пространственного разделения пучков. Голография сфокусированных изображений. “Тонкие” и объемные голограммы. Амплитудные и фазовые голограммы. Основные характеристики голограмм и восстановленных изображений. | 2 | ПК-2 | Зачет |
|  | Раздел 5. Основные области применения голографии. Голографическая интерферометрия. Измерение смещений и деформаций, механических вибраций, параметров рельефа. Неразрушающий контроль | 3 | ПК-2 | Зачет |

4.3.2 Лабораторные занятия

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение длительности импульсов лазерного излучения | 2 | ПК-2 | Защита |
|  | Измерение длины волны лазерного излучения. | 2 | ПК-2 | Защита |
|  | Изучение лазерного дальномера | 2 | ПК-2 | Защита |
|  | Изучение лазерного интерферометра | 2 | ПК-2 | Защита |
|  | Определение разрешающей способности полос. | 2 | ПК-2 | Защита |
|  | Компенсация масштабных искажений изображений | 2 | ПК-2 | Защита |

4.3.3 Практические занятия (семинары)

| № п/п | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основы квантовой теории | 2 | ПК-2 | Зачет |
|  | Принципы формирования вынужденного излучения | 2 | ПК-2 | Зачет |
|  | Типы и виды лазеров, компоненты лазеров. Назначение лазеров | 2 | ПК-2 | Зачет |
|  | Расчет импульсного лазерного дальномера. | 2 | ПК-2 | Зачет |
|  | Расчет фазового лазерного дальномера | 2 | ПК-2 | Зачет |
|  | Расчет и анализ масштабных искажений голограмм | 2 | ПК-2 | Зачет |

4.3.4  Самостоятельная работа

| № п/п | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Подготовка к выполнению лабораторной работы. | 12 | ПК-2 | Зачет |
|  | 2-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Подготовка к защите лабораторной работы. | 12 | ПК-2 | Зачет |
|  | 3-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Подготовка к защите лабораторной работы. | 13 | ПК-2 | Зачет |
|  | 4-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Подготовка к защите лабораторной работы.. | 12 | ПК-2 | Зачет |
|  | 5-й раздел. Изучение конспекта лекций и литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения. Подготовка к защите лабораторной работы. Подготовка к экзамену. | 12 | ПК-2 | Зачет |

4.3.5  Темы курсовых проектов/курсовых работ

4.3.6 Темы рефератов

    - Темы расчетных заданий

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Лазерные и голографические приборы и системы»)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- Якушенков Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Г. Якушенков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 376 c. — 978-5-98704-652-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9130.html

- Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Г. Якушенков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 568 c. — 978-5-98704-533-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9130.html

- Тупик Н.В. Оптико-электронные приборы и системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Тупик. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 217 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13017.html

- Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Мирошников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/597. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

- Автоматизация высокоточных измерений в прикладной геодезии. Теория и практика [Электронный ресурс] / В.П. Савиных [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 400 c. — 978-5-8291-2538-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60080.html

- Ландсберг, Г.С. Оптика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Ландсберг. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2017. — 852 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105019. — Загл. с экрана.

- Иванов, В.С. Основы оптической радиометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Иванов, Ю.М. Золотаревский, А.Ф. Котюк, А.А. Либерман ; под ред. Котюка А.Ф.. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2003. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59338. — Загл. с экрана.

- Донченко, В.А. Электрооптические явления в атмосфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Донченко, М.В. Кабанов, Б.В. Кауль, П.М. Нагорский. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2015. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76765. — Загл. с экрана.

- Одиноков С.Б. Методы и оптико-электронные приборы для автоматического контроля подлинности защитных голограмм [Электронный ресурс] / С.Б. Одиноков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Техносфера, 2013. — 178 c. — 978-5-94836-348-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26896.html

  - Нормативные правовые акты

  - Периодические издания

  - Методические указания к практическим занятиям/лабораторным занятиям

- Тымкул В.М., Тымкул Л.В., Поликанин А.Н., Юферова Р.Ю. «Оптико-электронные системы». Методические разработки к лабораторным работам. Новосибирск, 2002

- Беляков М. В. Оптико-электронные приборы и системы. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Оптико-электронные приборы и системы». - Смоленск. Филиал МЭИ, 2014 -28 с

- Порфирьев, Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах [Электронный ресурс] : учебник / Л.Ф. Порфирьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12942. — Загл. с экрана.

  - Методические указания к курсовому проектированию (курсовой работе) и другим видам самостоятельной работы

Изучение дисциплины «Основы проектирования приборов и систем» проходит в течение 2 семестров. Основные темы дисциплины осваиваются в ходе аудиторных занятий, однако важная роль отводится и самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа включает в себя следующие этапы:

- изучение теоретического материала (работа над конспектом лекции);

- самостоятельное изучение дополнительных информационных ресурсов (доработка конспекта лекции);

- выполнение заданий текущего контроля успеваемости (подготовка к практическому занятию);

- итоговая аттестация по дисциплине (подготовка к зачету и экзамену).

Работа над конспектом лекции: лекции – основной источник информации по предмету, позволяющий не только изучить материал,  но и получить представление о наличии других источников, сопоставить разные способы решения задач и практического применения получаемых знаний. Лекции предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность задавать преподавателю вопросы и получать на них ответы. Поэтому рекомендуется в день, предшествующий очередной лекции, прочитать конспекты двух предшествующих лекций, обратив особое внимание на содержимое последней лекции.

Подготовка к практическому занятию: состоит в теоретической подготовке (изучение конспекта лекций и дополнительной литературы) и выполнении практических заданий (решение задач, ответы на вопросы и т.д.). Во время самостоятельных занятий студенты выполняют задания, выданные им на предыдущем практическом занятии, готовятся к контрольным работам, выполняют задания типовых расчетов.

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов: этот вид самостоятельной работы студентов особенно важен в том случае, когда одну и ту же задачу можно решать различными способами, а на лекции изложен только один из них. Кроме того, рабочая программа по дисциплине предполагает рассмотрение некоторых относительно несложных тем только во время самостоятельных занятий, без чтения лектором.

Подготовка к зачету, экзамену: основной вид подготовки  – «свертывание» большого объема информации в компактный вид,  а также тренировка в ее «развертывании» (примеры к теории,  выведение одних закономерностей из других и т.д.). Надо также правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в назначенный срок лабораторных работ, активность на практических занятиях).

7.   ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа. -  http://cdo.rsreu.ru/

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

- Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно);

2.	Операционная система Windows XP (Microsoft Imagine, номер подписки ID 700565239, бессрочно);

3.	Kaspersky Endpoint Security (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595, срок действия с 25.02.2018 по 05.03.2019);

4.	LibreOffice;

5.	Adobe acrobat reader;

6.	Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

1)	аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской;

2)	аудитория для самостоятельной работы, оснащенная индивидуальной компьютерной техникой с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

| № | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень специализированного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 323. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 2 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 102л. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, компьютер, специализированная мебель, маркерная доска. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565239 (операционные системы семейства Windows); Statistica Ultimatе Academic 13 (договор от 03.07.2018, бессрочно); LibreOffice 5; Adobe acrobat reader. Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 4 | Помещение для практических занятий, самостоятельной работы, № 325. | 1 мультимедиа проектор, 1 экран, проектор, экран, доска для информации эмалевая. Многофункциональное устройство сбора данных(16шт). модуль имитации(16шт), контроллер(16шт), компьютер (17шт). Возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. |
| 5 | Помещение для проведения лабораторных работ и практических занятий, № 340. | Стенд лабораторный ЛРС-1 (8шт), блок Б5-46(2шт), вольтметр В7-38 (8шт), вольтметр В7-26 (8шт), генератор Г3-56, ), генератор Г5-15(3шт),топаз-4 (тензостанция-2шт), УПИП-60 (3шт), макет ОУ (8шт),осциллограф С1-137(8шт), осциллограф TDS 1001 (4шт), генератор Г3-109 (8щт), генератор GRG-450В(6шт), генератор GAG 810(4шт), частотомер GFC8131H (6шт), частотомер Ч3-33(8шт),макет ОП (8шт). |

| - Программу составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - К.т.н., доцент каф. ИИБМТ | ________________________ | (В.Н. Морозов) |

- Программа рассмотрена и одобрена

на заседании кафедры ИИБМТ 5 июня 2020 г., протокол № 8.