Вопросы по дисциплине «Основы автоматизации технологических процессов»

направление 18.03.01 «Химическая технология»

- Основные понятия, классификация систем автоматического регулирования (САР).

- Основные элементы САР.

- Структура современной автоматизированной системы управления технологическими процессами.

- Статические характеристики системы автоматического регулирования.

- Динамические характеристики системы автоматического регулирования.

- Передаточные функции, примеры типовых звеньев.

- Определение параметров передаточной функции объекта по переходной кривой.

- Временные характеристики САР технологических процессов и ее элементов.

- Частотные характеристики САР технологических процессов и ее элементов.

- Критерий Найквиста устойчивости системы автоматического управления.

- Критерии Гурвица устойчивости системы автоматического.

- Критерии Михайлова устойчивости системы автоматического управления.

- Прямые показатели качества

- Частотные показатели качества (прямые, корневые)

- Интегральные показатели качества.

- Построение переходных кривых элементов САУ.

- Типовые законы регулирования.

- Определение оптимальных настроек регуляторов.

- Определение оптимальных значений параметров регулятора по методу Циглера-Николса