МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра промышленной электроники

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Декан факультета электроники _________________/ Верещагин Н.М. «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ Корячко А.В. «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой ПЭл _________________/ Круглов С.А. «___» __________ 20____ г |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ

Направление подготовки

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Направленность (профиль) подготовки

Электроснабжение

Уровень подготовки

бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная, заочная

Рязань 2020 г

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА № 144 от 28.02.2018г.

Разработчик

доцент кафедры ПЭл ______________ Дягилев А.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПЭл 28 мая 2020 г. (протокол № 10).

Заведующий кафедрой ПЭл ______________ Круглов С.А.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является приобретение базовых знаний и умений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в части устройства электрических и электронных аппаратов, используемых в системах электроснабжения предприятий и учреждений, а так же для осуществления технологического процесса, посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.

Задачи освоения дисциплины:

– получение системы знаний по принципу действия, устройства и характеристик электрических и электронных аппаратов, назначением и основными конструкциями электрических и электронных аппаратов; классификации электрических и электронные аппаратов.

– подготовка и представление технически грамотных решений при выборе электрических и электронных аппаратов для систем электроснабжения в конкретных условиях эксплуатации.

– систематизация и закрепление практических навыков и умений по расчету по определению параметров и характеристик электрических и электронных аппаратов, а также самостоятельно проводить элементарные испытания электрических и электронных аппаратов в системах электроснабжения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  образовательной программы бакалавриата.

Дисциплина изучается

- по очной форме обучения – на 4 курсе в 7-8 семестре;

- по заочной форме обучения – на 5 курсе в установочную, зимнюю и летнюю сессии.

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Физика», «Математика».

Для освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать:

- - законы электротехники, методы расчета электрических цепей

- - конструктивное исполнение электрических машин и принцип их работы

- уметь:

- - проводить анализ информации из нескольких библиографических источников

- - работать со специальной технической литературой, включая методические указания

- - организовывать работу по самостоятельной подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям

- - анализировать задачи на предмет их соответствия известным физическим и математическим задачам

- - выявлять физические и математические задачи и способы их решения

- владеть:

- - навыками расчета токов и напряжений для простейших схем в установившемся и переходном режимах

- - методами составления схем замещения элементов энергосистемы

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин: «Преддипломная практика», «Научно-исследовательская работа», «Государственная итоговая аттестация» и при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университетом.

| Категория (группа) компетенций | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения |  |  |
| Командная работа и лидерство | УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | ИД – 1 УК-3 Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели ИД – 2 УК-3 Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи |
| Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения |  |  |
| Теоретическая и практическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | ИД – 1 ОПК-3 Использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных ИД – 2 ОПК-3 Использует методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока ИД – 3 ОПК-3 Применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами ИД – 4 ОПК-3 Демонстрирует понимание принципа действия электронных устройств ИД – 5 ОПК-3 Анализирует установившиеся режимы работы трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов, использует знание их режимов работы и характеристик ИД – 6 ОПК-3 Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов |
| Теоретическая и практическая профессиональная подготовка | ОПК-4 Способность использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности | ИД – 1 ОПК-4 Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности ИД – 2 ОПК-4 Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками ИД – 3 ОПК-4 Выполняет расчеты на прочность простых конструкций |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий в зачетных единицах (ЗЕ) с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

| ВПА | Всего | Контакт. | Лек | Лаб | Пр | КоР |  | КПКР | Кнс | СР | ИКР | Контроль | ЗЕ | Курс/сем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эк КП | 108 | 34,65 | 16 |  | 16 |  |  | 15,7 | 2 | 13,3 | 0,65 | 44,35 | 3 | 7 сем |
| За | 72 | 32,25 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 31 | 0,25 | 8,75 | 2 | 8 сем |
| Всего | 180 | 66,9 | 32 | 16 | 16 |  |  | 15,7 | 2 | 44,3 | 0,9 | 53,1 | 5 |  |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 8 | 4 |  | 4 | 10 |  |  |  | 36 |  |  |  | 5 курс (уст. сес.) |
| За | 90 | 8,25 | 4 | 4 |  |  |  | 15,7 |  | 62,3 | 0,25 | 3,75 |  | 5 курс (зим. сес.) |
| Эк КП | 36 | 2,65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 25 | 0,65 | 8,35 |  | 5 курс (летн. сес.) |
| Всего | 180 | 18,9 | 8 | 4 | 4 | 10 |  | 15,7 | 2 | 123,3 | 0,9 | 12,1 | 5 |  |

ВПА – вид промежуточного контроля, Контакт – контактная работа, Лек – лекции, Лаб – лабораторные работы, Пр – практические занятия, КоР – контрольные работы, КПКР – курсовой проект/работа, СР – самостоятельная работа, ИКР – индивидуальная контактная работа, ЗЕ – зачетные единицы, Эк – экзамен, За – зачет, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Раздел дисциплины | Общая трудоемкость, всего часов | Аудиторные занятия |  |  |  | СР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Лек | Лаб | Пр |  |
|  |  | 180 | 64 | 32 | 16 | 16 | 44.3 |
|  | Основы теории электрических аппаратов | 24.7 | 10 | 6 |  | 4 | 14.7 |
|  | Электрические аппараты | 52.8 | 38 | 10 | 16 | 12 | 14.8 |
|  | Электронные аппараты | 30.8 | 16 | 16 |  |  | 14.8 |
|  | Курсовой проект | 15.7 |  |  |  |  |  |
|  | Консультации | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИКР | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  | Контроль | 53.1 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |  |
|  | Основы теории электрических аппаратов. Функциональное назначение и классификация электрических аппаратов. Электрические контакты | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Основы теории электрических аппаратов. Тепловые процессы в электрических аппаратах. Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Электромагниты. | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Основы теории электрических аппаратов. Электрический дуговой разряд и процесс коммутации. Гашение электрической дуги | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Электрические аппараты низкого напряжения. Предохранители (включая высоковольтные). | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП |
|  | Электрические аппараты низкого напряжения. Автоматические выключатели. Аппараты, управляемые дифференциальным током. Выключатели нагрузки. | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП |
|  | Электрические аппараты низкого напряжения. Контакторы и магнитные пускатели. Электромеханические реле. Неавтоматические аппараты. | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП |
|  | Электрические аппараты высокого напряжения. Выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели. | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Электрические аппараты высокого напряжения. Измерительные трансформаторы, защитные и токоограничивающие аппараты. | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Электронные аппараты | 16 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | Изучение работы плавких предохранителей | 4 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Изучение работы контакторов и магнитных пускателей | 4 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Изучение работы автоматических выключателей | 4 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Изучение работы устройств защитного отключения | 4 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
| Практические занятия (упражнения) |  |  |  |  |
|  | Тепловые процессы в электрических аппаратах | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Электродинамические усилия в электрических аппаратах | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Автоматические выключатели | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП, За |
|  | Контакторы и магнитные пускатели | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП, За |
|  | Аппараты управления | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | Основы теории электрических аппаратов | 14.7 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Электрические аппараты | 14.8 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк, КП, За |
|  | Электронные аппараты | 14.8 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Раздел дисциплины | Общая трудоемкость, всего часов | Аудиторные занятия |  |  |  | СР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Лек | Лаб | Пр |  |
|  |  | 180 | 16 | 8 | 4 | 4 | 123.3 |
|  | Основы теории электрических аппаратов | 42.6 | 1.5 | 1.5 |  |  | 41.1 |
|  | Электрические аппараты | 51.6 | 10.5 | 2.5 | 4 | 4 | 41.1 |
|  | Электронные аппараты | 45.1 | 4 | 4 |  |  | 41.1 |
|  | Контрольная работа | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Курсовой проект | 15.7 |  |  |  |  |  |
|  | Консультации | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИКР | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  | Контроль | 12.1 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |  |
|  | Основы теории электрических аппаратов. Функциональное назначение и классификация электрических аппаратов. Электрические контакты | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Основы теории электрических аппаратов. Тепловые процессы в электрических аппаратах. Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Электромагниты. | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Основы теории электрических аппаратов. Электрический дуговой разряд и процесс коммутации. Гашение электрической дуги | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Электрические аппараты низкого напряжения. Предохранители (включая высоковольтные). | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За, Эк, КП |
|  | Электрические аппараты низкого напряжения. Автоматические выключатели. Аппараты, управляемые дифференциальным током. Выключатели нагрузки. | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За, Эк, КП |
|  | Электрические аппараты низкого напряжения. Контакторы и магнитные пускатели. Электромеханические реле. Неавтоматические аппараты. | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За, Эк, КП |
|  | Электрические аппараты высокого напряжения. Выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели. | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Электрические аппараты высокого напряжения. Измерительные трансформаторы, защитные и токоограничивающие аппараты. | 0.5 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Электронные аппараты | 4 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | Изучение работы плавких предохранителей | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
|  | Изучение работы устройств защитного отключения | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |
| Практические занятия (упражнения) |  |  |  |  |
|  | Изучение работы контакторов и магнитных пускателей | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За, КП |
|  | Изучение работы автоматических выключателей | 2 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За, КП |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | Основы теории электрических аппаратов | 41.1 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За |
|  | Электрические аппараты | 41.1 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | За, Эк, КП |
|  | Электронные аппараты | 41.1 | УК-3, ОПК-3, ОПК-4 | Эк |

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

- Основы современной энергетики. Том 1. Современная теплоэнергетика. Учебник для вузов / А.Д.Трухний, О.А.Поваров, М.А.Изюмов, С.П.Малышенко – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 512с.

- Основы современной энергетики. Том 2. Современная электроэнергетика. Учебник для вузов / под ред. А.П.Бурмана и В.А.Строева – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 678с.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение. Учебник для вузов – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 510с.

- Силовая электроника. Учебник для вузов / Ю.К.Розанов, М.В.Рябчицкий, А.А.Кваснюк, А.Ф.Дьяков – М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 632с.

- Основы теории электрических аппаратов : учебник / Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А. Г. Годжелло, В. Г. Дегтярь. — 5-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1800-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61364

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики : учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4601-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123467

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве : учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3114-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130498

6.2. Дополнительная литература

- Справочник по силовой электронике/ Ю.К.Розанов, П.А.Воронин, С.Е.Рывкин, Е.Е.Чаплыгин – М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 474с.

- Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок. Учебное пособие – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 288с.

- Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий / под ред. А.С.Цырука – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 745с.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве : учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-1390-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9469

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ, К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ (КУРСОВОЙ РАБОТЕ) И ДРУГИМ ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Изучение дисциплины проходит в течение 2-х семестров.

Основные темы дисциплины осваиваются в ходе аудиторных занятий, однако важная роль отводится и самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа включает в себя следующие этапы:

- изучение теоретического материала (работа над конспектом лекции);

- самостоятельное изучение дополнительной литературы и информационных ресурсов (доработка конспекта лекции, подготовка к лабораторным работам);

- выполнение заданий текущего контроля успеваемости (практические работы, контрольные работы, курсовая работа (проект));

- итоговая аттестация по дисциплине (подготовка к зачету/экзамену по дисциплине).

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

- изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут;

- изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут;

- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на лабораторной работе или использовался в курсовом проектировании. Тогда занятие будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут); при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); в течение недели выбрать время (минимум 1час) для работы с основной и дополнительной литературой.

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по дисциплине. Полезно использовать несколько учебников по дисциплине. Рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на несколько простых вопросов по данной теме. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): «о чем этот параграф?», «Какие новые понятия введены, каков их смысл?».

Работа над конспектом лекции: лекции – основной источник информации по предмету, позволяющий не только изучить материал,  но и получить представление о наличии других источников, сопоставить разные способы решения задач и практического применения получаемых знаний. Лекции предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность задавать преподавателю вопросы и получать на них ответы. Поэтому рекомендуется в день, предшествующий очередной лекции, прочитать конспекты двух предшествующих лекций, обратив особое внимание на содержимое последней лекции.

Подготовка к лабораторной работе: состоит в теоретической подготовке (изучение конспекта лекций, методических указаний к лабораторной работе и дополнительной литературы), выполнение предварительных расчетов к лабораторной работе (расчет схем, ответы на вопросы и т.д.).

Во время самостоятельных занятий обучающиеся выполняют задания, выданные им преподавателем, готовятся к контрольным работам, выполняют задания курсового проектирования.

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы, интернет-ресурсов: этот вид самостоятельной работы студентов особенно важен в том случае, когда одну и ту же задачу можно решать различными способами, а на лекции изложен только один из них. Кроме того, рабочая программа дисциплины предполагает рассмотрение некоторых тем только во время самостоятельных занятий, без чтения лектором.

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине: основной вид подготовки  – «свертывание» большого объема информации в компактный вид,  а также тренировка в ее «развертывании» (примеры к теории,  выведение одних закономерностей из других и т.д.). Надо также правильно распределить силы, не только готовясь к промежуточной аттестации по дисциплине, но и позаботившись о допуске к ней (это хорошее посещение занятий, выполнение в назначенный срок заданий курсового проекта (работы), контрольных и лабораторных работ, предусмотренных учебным планом).

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Сайт кафедры промышленной электроники РГРТУ: http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/pel

- Система дистанционного обучения РГРТУ: http://cdo.rsreu.ru/

- Информационная образовательная среда РГРТУ: https://edu.rsreu.ru/

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: https://iprbookshop.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ: http://elib.rsreu.ru/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

- Продукты Microsoft по программе DreamSpark  Membership ID 700565236 (операционные системы семейства Windows, пакет Visio)

- Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595 с 25.02.2018 по 05.03.2019

- Мiсrоsоft Office (Open License 19996967 с 16.12.2005 – бессрочно)

4.	LibreOffice (свободное ПО)

5.	Adobe acrobat reader (свободное ПО)

6.	Справочная правовая система «Консультант Плюс»

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины необходимы

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оборудованная маркерной доской и средствами отображения презентаций и других материалов на экран;

- аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная лабораторными стендами и специальным оборудованием для проведения исследований и измерений в цепях постоянного и переменного тока.

| № п/п | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензированного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 109 корпус 2 | 60 мест, мультимедийное оборудование, специализированная мебель, магнито-маркерная доска | 1. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565236 (операционные системы семейства Windows, пакет Visio) 2. Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595 с 25.02.2018 по 05.03.2019 |
|  | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 214 корпус 2 | 65 мест, мультимедийное оборудование, специализированная мебель, магнито-маркерная доска | 1. Продукты Microsoft по программе DreamSpark Membership ID 700565236 (операционные системы семейства Windows, пакет Visio) 2. Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2304-180222-115814-600-1595 с 25.02.2018 по 05.03.2019 |
|  | Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, №111 корпус 2 | Учебно-лабораторные стенды, трансформаторы 3-х фазные, мультиметры цифровые АРРА, осциллографы АКИП-4115/3А, генераторы сигналов GRG-3015, автотрансформаторы лабораторные, специализированная мебель, мультимедийное оборудование, магнито-маркерная доска |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.О.20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности компетенций, приобретаемых обучающимся в ходе изучения дисциплины.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения контрольной работы; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов.

По итогам курса обучающиеся сдают зачет и экзамен. Форма проведения очная – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет). Оценка «не аттестован» выставляется в случае, если студент не выполнил в срок, предусмотренный учебным графиком, лабораторные работы, расчетно-графические работы, курсовую работу (проект).

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1) Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2) Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3) Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение.

4) Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция).

5) Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

| Оценка «Отлично» | заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. |
| --- | --- |
| Оценка «Хорошо» | заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. |
| Оценка «Удовлетворительно» | заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. |
| Оценка «Неудовлетворительно» | выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |
| Оценка «Зачтено» | выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. |
| Оценка «Не зачтено» | выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. |

Типовые контрольные задания или иные материалы

Список вопросов к промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

по разделу дисциплины «Основы теории электрических аппаратов»

- Определение электрических аппаратов

- Функциональное назначение электрических аппаратов

- Квалификационные признаки электрических аппаратов

- Классификация электрических аппаратов

- Типы электрических аппаратов (для каждой квалификационной группы)

- Применения аппаратов в системах высокого и низкого напряжения

- Понятие электрического контакта

- Сопротивление электрического контакта. Переходное сопротивление

- Математическая модель электрического контакта. Формула Хольма

- Влияние контактов на нагрев проводников

- Сваривание контактов. Ом-вольтная характеристика

- Материалы контактов

- Источники теплоты в электрических аппаратах и способы теплопередачи

- Уравнение Ньютона-Рихмана. Уравнение теплообмена с окружающим пространством

- Стационарный режим нагрева. Уравнение теплового баланса и условие стационарности

- Переходный процесс нагрева. Дифференциальное уравнение переходного процесса

- Нагрев при коротком замыкании. Кривые адиабатического нагрева

- Нагрев в повторно-кратковременном режиме. Условия существования и классы повторно-кратковременного режима

- Понятие о силах взаимодействия проводников

- Электродинамические силы при переменном токе.

- Электродинамическая стойкость

- Электромагнитные приводы электрических аппаратов

- Электромагниты в электромеханической системе электрического аппарата

- Особенности процессов коммутации электрических цепей

- Электрическая дуга, процесс горения и гашения. Плазма электрической дуги и процессы в пей

- Способы гашения электрической дуги

Список вопросов к промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

по разделу дисциплины «Электрические аппараты»

- Предохранители высокого и низкого напряжения. Устройство и принцип действия.

- Конструкции предохранителей низкого напряжения.

- Конструкции предохранителей высокого напряжения.

- Выключатели нагрузки низкого напряжения. Выключатель-разъединитель. Комбинированные выключатели с предохранителями. Условно-графические изображения.

- Автоматические выключатели низкого напряжения. Устройство, основные элементы и параметры. Базовая защитная характеристика. Виды автоматических выключателей.

- Автоматические выключатели низкого напряжения. Селективность автоматических выключателей. Схема распределения электроэнергии при каскадном включении автоматических выключателей. Времятоковые характеристики модульных автоматических выключателей различных типов.

- Автоматические аппараты, управляемые дифференциальным током. Функциональное назначение. Конструкции и принцип действия.

- Электрические аппараты управления. Классификация и технические параметры.

- Контакторы. Устройство и принцип действия.

- Магнитные пускатели. Устройство и принцип действия.

- Тепловые реле. Устройство и принцип действия.

- Электромагнитные реле. Устройство и принцип действия.

- Электрические аппараты низкого напряжения. Неавтоматические аппараты.

- Аппараты управления. Кнопки управления. Командоконтроллеры. Путевые и конечные выключатели.

- Аппараты управления. Универсальные переключатели. Кнопочные выключатели. Бесконтактные путевые выключатели.

- Реле электромеханические. Общие сведения.

- Дифференциальное реле. Индукционное реле.

- Реле тепловой защиты. Реле тока.

- Магнитоуправляемые контакты (герконы).

- Электрические аппараты высокого напряжения. Выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели.

- Электрические аппараты высокого напряжения. Измерительные трансформаторы, защитные и токоограничивающие аппараты.

Список вопросов к промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

по разделу дисциплины «Электронные аппараты»

  - Устройство электронных аппаратов. Общие сведения.

  - Полупроводниковый диод в режиме переключения.

  - Ключевой режим работы транзистора.

  - Электронные ключи на базе биполярных и полевых транзисторов.

  - Электронные ключи на базе тиристоров и симисторов.

  - Усилители мощности в электронных аппаратах.

  - Электронные реле тока.

  - Электронные реле напряжения.

  - Электронные реле времени.

  - Датчики сопротивления.

  - Индукционные (трансформаторные) датчики.

  - Емкостные датчики.

  - Индуктивные датчики.

  - Датчики Холла.

  - Электронные аппараты на основе датчиков (фотореле, термореле) их применение.

  - Общие сведения о цифровых методах передачи информации.

  - Основные логические элементы.

  - Электронные устройства на базе логических элементов (мультивибраторы, триггеры) и их применение.

Типовые задания к курсовому проекту

Типовая тема курсового проекта: Расчет параметров и выбор электрического оборудования (в соответствии с заданием):

Типовое задание 1. Выбор контакторов и магнитного пускателя для управления и защиты асинхронного двигателя.

Типовое задание 2. Выбор автоматических выключателей и предохранителей для защиты двигателей.

Типовое задание 3. Выбор низковольтных аппаратов в системах электроснабжения.

Типовое содержание пояснительной записки к курсовому проекту:

- Титульный лист

- Задание на курсовую работу

- Введение. Постановка задачи

- Основанная часть

  - Разработка структурной схемы устройства

  - Расчет блок-схемы работы устройства

  - Выбор и расчет отдельных элементов устройства

  - Разработка принципиальной схемы устройства

  - Выполнение необходимой конструкторской документации (схем соединений, принципиальных схем, компоновки шкафа, спецификации и пр.) в соответствии с нормативной документацией

- Заключение. Выводы по результатам проектирования.

- Список используемой литературы

Типовое задание на курсовой проект

| Тема КП | Расчет параметров и выбор электрического оборудования |
| --- | --- |
| Исходные данные | Разработать устройство для запуска, защиты и реверсирования асинхронного электродвигателя (тип электродвигателя задается каждому обучающемуся) |
| Срок представления к защите | Указывается срок представления к защите КП в соответсвии с учебным графиком |