МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Промышленной электроники»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Декан факультета ФЭ _________________/ Н.М. Верещагин «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ А.В. Корячко «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой ПЭл _________________/ С.А. Круглов «___» __________ 20____ г |  |

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «Методы испытания электрооборудования»

Направление подготовки

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Направленность (профиль) подготовки

«Электроснабжение»

Уровень подготовки

Бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Рязань 2020 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Конструирование и технология электронных средств», утвержденного приказом Минобрнауки № 144 от 28.02.2018 г.

Разработчик

К.т.н., доцент каф. ПЭл						А.А. Фефелов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПЭл 28 мая 2020 г. (протокол № 10).

Заведующий кафедрой ПЭл						С.А. Круглов

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по современным методам оценки надежности объектов электроэнергетики.

Задачи:

– получение системы устойчивых знаний в части, касающейся технологии и методов проведения испытаний электрооборудования, устанавливаемого на электрических станциях, подстанциях и электрических сетях;

– изучение современных технических средств для измерения основных параметров электрооборудования объектов электроэнергетики;

– развитие навыков применения конкретных технических решений по обеспечению работ связанных с проведением испытаний электрооборудования на объектах электроэнергетики;

– систематизация и закрепление практических навыков по определению состояния электроэнергетического оборудования.

    - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

| Категория (группа) общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-2. Способен участвовать в эксплуатации оборудования системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем | ИД-1 ПК-2 знать физические принципы, лежащие в основе современных методов проведения испытаний электрооборудования ИД-2 ПК-2 обладать навыками практического применения современных технических средств для измерения основных параметров систем электроэнергетических и электротехнических объектов |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Методы испытания электрооборудования» относится к дисциплинам Блока № 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы (далее – образовательной программы) бакалавриата «13.03.02 Электроэнергетика и электротехника» направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Физика», «Высшая математика», «Введение в электроэнергетику».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), или 180 часов.

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма | Заочная форма |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 180 | 180 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 32 | 8 |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы | 16 | 4 |
| Практические занятия | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: | 148 | 172 |
| Контрольная работа | 0 | 10 |
| Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем | 2 | 2 |
| Самостоятельные занятия | 110 | 151 |
| Контроль | 36 | 9 |
| Вид промежуточной аттестации обучающихся | Экзамен | КР, Экзамен |

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

В структурном отношении программа представлена в виде одного модуля, содержащего основные дидактические единицы соответствующего раздела дисциплины.

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий

(в академических часах)

Программа представлена в виде одного модуля, состоящего из 5 разделов. Каждый из них включает в себя лекционную часть, лабораторные работы и самостоятельную работу студентов.

| Раздел дисциплины (модуля) | Контактная работа обучающихся с преподавателем, часы |  |  | Самостоятельная работа обучающихся, часы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК | ЛР | ПЗ | СЗ | КР | К | Э |
| Очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Введение. Задачи и положения современной диагностики электрооборудования | 2 | - | - | 20 | - | 2 | 36 |
| 2. Современные подходы к организации испытаний электрооборудования. | 4 | - | - | 20 |  |  |  |
| 3. Методы и средства испытаний электрооборудования | 4 | 8 | - | 30 |  |  |  |
| 4. Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | 4 | 8 | - | 20 |  |  |  |
| 5. Заключение. Порядок сдачи-приемки работ по испытанию электрооборудования | 2 | - | - | 20 |  |  |  |
| Всего: | 16 | 16 | - | 110 | 0 | 2 | 36 |
|  | 32 |  |  | 148 |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Очно-заочная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Введение. Задачи и положения современной диагностики электрооборудования | 0,5 | - | - | 30 | 10 | 2 | 9 |
| 2. Современные подходы к организации испытаний электрооборудования. | 1 | - | - | 30 |  |  |  |
| 3. Методы и средства испытаний электрооборудования | 1 | 4 | - | 31 |  |  |  |
| 4. Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | 1 | - | - | 30 |  |  |  |
| 5. Заключение. Порядок сдачи-приемки работ по испытанию электрооборудования | 0,5 | - | - | 30 |  |  |  |
| Всего: | 4 | 4 | - | 151 | 10 | 2 | 9 |
|  | 8 |  |  | 172 |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |

- Принятые сокращения: ЛК – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа, К – консультации, Э – экзамен.

4.2. Лабораторный практикум

Целью лабораторных работ по дисциплине «Диагностика электрооборудования» является формирование у будущих специалистов твердых практических навыков по современным методам оценки надежности объектов электроэнергетики.

4.2.1. Форма обучения – очная (срок обучения – 4 года)

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Определение температуры поверхности тела ИК методом | 4 |
| 2 | 3 | Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции кабельной линии | 4 |
| 3 | 3 | Измерение показателей качества электрической энергии | 4 |
| 4 | 4 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | 4 |

4.2.2. Форма обучения – заочная (срок обучения – 5 лет).

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Определение температуры поверхности тела ИК методом | 4 |
| 2 | 3 | Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции кабельной линии | 4 |

4.3. Контрольные работы

Контрольные работы – вид самостоятельной работы, направленный на формирование у будущих специалистов твердых навыков по современным методам оценки надежности объектов электроэнергетики.

4.3.1. Форма обучения – очная (срок обучения – 4 года)

В соответствии с учебным планом контрольные работы не запланированы.

4.4.2. Форма обучения – заочная (срок обучения – 5 лет)

| № п/п | Разделы дисциплины, включенные в перечень тем контрольных работ |
| --- | --- |
| 1 | Современные подходы к организации испытаний электрооборудования. |
| 2 | Методы и средства испытаний электрооборудования |
| 3 | Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования |

Контрольные работы должны быть представлены в университет не позднее 10 дней до начала экзаменационной сессии.

4.5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам)

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание раздела | Общая трудоемкость, часы |
| --- | --- | --- |
| Очная форма обучения |  |  |
| Тема 1. Введение. Задачи и положения современной диагностики электрооборудования | Основные определения. Элементы теории надежности применительно к решению задач современной диагностики: получение объективной информации о техническом состоянии оборудования; предупреждение внезапных отказов; оценка остаточного ресурса и возможности продолжения дальнейшей эксплуатации оборудования. | 22 |
| Тема 2. Современные подходы к организации испытаний электрооборудования | Современные подходы к проведению испытаний электрооборудования с учетом результатов оценки его надежности и технического состояния. Типичные дефекты, возникающие в процессе работы трансформаторов, технологии проведения их капитального ремонта и используемая технологическая оснастка. | 24 |
| Тема 3. Методы и средства испытаний электрооборудования | Испытание электрической изоляции оборудования повышенным переменным и выпрямленным напряжением. Контроль изоляции по сопротивлению, абсорбционным характеристикам и тангенсу угла диэлектрических потерь. Контроль состояния изоляции оборудования по характеристикам частичных разрядов и методы их регистрации. Вибрационные методы контроля состояния электрооборудования. Тепловизионный контроль оборудования подстанций и воздушных линий. Принцип работы тепловизионных приборов и их характеристики. Температурный контроль объектов с использованием оптоволокна. Комплексная диагностика трансформаторных масел и современные приборы для их испытания. Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов. Обследование и оценка эксплуатационного состояния заземляющих устройств. Диагностика гирлянд изоляторов воздушных линий. Типовые дефекты, возникающие в процессе эксплуатации изоляторов из стекла, фарфора и полимера. Методы и средства, применяемые при диагностике кабельных линий электропередач. Определение мест повреждений кабельных линий. | 42 |
| Тема 4. Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | Методы непрерывного мониторинга, контроля и оценки состояния высоковольтного оборудования подстанций. Комплексный подход к непрерывному мониторингу маслонаполненного трансформаторного оборудования. | 32 |
| Тема 5. Заключение. Порядок сдачи-приемки работ по испытанию электрооборудования | Порядок организации технического освидетельствования электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. Правила заполнения актов сдачи-приемки выполняемых работ. | 22 |
| Консультации |  | 2 |
| Экзамен |  | 36 |
| Итого: |  | 180 |
| Заочная форма обучения |  |  |
| Тема 1. Введение. Задачи и положения современной диагностики электрооборудования | Основные определения. Элементы теории надежности применительно к решению задач современной диагностики: получение объективной информации о техническом состоянии оборудования; предупреждение внезапных отказов; оценка остаточного ресурса и возможности продолжения дальнейшей эксплуатации оборудования. | 30,5 |
| Тема 2. Современные подходы к организации испытаний электрооборудования | Современные подходы к проведению испытаний электрооборудования с учетом результатов оценки его надежности и технического состояния. Типичные дефекты, возникающие в процессе работы трансформаторов, технологии проведения их капитального ремонта и используемая технологическая оснастка. | 31 |
| Тема 3. Методы и средства испытаний электрооборудования | Испытание электрической изоляции оборудования повышенным переменным и выпрямленным напряжением. Контроль изоляции по сопротивлению, абсорбционным характеристикам и тангенсу угла диэлектрических потерь. Контроль состояния изоляции оборудования по характеристикам частичных разрядов и методы их регистрации. Вибрационные методы контроля состояния электрооборудования. Тепловизионный контроль оборудования подстанций и воздушных линий. Принцип работы тепловизионных приборов и их характеристики. Температурный контроль объектов с использованием оптоволокна. Комплексная диагностика трансформаторных масел и современные приборы для их испытания. Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов. Обследование и оценка эксплуатационного состояния заземляющих устройств. Диагностика гирлянд изоляторов воздушных линий. Типовые дефекты, возникающие в процессе эксплуатации изоляторов из стекла, фарфора и полимера. Методы и средства, применяемые при диагностике кабельных линий электропередач. Определение мест повреждений кабельных линий. | 36 |
| Тема 4. Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | Методы непрерывного мониторинга, контроля и оценки состояния высоковольтного оборудования подстанций. Комплексный подход к непрерывному мониторингу маслонаполненного трансформаторного оборудования. | 31 |
| Тема 5. Заключение. Порядок сдачи-приемки работ по испытанию электрооборудования | Порядок организации технического освидетельствования электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. Правила заполнения актов сдачи-приемки выполняемых работ. | 30,5 |
| КР |  | 10 |
| Консультации |  | 2 |
| Экзамен |  | 9 |
| Итого: |  | 180 |

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения, 1989

2. РЛ. 34.45.-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования. 1997.

3. В.В. Базуткин, В.П. Ларионов, Ю.С. Пинталь. Техника высоких напряжений - М.: Энергоатомиздат, 1986.

3. Г.М. Михеев. Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования. Издательский дом «Додэка-XXI», 2008 г.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература

1. Григорьев В.И., Киреев В.А. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерения в системах электроснабжения. М., Колос. 2006.

2. Правила устройства электроустановок. М.: Главгосэнергонадзор России, 2007.

3. Общая энергетика: учеб. пособие / Г.Ф. Быстрицкий. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 296 с.

4. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения, 1989.

5. В.И. Григорьев, Э.А. Киреева, и др. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах электроснабжения. Справочное пособие.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006, 272 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.Ф. Быстрицкий. – 4-е изд., стер. – М. Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с.

2. М. Рецензент Б.А. Алексеев. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 240 с.: ил.

3. Г.С. Кучинский, В.Е. Кизеветтер, Ю.С. Пинталь. Изоляция установок высокого напряжения - М.: Энергоатомиздат, 1987.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая последовательность действий:

– после прослушивания лекции и окончания учебных занятий займитесь детальной проработкой конспекта (1,5 ÷ 2 часа);

– работайте ежедневно в одно и то же время (в одни часы) дня;

– не ждите благоприятного настроения, а создавайте его усилием воли;

– в начале работы всегда освежайте в памяти материал предыдущей лекции;

– работайте с твердым намерением понять, усвоить изучаемый материал;

– уделяйте больше времени трудному материалу, не обходите трудности, старайтесь преодолеть их самостоятельно;

– в течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

9.2. Описание последовательности действий обучающегося

(«сценарий изучения дисциплины»)

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на практических и лабораторных занятиях. Тогда материал лекции будет гораздо понятнее.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

– после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и осмыслить текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

– при подготовке к следующей лекции желательно просмотреть текст предыдущей, поскольку она может являться ее логическим продолжением (15 ÷ 20 минут).

9.3. Рекомендации по работе с литературой

Изучать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать все написанное к сведению и излагать близко к тексту. Необходимо превратить чтение в активный процесс. При этом целесообразно использовать следующие правила конспектирования:

– прежде всего, указываются выходные данные источника – автор, наименование, год и место издания, количество страниц;

– в конспекте оставляются широкие поля – для уточнений, дополнений, собственных мыслей;

– необходимо выделять наиболее важные положения изучаемого источника;

– следует записывать только самое главное, избегая большого числа сокращений;

– полезно использовать несколько учебников по курсу;

– рекомендуется после изучения очередного параграфа решить несколько задач на данную тему.

9.4. Рекомендации по подготовке к экзамену

Кроме изучения конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками и дополнительной литературой. В процессе освоения материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых разделов дисциплины.

При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы, графики, таблицы. При подготовке к экзамену необходимо полностью изучить теорию курса, усвоить определения всех понятий и самостоятельно решить несколько типовых задач по каждой теме дисциплины.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

| Название ПО | № лицензии | Количество мест |
| --- | --- | --- |

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 214 корпус 2 | 65 мест, мультимедийное оборудование, специализированная мебель, магнито-маркерная доска |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, № 113 корпус 2 | 28 мест, специализированное оборудование, магнито-маркерная доска |

Программу составили

к.т.н., доцент каф. ПЭл						   А.А. Фефелов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленная электроника» (протокол № 10 от 28.05.2020).

Зав. кафедрой ПЭл

к.т.н., доцент 								   С.А. Круглов

- ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Диагностика электрооборудования»

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – установить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся целям и требованиям основной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – оценить уровень сформированности компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий на практических занятиях; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При определении результатов освоения дисциплины применяется традиционная система оценки, включающая в себя:

– понимание и степень усвоения теории;

– методическая подготовка;

– знание фактического материала;

– знакомство с основной и дополнительно литературой, а также с современными публикациями по данному курсу;

– умение приложить теорию к практике, решать физические задачи, правильно проводить расчеты и т. д.;

– логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения.

По итогам курса обучающиеся сдают экзамен. Форма проведения очная – устный ответ, по утвержденным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В билет включается два теоретических вопроса по темам курса.

1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

1.1 Лекционный курс

1.1.1. Форма обучения – очная (срок обучения – 4 года).

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код компетенции | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Задачи и положения современной диагностики электрооборудования | ПК-2 | Экзамен |
| 2. | Современные подходы к организации испытаний электрооборудования. | ПК-2 | Экзамен |
| 3. | Методы и средства испытаний электрооборудования | ПК-2 | Экзамен |
| 4. | Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | ПК-2 | Экзамен |
| 5. | Заключение. Порядок сдачи-приемки работ по испытанию электрооборудования | ПК-2 | Экзамен |

1.1.2. Форма обучения – заочная (срок обучения – 5 лет).

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код компетенции | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Задачи и положения современной диагностики электрооборудования | ПК-2 | Экзамен, КР |
| 2. | Современные подходы к организации испытаний электрооборудования. | ПК-2 | Экзамен, КР |
| 3. | Методы и средства испытаний электрооборудования | ПК-2 | Экзамен, КР |
| 4. | Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | ПК-2 | Экзамен, КР |
| 5. | Заключение. Порядок сдачи-приемки работ по испытанию электрооборудования | ПК-2 | Экзамен, КР |

1.2. Лабораторный практикум

1.2.1. Форма обучения – очная (срок обучения – 4 года)

| № п/п | № раздела дисциплины | Контролируемые разделы дисциплины | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Определение температуры поверхности тела ИК методом | ПК-2 |
| 2 | 3 | Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции кабельной линии | ПК-2 |
| 3 | 4 | Измерение показателей качества электрической энергии | ПК-2 |
| 4 | 4 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПК-2 |

4.2.2. Форма обучения – заочная (срок обучения – 5 лет).

| № п/п | № раздела дисциплины | Контролируемые разделы дисциплины | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Определение температуры поверхности тела ИК методом | ПК-2 |
| 2 | 3 | Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции кабельной линии | ПК-2 |

1.3. Контрольные работы

1.3.1. Форма обучения – очная (срок обучения – 4 года)

В соответствии с учебным планом контрольные работы не запланированы.

1.3.2. Форма обучения – заочная (срок обучения – 5 лет)

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Современные подходы к организации испытаний электрооборудования. | ПК-2 |
| 2 | Методы и средства испытаний электрооборудования | ПК-2 |
| 3 | Методы и средства непрерывного мониторинга электрооборудования | ПК-2 |

2. Критерии оценивания компетенций

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2. Умение анализировать излагаемый материал.

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи.

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.

5. Качество ответа: общая композиция; логичность; эрудиция.

6. Использование дополнительной литературы.

3. Шкала оценивания для оформления итогового экзамена

по дисциплине

Ответ на экзамене оценивается по 4-х уровневой системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом в независимости от уровня усвоения материала оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент не выполнил лабораторные работы и/или практические задания, предусмотренные учебным графиком.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие

этапы формирования компетенций

При определении уровня экзаменационной оценки следует исходить из общепринятых требований:

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание учебно-программного материала, успешно выполнивший все программные задания, усвоивший основную и дополнительную литературу.

– оценки «хорошо» заслуживает студент, выполнивший все программные задания, усвоивший основную литературу и обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного материала.

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, справляющийся с выполнением программных заданий, знакомый с основной литературой, обнаруживший знания программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала.

5. Типовые контрольные задания или иные материалы

Типовые контрольные задания включают в себя перечень вопросов к итоговому экзамену по дисциплине и перечень вопросов для самостоятельной подготовки студентов.

5.1. Вопросы к экзамену по дисциплине

- Элементы теории надежности применительно к решению задач современной диагностики.

- Состояние проблемы диагностики и подходы к ремонту современного электрооборудования.

- Типичные дефекты, возникающие в процессе работы трансформаторов.

- Технологии проведения капитального ремонта трансформаторов и используемая технологическая оснастка.

- Диагностика электрической изоляции оборудования путем ее испытания повышенным переменным и выпрямленным напряжением.

- Контроль изоляции по сопротивлению, абсорбционным характеристикам и тангенсу угла диэлектрических потерь.

- Контроль состояния изоляции оборудования по характеристикам частичных разрядов и методы их регистрации.

- Вибрационные методы контроля состояния электрооборудования.

- Тепловизионный контроль оборудования подстанций и воздушных линий.

- Температурный контроль объектов.

- Комплексная диагностика трансформаторных масел и современные приборы для их испытания.

- Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов.

- Обследование и оценка эксплуатационного состояния заземляющих устройств.

- Диагностика гирлянд изоляторов воздушных линий.

- Типовые дефекты, возникающие в процессе эксплуатации изоляторов из стекла, фарфора и полимера.

- Методы и средства, применяемые при диагностике кабельных линий электропередач.

- Определение мест повреждений кабельных линий.

- Методы непрерывного мониторинга оборудования подстанций.

- Контроль и оценка состояния высоковольтного оборудования.

- Комплексный подход к непрерывному мониторингу маслонаполненного трансформаторного оборудования.

- Порядок организации технического освидетельствования электрооборудования.

- Правила заполнения актов сдачи-приемки выполняемых диагностических работ.

5.2. Типовые задания для самостоятельной работы

Перечень вопросов для самостоятельной работы обучающихся аналогичен перечню вопросов к экзамену по дисциплине. Помимо этого, самостоятельная работа должна включать в себя следующие типовые задания:

– чтение и анализ научной литературы по темам и проблемам курса;

– конспектирование, аннотирование научных публикаций;

– рецензирование учебных пособий, монографий, научных статей, авторефератов;

– анализ нормативных документов и научных отчётов;

– реферирование научных источников;

– сравнительный анализ научных публикаций;

– проектирование методов диагностического исследования;

– подготовку выступлений для коллективной дискуссии.

| Приложение составил к.т.н., доцент кафедры ПЭЛ | _____________________ | А.А. Фефелов |
| --- | --- | --- |
| Заведующий кафедрой «Промышленная электроника» | _____________________ | С.А. Круглов |