МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Ф. УТКИНА

Кафедра «Электронные приборы»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

Специальность 12.05.01

«Электронные и оптико-электронные приборы

и системы специального назначения»

ОПОП

«Оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы»

Квалификация выпускника – инженер

Формы обучения – очная

Рязань 2023

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины, организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях. При оценивании результатов освоения практических занятий применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена.

Форма проведения экзамена – письменный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. После выполнения письменной работы обучаемого производится ее оценка преподавателем и, при необходимости, проводится теоретическая беседа с обучаемым для уточнения экзаменационной оценки.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины ## (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Раздел 1 Введение | ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В | Экзамен |
| 2 | Раздел 2 Оптическое излучение | ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В | Экзамен |
| 3 | Раздел 3 Физические основы функционирования оптико–электронных приборов и систем | ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В | Экзамен |
| 4 | Раздел 4 Оптико–электронные приборы, устройства и системы | ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В | Экзамен |
| 5 | Раздел 5 Сканирование, модуляция и демодуляция, фильтрация сигналов в оптико-электронных приборах | ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В | Экзамен |

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1) Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2) Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3) Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4) Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5)  Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

«Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Типовые контрольные задания или иные материалы

Вопросы к экзамену по дисциплине

- Природа оптического излучения. Оптические спектры.

- Энергетические и фотометрические единицы, используемые в оптике.

- Взаимодействие излучения с поглощающими средами. Распространение оптического излучения в атмосфере.

- Некогерентные источники излучения. Газоразрядные лампы и светодиоды.

- Когерентные источники излучения. Твердотельные, полупроводниковые и газовые лазеры.

- Оптические системы, применяемые в оптико–электронных приборах и устройствах.

- Основные закономерности внешнего фотоэффекта. Квантовая эффективность внешнего фотоэффекта. Приемники излучения на основе внешнего фотоэффекта.

- Вакуумные фотоэлементы. Основные типы и характеристики.

- Фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Проблема регистрации одиночных фотонов.

- Спектральная чувствительность и быстродействие вакуумных фотоприемников.

- Основные закономерности внутреннего фотоэффекта. Квантовая эффективность внутреннего фотоэффекта.

- Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта. Фоторезисторы.

- Фотогальванические приемники излучений.

- Режимы работы фотогальванических приемников излучения. Фотогальванический и фотодиодный режимы работы.

- Спектральная чувствительность и быстродействие фотоприемников на основе внутреннего фотоэффекта.

- P–i–n–фотодиоды.

- Фотоприемники с внутренним усилением.

- Фотоприемники для регистрации инфракрасного излучения.

- Координатно–чувствительные фотоприемники.

- Элекронно–оптические преобразователи инфракрасного и рентгеновского излучений в видимое.

- Информационные свойства изображений.

- Приборы с зарядовой связью (ПЗС) как многоэлементные фотоприемники.

- Фотопроцессы в структурах типа «металл–диэлектрик–полупроводник» – «металл–окисел–полупроводник» (МДП– и МОП–структурах).

- Устройство фотоприемника на основе МОП–структур и методы организации переноса информационных зарядов

- Параметры и характеристики приборов на основе ПЗС–структур

- Спектральная чувствительность фотоприемников на основе МОП–структур.

- Линейные и матричные фотоприемники на основе МОП–структур.

- Координатно–чувствительные приемники инфракрасного излучения.

- Многоцветные фотоприемные матрицы.

- Сравнительные характеристики твердотельных и электровакуумных приемников изображений

- Фотоприемники на основе низкоразмерных структур.

- «Лупа» времени.

- Электронно–оптический преобразователь со щелевой разверткой.

- Регистрация пико– и фемтосекундных импульсов ионизирующих излучений.

- Тепловидение.

- Передающие и приемные устройства современных цифровых фотоаппаратов и видеокамер.

- Применение элекронно–оптических преобразователей в ядерной физике.

- Применение элекронно–оптических преобразователей при изучении развития газового разряда высокого давления.

- Инфракрасная термография.

- Приборы ночного видения. Устройство, параметры, тенденции развития.

- Оптико–электронные системы в лазерной интерферометрии.

- Оптико–электронные системы для экологического мониторинга окружающей среды.

- Оптико–электронные системы контроля космического пространства.

- Оптико–электронные системы контроля поверхности Земли.

- Оптико–электронные системы в интерферометрических измерительных комплексах.

Типовые задания для самостоятельной работы

1. Оптические системы.

2. Источники и приемники электромагнитного излучения оптического диапазона.

3. Конструкции фотоэлементов, их характеристики и параметры.

4. Внутренний фотоэффект и фотопроводимость твердых тел.

5. Информационные свойства изображений.

6. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) как многоэлементные фотоприемники.

7. Фотопроцессы в структурах типа «металл–диэлектрик–полупроводник» – «металл–окисел–полупроводник» (МДП– и МОП–структурах).

8. Устройство фотоприемника на основе МОП–структур и организация переноса информационного заряда.

9. Элекронно–оптические преобразователи инфракрасного и рентгеновского излучений в видимое.

10. Временное разрешение изображений.

11. Регистрация пико– и фемтосекундных световых импульсов.

12. Оптико–электронные системы: применение в научных исследованиях, промышленности и военном деле.

13. Оптико–электронные системы для экологического мониторинга окружающей среды.

14. Оптико–электронные системы космического контроля и космических исследований.

15. Тепловидение.

## Темы практических занятий

| № п/п | № раздела дисциплины | Темы работы | Трудоемкость, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Изучение быстродействия вакуумных и твердотельных фотоприемников оптического излучения | 4 |
| 2 | 3 | Изучение принципа действия и световых характеристик ПЗС–матрицы | 4 |
| 3 | 4 | Изучение принципа действия и пространственного разрешения газоразрядно–люминесцентного преобразователя рентгеновского излучения | 4 |
| 4 | 5 | Изучение световых и временных характеристик фотоэлектронного умножителя | 4 |

Примеры задач

К практическим занятиям, выполняемым для приобретения и развития знаний и практических умений, предусмотренных компетенциями.

1. Спектральная характеристика приёмника приведена на рис. 1. Определить силу фототока, вырабатываемого фотоприёмником, при попадании на его светочувствительную поверхность излучения от точечного источника с силой излучения Iv= 15 Вт·ср-1 и длиной волны 1,06 мкм. Угол падения лучей на поверхность приемника ε = 0. Источник расположен от приёмника на расстоянии r=100 м. Площадь светочувствительной поверхности фотоприёмника Qпр = 100 м2. Максимальное значение спектральной чувствительности приемника Smax = 10 мА·Вт-1.

Рис. 1. Спектральные характеристики приёмника

2. На расстоянии r=6 м от приёмника расположен точечный монохроматический источник, излучающий на длине волны 0,6 мкм. Площадь светочувствительной поверхности приёмника Qпр = 9 мм2, угол падения лучей на приёмник ε=0. Максимальная спектральная чувствительность приемника Smax = 2 мА·Вт-1, спектральная характеристика приведена на рис. 1. Определить силу излучения источника, если реакция приёмника на излучение источника I=0,05 мкА.