МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Промышленной электроники»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Декан факультета ФЭ _________________/ Н.М. Верещагин «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ А.В. Корячко «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой ПЭл _________________/ С.А. Круглов «___» __________ 20____ г |  |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.11 «Релейная защита»

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль) подготовки

Электроснабжение

Уровень подготовки

Бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Рязань 2020 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Минобрнауки № 144 от 22.03.2018 г.

Разработчик

Ст. пр. каф. ПЭл							Е.В. Сливкин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПЭл 28 мая 2020 г. (протокол № 10).

Заведующий кафедрой ПЭл						С.А. Круглов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Целью изучения дисциплины «Релейная защита» является формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для решения основных задач релейной защиты и автоматики электрических систем и систем электроснабжения.

- Основные задачи освоения учебной дисциплины:

- получение системы знаний по релейной защите электрооборудования: назначением, основными параметрами, конструкцией и принципами работы оборудования релейной защиты линий, электростанций и подстанций; схемами электрических соединений релейной защиты линий, электростанций и подстанций, распределительных устройств; основными мероприятиями, направленными на повышение надёжности работы релейной защиты линий, электрических станций и подстанций;

- усвоение принципов действия и конструкции элементов, на основе которых выполняются устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики, принципов их действия, расчет параметров этих устройств;

- подготовка и представление технически грамотных решений при выборе оборудования релейной защиты линий, электрических станций и подстанций;

- систематизация и закрепление практических навыков и умений по анализу нормативных документов по электрооборудованию, схемам распределительных устройств, основным режимам работы релейной защиты линий, электрооборудования электростанций и подстанций.

    - Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

| Тип задач профессиональной деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- | --- |
| Технологический | ПК-1. Способен участвовать в расчетах показателей функционирования системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем | ИД-1 ПК-1 Применяет методы планирования, подготовки и выполнения типовых технологических задач; ИД-2 ПК-1 Демонстрирует знания методов расчета показателей функционирования системы электроснабжения; ИД-3 ПК-1 Применяет методы расчетов и ведения режимов работы системы электроснабжения; ИД-4 ПК-1 Демонстрирует понимание взаимосвязи технологических и эксплуатационных задач. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Релейная защита» относится к вариативной части дисциплин Б1.В.17. Дисциплина изучается по очной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, по заочной на 3 курсе в 5 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы(ЗЕ).

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма | Заочная форма |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 108 | 108 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 48 | 12 |
| Лекции(Л) | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 4 |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: | 60 | 96 |
| Курсовая работа / курсовой проект | – | – |
| Контрольная работа | – | – |
| Консультации | 2 | 2 |
| Иные виды самостоятельной работы | 31 | 85 |
| Контроль | 27 | 9 |
| Вид итогового контроля | Зачет 7 семестр | Зачет 5 семестр |

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание |
| --- | --- |
| Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и определения. | Задачи дисциплины. Специфика требований к РЗ на различных участках электроснабжения. Причины повреждений электрооборудования. Характерные повреждения ЛЭП и электроустановок. Классификация аварийных режимов. Требования к релейной защите и автоматике. Основные свойства релейной защиты. |
| Тема 2. Классификация защит. Маркировка РЗА | Классификация защит, их сравнительная оценка и области применения. Принципиальные обозначения, маркировка и изображения на чертежах. |
| Тема 3. Короткие замыкания в электрических сетях | Одно-, двух-, трехфазные замыкания. Векторные диаграммы токов и напряжений. Расчет токов КЗ. |
| Тема 4. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | Классификация трансформаторов тока, принцип работы, расчет параметров ТТ. Классификация трансформаторов напряжения, принцип работы, расчет параметров ТН. |
| Тема 5. Оперативный ток | Назначение оперативного тока. Ряд стандартных напряжений оперативного тока. Методы получения. |
| Тема 6. Реле | Классификация и назначение реле. Требования к реле. Основные физические процессы, протекающие в электромагнитных и электромеханических реле. Коэффициент возврата. Ток срабатывания. |
| Тема 7. Токовые отсечки. | Токовые отсечки. Отличие ТО от МТЗ. Выбор уставок. Область применения. Комбинированные защиты, сочетающие свойства МТЗ и ТО. |
| Тема 8. Максимально-токовые защиты. | Максимально-токовые защиты. Схемы включения приборов. Выбор уставок по времени. Согласование защит соседних участков. Максимально-токовые направленные защиты. Область применения. Схемы включения. Выбор уставок по току и времени. |
| Тема 9. Дифференциально-токовые защиты. | Дифференциально-токовые защиты. Поперечные диф. защиты. Область применения, схемы включения, достоинства и недостатки. Продольные диф. защиты. Область применения, схемы включения приборов. Достоинства и недостатки. Высокочастотные продольные диф. защиты. Схемы включения фильтров-заградителей и фильтров присоединения. Область применения. Достоинства и недостатки |
| Тема 10. Газовые защиты. | Газовая защита трансформаторов. Принцип работы, варианты исполнения, применение, достоинства и недостатки. |
| Тема 11. Микропроцессорные устройства релейной защиты | Основные принципы создания микропроцессорных устройств релейной защиты (МРЗ), типы МРЗ, виды защит, области применения. Алгоритмы действия МРЗ и их варианты для различных объектов электроснабжения. |
| Тема 12. Особенности защит некоторых объектов электроснабжения. | Особенности защит некоторых объектов электроснабжения: - особенности защит электрогенераторов; - особенности защит силовых и измерительных трансформаторов; - особенности защит электродвигателей. |

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

| Раздел дисциплины, тема | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  |  | СРО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | ЛР | ПЗ | Контроль | Самостоятельные занятия |
| Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и определения. | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 |
| Тема 2. Классификация защит. Маркировка РЗА | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 |
| Тема 3. Короткие замыкания в электрических сетях | 10 | 5 | 1 | – | 4 | 3 | 2 |
| Тема 4. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | 10 | 5 | 1 | – | 4 | 3 | 2 |
| Тема 5. Оперативный ток | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 |
| Тема 6. Реле | 15 | 10 | 2 | 8 | – | 3 | 2 |
| Тема 7. Токовые отсечки. | 12 | 6 | 2 | – | 4 | 3 | 3 |
| Тема 8. Максимально-токовые защиты. | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Тема 9. Дифференциально-токовые защиты. | 12 | 6 | 2 | 4 | – | 3 | 3 |
| Тема 10. Газовые защиты. | 5 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| Тема 11. Микропроцессорные устройства релейной защиты | 5 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| Тема 12. Особенности защит некоторых объектов электроснабжения. | 5 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| Всего: | 108 | 48 | 16 | 16 | 16 | 33 | 27 |

Перечень лабораторных работ

| № п/п | №. разд. | Содержание разделов | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Реле. Часть 1 | 4 |
| 2 | 6 | Реле. Часть 2 | 4 |
| 3 | 8 | Максимально-токовые защиты | 4 |
| 4 | 9 | Дифференциально-токовые защиты | 4 |

Перечень практических занятий

| № п/п | № разд. | Содержание разделов | Трудоемкость, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Короткие замыкания в электрических сетях | 4 |
| 2 | 4 | Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | 4 |
| 3 | 7 | Токовые отсечки. | 4 |
| 4 | 8 | Максимально-токовые защиты. | 4 |

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

| Раздел дисциплины, тема | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  |  | СРО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | ЛР | ПЗ | Контроль | Самостоятельные занятия |
| Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и определения. | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 2. Классификация защит. Маркировка РЗА | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 3. Короткие замыкания в электрических сетях | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 4. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 5. Оперативный ток | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 6. Реле | 13 | 4 | – | 4 | – | 1 | 8 |
| Тема 7. Токовые отсечки. | 8 | – | – | – | – | 1 | 7 |
| Тема 8. Максимально-токовые защиты. | 12 | 4 | – | – | 4 | 1 | 7 |
| Тема 9. Дифференциально-токовые защиты. | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 10. Газовые защиты. | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 11. Микропроцессорные устройства релейной защиты | 8,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 | 7 |
| Тема 12. Особенности защит некоторых объектов электроснабжения. | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| Всего: | 108 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 85 |

Перечень лабораторных работ

| №п/п | №. разд. | Содержание разделов | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Реле. Часть 1 | 4 |

Перечень практических занятий

| № п/п | № разд. | Содержание разделов | Трудоемкость, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Максимально-токовые защиты. | 4 |

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок : учебное пособие / М. А. Юндин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1158-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1802.

2. Андреев, М. В. Всережимное математическое моделирование релейной защиты электроэнергетических систем : монография / М. В. Андреев, Н. Ю. Рубан, И. С. Гордиенко. — Томск : ТПУ, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-4387-0712-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106250

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература:

- Андреев В.А. Релейная защита автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. М. Высшая школа 2007.

- Релейная защита электроэнергетических систем Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Редактор: Дьякова А.Ф. 2006 г.

- Гуревич В.И. Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, перспективы. – М.: Инфра-Инженерия, 2011. – 336 с.

- Дорохин Е.Г. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Техническое обслуживание устройств релейной защиты. Краснодар: Советская кубань, 2006. 480 с.

- Векторные диаграммы в схемах релейной защиты и автоматики. Практическое пособие Кузнецов Ф.Д., Алексеев Б.А. Энас 2009 г.

- Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства. М. Колос 2008

- Правила устройства электроустановок. – По состоянию на 1 февраля 2008 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

Дополнительная учебная литература

- Копьев В.Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения. Изд-во: ТПУ ЭЛТИ .-2006 г. – 248 с.

- Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ Соловьев А.Л., Шабад М.А 2007 г.

- Переходные процессы в электроэнергетических системах. Гриф МО РФ Крючков И.П., Старшинов В.А., Пираторов М.В., Гусев Ю.П. 2008 г.

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Справочная правовая система «ГАРАНТ».

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

5. Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции не применялся на практическом и лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1) После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2) При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3) В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по системам электроснабжения. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): «о чем этот параграф?», «Какие новые понятия введены, каков их смысл?».

Рекомендации по подготовке к зачету.

Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Microsoft Windows, LibreOffice, специализированное ПО.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 109 корпус 2 | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, магнито-маркерная доска |
| Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, № 113 корпус 2 | Учебно-лабораторные стенды, Микропроцессорные реле БМРЗ, Орион-РТЗ, ПЭВМ, провода соединительные, электромеханические реле серий РН, РТ, РУ, РВ, и другие, трансформаторы 3-х фазные, мультиметры цифровые АРРА, осциллографы АКИП-4115/3А, генераторы сигналов GRG-3015, автотрансформаторы лабораторные, клещи токоизмерительные, специализированная мебель, магнито-маркерная доска |

Программу составил:

Ст. пр. каф. ПЭл								Е.В. Сливкин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленная электроника» (протокол № 10 от 28.05.2020).

Зав. кафедрой ПЭл

к.т.н., доцент 									С.А. Круглов

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.11 «Релейная защита»

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности компетенций, приобретаемых обучающимся в ходе изучения дисциплины.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины, организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи. К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения практических работ; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). В случае, если студент не выполнил лабораторные работы, расчетные задания или контрольные работы, предусмотренные учебным графиком, выставляется оценка неудовлетворительно.

По итогам курса обучающиеся сдают зачет. Форма проведения очная – устный ответ, по утвержденным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В билет включается два теоретических вопроса по темам курса.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

Очная форма обучения

| № пп | Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и определения. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 2 | Тема 2. Классификация защит. Маркировка РЗА | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, |
| 3 | Тема 3. Короткие замыкания в электрических сетях | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ПЗ |
| 4 | Тема 4. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ПЗ |
| 5 | Тема 5. Оперативный ток | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 6 | Тема 6. Реле | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ЛР |
| 7 | Тема 7. Токовые отсечки. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ПЗ |
| 8 | Тема 8. Максимально-токовые защиты. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ЛР, ПЗ |
| 9 | Тема 9. Дифференциально-токовые защиты. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ЛР |
| 10 | Тема 10. Газовые защиты. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 11 | Тема 11. Микропроцессорные устройства релейной защиты | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 12 | Тема 12. Особенности защит некоторых объектов электроснабжения. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |

Заочная форма обучения

| № пп | Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и определения. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 2 | Тема 2. Классификация защит. Маркировка РЗА | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, |
| 3 | Тема 3. Короткие замыкания в электрических сетях | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 4 | Тема 4. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 5 | Тема 5. Оперативный ток | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 6 | Тема 6. Реле | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ЛР |
| 7 | Тема 7. Токовые отсечки. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 8 | Тема 8. Максимально-токовые защиты. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет, ПЗ |
| 9 | Тема 9. Дифференциально-токовые защиты. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 10 | Тема 10. Газовые защиты. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 11 | Тема 11. Микропроцессорные устройства релейной защиты | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |
| 12 | Тема 12. Особенности защит некоторых объектов электроснабжения. | ПК-1 | Конспект лекций, зачет |

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков

по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

| Оценка «зачтено» | выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. |
| --- | --- |
| Оценка «не зачтено» | выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. |

Типовые контрольные вопросы к зачету

- Повреждения и ненормальные режимы элементов электроэнергетической системы – основные понятия, термины и определения, векторные диаграммы.

- Назначение устройств релейной защиты. Требования к устройствам релейной защиты.

- Принципы построения устройств релейной защиты. Основные элементы

- Оперативный ток. Назначение. Источники.

- Электромеханические реле времени, промежуточные, указательные – назначение, основные элементы конструкции

- Способы устранения вибрации электромагнитных реле, работающих на переменном токе

- Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и катушек реле. Коэффициент схемы.

- Максимальная токовая защита. Выбор уставок по току и времени. Схема МТЗ.

- МТЗ с пуском по напряжению.

- МТЗ на линиях с двусторонним питанием.

- Токовая отсечка. Выбор уставок. Схема отсечки.

- Способы повышения чувствительности токовых защит

- Реле направления мощности.

- Дистанционные защиты. Область применения. Принцип работы.

- Выбор уставок дистанционной защиты

- Принцип выполнения реле сопротивления

- Поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Область применения, выбор уставок, особенности работы

- Продольная дифференциальная защита элементов электрической сети: принципы организации защиты. Способы повышения чувствительности продольной дифференциальной защиты.

- Реле с торможением – назначение и принцип работы. Дифференциальное реле с магнитным торможением.

- Трансформаторы напряжения. Трансформаторы тока. ТНП с подмагничиванием

- Основные защиты генераторов. Принципы действия защит

- Повреждения и ненормальные режимы силовых трансформаторов

- Продольная дифференциальная защита трансформаторов – особенности

- Газовая защита масляных трансформаторов

- Микропроцессорные устройства релейной защиты. Принципы построения, составные элементы, преимущества, недостатки.

Оценочные средства составил:

Ст. пр. каф. ПЭл								Е.В. Сливкин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленная электроника» (протокол № 10 от 28.05.2020).

Зав. кафедрой ПЭл

к.т.н., доцент 									С.А. Круглов