| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2022 г. № __ Зав. кафедрой _______________________________________ |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2023 г. № __ Зав. кафедрой _______________________________________ |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2024 г. № __ Зав. кафедрой _______________________________________ |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2025 г. № __ Зав. кафедрой __________________________________________ |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целью дисциплины является подробное ознакомление студентов с сутью микроконтроллеров как относительно нового класса устройств автоматизации. Изучение основополагающих принципов схемного агрегатирования контроллеров с объектом управления и составления программ работы контроллера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачи дисциплины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  изучение наиболее часто применяющихся источников сигналов, согласование их с входными портами контроллера; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  освоение некоторых из существующих языков программирования контроллеров, особенностей применяемых сред программирования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  освоение принципов, положенных в основу создания функционально законченных, пригодных для работы в промышленных условиях систем автоматизации различного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | АРМ оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | «Электротехника и электроника», «Средства автоматизации и управления», «Теория автоматического управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-8: способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать возможности применения современных микроконтроллеров для автоматизации различных производств, основные принципы разработки автоматизированных производственных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь использовать программные средства для создания систем автоматизации производства, эффективно использовать программные средства для создания программ управления работой микрокон-троллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть современными средствами при проектировании и создании систем автоматизации технологических, современными средствами автоматизированного программирования микроконтроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  виды датчиков и способы подключения их к контроллеру; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  инструментальные средства различных языков и сред программирова-ния. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | составлять программы для решения конкретных технических задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | методик подключения и программирования контроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Форма контроля |  |
|  |  | Раздел 1. 1. ПЛК – самостоятельный класс устройств управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ПЛК – самостоятельный класс устройств управления /Тема/ |  |  | 7 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Отличительные черты ПЛК по виду обрабатываемых сигналов и способов обработки. Характеристики быстродействия. Процедура ввода и исполнения управляющих программ. Наиболее распространённые виды сигналов. Исполнение выходных цепей источников сигналов. /Лек/ |  |  | 7 | 2 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Схемы сопряжения датчиков с входными портами контроллера. Методы обработки аналоговых сигналов. Примеры согласования. Правила подключения источников пита-ния постоянного и переменного тока и присоединяемых выходных устройств /Лек/ |  | 7 | 2 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 1.4 | 1. ПЛК – самостоятельный класс устройств управления /Ср/ |  | 7 | 2 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
|  | Раздел 2. 2. Обзор языков и сред программирования ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обзор языков и сред про-граммирования ПЛК /Тема/ |  | 7 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Языки программирования релейно-контактных схем (РКС) и списка инструкций (СИ) в среде программирования MELSEC MEDOC. Символика обозначения входных, выходных и промежуточных компонентов программ. Примеры на использование внутреннего реле, реверсивного счётчика. Язык функциональных блоковых диаграмм (ФБД) на примере среды программирования Альфа- Programming. Характерные отличия програм-мирования на ФБД от программирования на языках РКС и СИ. Интерфейс среды программирования Zelio Soft –2 фирмы SCNEIDER ELECTRIC, его от-личие от Альфа-Programming. Особенности состава функциональных блоков. Блоки архивации ус- тановленных и текущих параметров, АЦП и ЦАП преобразований, имитаторов кодовых «вращающихся» устройств и варианты их ис- пользования при программировании. Среда программирования LOGO Soft –Comfort для программирования контроллеров фирмы SIEMENS. Отличия от других сред по набору и составу блоков компарирования. /Лек/ |  | 7 | 8 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 2.3 | Обзор языков и сред про-граммирования ПЛК /Ср/ |  | 7 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
|  | Раздел 3. 3. Программный инструментарий Альфа-Programming |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Программный инструментарий Альфа- Programming /Тема/ |  | 7 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Использование функциональных возможностей блока DISPLAY для отображения и мо- ниторинга процесса управления. Правила вы- зова блока в программу, режимы отображения при различных вариантах использования дискретного сигнала разрешения. Функциональные блоки генератора импульсов FLICKER и счётчиков COUNTER и Up/Down COUNTER. Блоки выполнения арифметических операций, блока «дифферен-цирования» PULSE. Примеры использования этих блоков для согласования характеристик датчика радарного типа с конструктивными параметрами резервуара и для повышения точности измерения и регулирования температуры нагрева. Средства передачи через GSM -модем сигналов диспетчеризации и тревожной сигнализации в Альфа-Programming. /Лек/ |  | 7 | 8 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 3.3 | Программный инструментарий Альфа- Programming /Ср/ |  | 7 | 8 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 1. Программирование работы дозирования и подготовки смесей /Лаб/ |  | 7 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
|  | Раздел 4. 4. Методика составления простейших программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методика составления простейших программ /Тема/ |  | 7 | 0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Разбиение общей задачи программирования на последовательность квазисамостоятельных этапов, совпадающих с возможностями применяемого набора функциональных блоков. Разработка программ для задач отображения, временных и календарных установок, ввода и различных вариантов обработки «нетипичных» по уровню дискретных сигналов. Составление программ для управления уровнем, давлением в системах жизнеобеспечения на основе датчиков с аналоговым выходным сигналом. /Лек/ |  | 7 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 4.3 | Составление простейших программ /Ср/ |  | 7 | 10 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 4.4 | 2. Программирование задачи очередности включения насосов. /Лаб/ |  | 7 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
|  | Раздел 5. 5. Программирование одной задачи различными средствами |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Программирование одной задачи различными средствами /Тема/ |  | 7 | 0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Управление дозированием и приготовлением смеси на основе датчиков положения с сигналами дискретного типа. Разбор логики составления программ работы смесителя на языках ФБД, РКС и СИ в средах программирования LOGO Soft –Comfort, Альфа- Programming, Zelio Soft-2, MELSEC MEDOC /Лек/ |  | 7 | 6 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 5.3 | Программирование одной задачи различными средствами /Ср/ |  | 7 | 10 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 5.4 | 3. Программирование корректора задаваемых величин. /Лаб/ |  | 7 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
|  | Раздел 6. 6. Примеры программирования прикладных задач |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Примеры программирования прикладных задач /Тема/ |  | 8 | 0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Составление фрагмента программы для управления подготовкой штамповочной машины к очередному выполнению операции штамповки. Управление движением механизма по заданной траектории с ограничениями по величине ускорений. Управление насосными станциями без гидравлических ударов, с выравниванием ре- сурсов наработки насосных агрегатов, с защитой от аварий. /Лек/ |  | 7 | 10 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |
| 6.3 | Примеры программирования прикладных задач /Ср/ |  | 7 | 9 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 |  | 4. Программирование работы объектов с обучением. /Лаб/ |  |  |  | 7 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.5 |  | 1. Программирование задач управления уровнем. 2. Программное управление объёмом заполнения резервуара типа “цилиндр на боку”. /Лаб/ |  |  |  | 8 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.6 |  | Иная контактная работа /ИКР/ |  |  |  | 7 | 0,25 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.7 |  | Примеры программирования прикладных задач /Ср/ |  |  |  | 8 | 1,3 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.8 |  | Типовые приёмы программирования при нелинейных и ступенчато меняющихся характеристиках объекта. /Лаб/ |  |  |  | 8 | 4 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.9 |  | Зачет /Зачёт/ |  |  |  | 7 | 8,75 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.10 |  | Консультации перед экзаменом /Кнс/ |  |  |  | 8 | 2 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.11 |  | Иная контактная работа /ИКР/ |  |  |  | 8 | 0,65 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.12 |  | Курсовой проект /КП/ |  |  |  | 8 | 15,7 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.13 |  | Экзамен /Экзамен/ |  |  |  | 8 | 28,65 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 6.14 |  | Письменная работа на курсе /КПКР/ |  |  |  | 8 | 15,7 |  | Л1.1 Л1.2 Л1.3 |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Микроконтроллеры в системах управления»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  | Количество/ название ЭБС |  |
| Л1.1 | Кузьмина Е.М., Лашина А.В., Лашин В.А. |  | Микроконтроллеры в системах управления (примеры программирования) : Учебное пособие |  |  |  |  |  | Рязань: РИЦ РГРТУ, 2015, |  | , https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1457 |  |
| Л1.2 | Нестеров А.В., Лашин В.А., Мусолин А.К. |  | Применение программируемых контроллеров в системах автоматизации и управления : Учебное пособие |  |  |  |  |  | Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012, |  | , https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1458 |  |
| Л1.3 | Кузьмина Е.М., Лашина А.В., Лашин В.А. |  | Микроконтроллеры в системах управления (примеры программирования) : учеб. пособие |  |  |  |  |  | Рязань, 2015, 64с. |  | , 1 |  |
| 6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционная система Windows |  |  |  | Коммерческая лицензия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы программирования в пакете MitsubishiAL-PCS/WIN-E. |  |  |  | Свободное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LogoSoftcomfortV7 (для программирования модулей Logo) |  |  |  | предоставлено ООО «Сименс». Подтверждающее письмо от ООО «Сименс» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckhoff TwinCat ( trial) |  | Предоставлено вместе с контроллером. |  |  |
| Программный стимулятор Mitsubishi MELSEC FX TRAINING |  | Свободное ПО |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru |  |  |  |
| 6.3.2.2 | Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) |  |  |  |  |
| Методические указания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Микроконтроллеры в системах управления»). |  |  |  |  |