МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Промышленная электроника»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Декан факультета ФЭ _________________/ Н.М. Верещагин «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ А.В. Корячко «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой ПЭл _________________/ С.А. Круглов «___» __________ 20____ г |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 «Автоматизация управления системами электроснабжения»

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль) подготовки

Электроснабжение

Уровень подготовки

Бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная, заочная

Рязань 2020 г

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Минобрнауки № 144 от 28.02.2018 г.

Разработчик

к.т.н., доцент каф. ПЭл							Д.Ю. Тарабрин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПЭл 28 мая 2020 г. (протокол № 10).

Заведующий кафедрой ПЭл							С.А. Круглов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата.

Целью освоения дисциплины «Автоматизация управления системами электроснабжения» является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков об устройствах автоматизации, используемых в системах электроснабжения предприятий и учреждений, для осуществления технологического процесса в рамках профессиональной деятельности.

- Задачи дисциплины:

- 1) получение системы знаний по автоматизации управления системами электроснабжения: основные понятия и принципы управления в технологической и системной автоматике энергосистем, назначением и основными конструкциями АПВ, АВР, АЧР; основные устройства автоматики силовых трансформаторов и электродвигателей; устройствам АСКУЭ; основными мероприятиями, направленными на повышение надёжности работы систем электроснабжения.

2) подготовка и представление технически грамотных решений при выборе основного электротехнического и коммутационного оборудования для автоматизации систем электроснабжения.

3) систематизация и закрепление практических навыков и умений по анализу нормативных документов по автоматизации управления системами электроснабжения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Категория (группа) общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Способен участвовать в расчетах показателей функционирования системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем | ИД-1 ПК-2: знать методики расчета требуемых режимов и заданных параметров показателей функционирования системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем. ИД-2 ПК-2: применять методики расчета требуемых режимов и заданных параметров показателей функционирования системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем. |

- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.13 «Автоматизация управления системами электроснабжения» относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы (далее – образовательной программы) бакалавриата «13.03.02 Электроэнергетика и электротехника» направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Теоретические основы электротехники», «Электрооборудование электрических станций и подстанций», «Электроснабжение».

- 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 часов.

| Вид учебной работы | Форма обучения, часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная | Заочная |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 180 | 180 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 64 | 16 |
| Лекции | 32 | 8 |
| Лабораторные работы | 0 | 0 |
| Практические занятия | 32 | 8 |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе: | 116 | 164 |
| Курсовая работа | 12 | 12 |
| Контрольная работа | 0 | 0 |
| Консультации | 2 | 2 |
| Самостоятельные занятия | 57 | 141 |
| Контроль | 45 | 9 |
| Вид промежуточной аттестации обучающихся – Экзамен | 7 семестр | 9 семестр |

- 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

| Раздел дисциплины (модуля) | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛК | ЛР | ПЗ |  |
| 1. Очная форма обучения |  |  |  |  |
| 1. Автоматизированные системы управления в электроснабжении | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 2. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое повторное включение (АВП) | 6 | 0 | 6 | 20 |
| 3. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое включение резерва (АВР) | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 4. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 5. Устройства автоматики силовых трансформаторов | 5 | 0 | 5 | 21 |
| 6. Устройства автоматики электродвигателей | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7. Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии | 3 | 0 | 3 | 15 |
| ИТОГО: | 32 | 0 | 32 | 116 |
|  | 64 |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |
| 2. Заочная форма обучения |  |  |  |  |
| 1. Автоматизированные системы управления в электроснабжении | 0,5 | 0 | 0 | 20 |
| 2. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое повторное включение (АВП) | 1,5 | 0 | 2 | 27 |
| 3. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое включение резерва (АВР) | 1,5 | 0 | 2 | 25 |
| 4. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) | 1,5 | 0 | 1 | 20 |
| 5. Устройства автоматики силовых трансформаторов | 1,5 | 0 | 2 | 27 |
| 6. Устройства автоматики электродвигателей | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 7. Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии | 0,5 | 0 | 0 | 20 |
| ИТОГО: | 8 | 0 | 8 | 164 |
|  | 16 |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1. Автоматизированные системы управления в электроснабжении | Основные понятия и принципы управления. Основные виды алгоритмов функционирования. Законы регулирования. Классификация систем регулирования. Автоматизация энергосистем: технологическая и системная автоматика. |
| 2. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое повторное включение (АВП) | Назначение АПВ. Классификация АПВ. Основные требования к схемам АПВ. АПВ однократного действия. Двукратное АПВ. Однофазное АПВ |
| 3. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое включение резерва (АВР) | Назначение АВР. Основные требования к схемам АВР. Принцип действия АВР. Автоматическое включение резервных трансформаторов. Сетевые АВР |
| 4. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) | Назначение АЧР. Основные принципы выполнения АЧР. Предотвращение ложных срабатываний АЧР при кратковременных снижениях частоты в энергосистеме. АПВ после АЧР (ЧАПВ) |
| 5. Устройства автоматики силовых трансформаторов | Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов. Газовая защита. Токовые защиты трансформаторов от коротких замыканий. Дифференциальные токовые защиты трансформаторов. Устройства противоаварийной автоматики трансформаторов. Автоматические устройства управления режимами работы трансформаторов |
| 6. Устройства автоматики электродвигателей | Виды повреждений и ненормальные режимы работы электродвигателей. Защиты электродвигателей напряжением выше 1 кВ: защиты от междуфазных КЗ, от однофазных замыканий на землю, от перегрузки, от понижения напряжения. Особенности защиты синхронных двигателей. Защита электродвигателей напряжением ниже 1 кВ |
| 7. Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии | Назначение и виды щитов управления на подстанциях. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Виды и схемы учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии |

4.3 Перечень тем практических занятий

| Раздел дисциплины (модуля) | Тема занятия | Трудоемкость, часы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма |
| 1. Автоматизированные системы управления в электроснабжении | Изучение методов математического описания элементов автоматизированных систем управления | 2 | 0 |
| 2. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое повторное включение (АВП) | Изучение схем АВП (АПВ линии с автоматическим возвратом, Схема устройства АПВ шин, АПВ двигателей, АПВ двигателя напряжением до 1 кВ | 6 | 2 |
| 3. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое включение резерва (АВР) | Изучение схем АВР (АВР на секционном выключателе, АВР линий, АВР линий при наличии трех источников питания и трансформатора, АВР секционного выключателя 6 - 10 кВ при наличии синхронной нагрузки (синхронных двигателей) | 6 | 2 |
| 4. Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) | Изучение схем АЧР | 5 | 1 |
| 5. Устройства автоматики силовых трансформаторов | Изучение схем автоматики силовых трансформаторов (Защита цехового трансформатора) | 5 | 2 |
| 6. Устройства автоматики электродвигателей | Изучение схем автоматики электродвигателей | 5 | 1 |
| 7. Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии | Изучение схем АСКУЭ | 3 | 0 |
| Всего: |  | 32 | 8 |

4.5 Перечень тем курсовых работ

| Тема курсовой работы |  |
| --- | --- |
| 1 | Проектирование устройства автоматического повторного включения (АПВ) |
| 2 | Проектирование системы релейной защиты участка электрической сети |
| 3 | Проектирование устройства автоматического ввода резерва (АВР) |
| 4 | Проектирование устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) |

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует:

закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний.

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться на лекциях, семинарских и практических занятиях, лабораторных работах, а также иметь самостоятельное значение – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – при подготовке к лекциям, семинарам и практическим занятиям, при самостоятельном решении расчетно-графических (или контрольных) работ, подготовке к экзамену и зачету.

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются:

1) решение задач по дисциплине согласно заданию на расчетно-графические (или контрольные) работы;

2) подготовка к практическим и лабораторным работам;

3) работа с конспектом лекций с применением учебника, методической и дополнительной литературы;

4) изучение и конспектирование первоисточников;

5) подбор иллюстраций (примеров) к теоретическим положениям;

6) самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины

- 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

- необходимой для освоения дисциплины (модуля)

- Основная учебная литература:

- 1. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный ресурс] / . - Электрон. текстовые данные. - М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012. - 632 c. - 978-5-904098-21-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702.html

2. Юдин М.А., Королев А.М. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 320 с. (Специальная литература. Учебник для вузов).

Дополнительная учебная литература:

1. Соловьев А.Л. Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Соловьев, М.А. Шабад. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : Политехника, 2016. - 176 c. - 978-5-7325-1100-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59516.html

2. Юдин М.А. Токовая защита электроустановок: Учебное пособие. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 288 с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература).

8. Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL: https://www.e.lanbook.com

- Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

9.1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»)

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1). После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2). При подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут).

В течение недели выбрать время (минимум 1час) для работы с литературой  в библиотеке.

9.3. Рекомендации по работе с литературой

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по дисциплине. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на несколько простых вопросов по данной теме. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): «о чем этот параграф?», «Какие новые понятия введены, каков их смысл?».

10. Программное обеспечение

Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, LibreOffice.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для освоения дисциплины необходимы:

- лекционная аудитория, оборудованная средствами отображения презентаций и других лекционных материалов на экран;

- аудитория для проведения практических занятий, оборудованная средствами отображения презентаций и других материалов на экран;

- аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная лабораторными стендами и специальным оборудованием для проведения исследований и измерений в цепях постоянного и переменного тока.

Программу составил:

к.т.н., доцент кафедры

«Промышленная электроника»	                                         		     Д.Ю. Тарабрин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленная электроника» (протокол № 10 от 28.05.2020).

Зав. кафедрой ПЭл

к.т.н., доцент			                                                		            С.А. Круглов

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Б1.В.13

- «АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

- СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

1) на занятиях;

2) по результатам выполнения контрольной работы;

3) по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий;

3) по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов.

При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

По итогам курса обучающиеся сдают экзамен. Форма проведения очная – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса по темам курса и одна практическая задача.

1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины ## (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированные системы управления в электроснабжении | ПК-1 | Экзамен, КР |
| 2 | Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое повторное включение (АПВ) | ПК-1 | Экзамен, КР |
| 3 | Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическое включение резерва (АВР) | ПК-1 | Экзамен, КР |
| 4 | Основные виды автоматики в системах электроснабжения. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) | ПК-1 | Экзамен |
| 5 | Устройства автоматики силовых трансформаторов | ПК-1 | Экзамен |
| 6 | Устройства автоматики электродвигателей | ПК-1 | Экзамен |
| 7 | Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии | ПК-1 | Экзамен |

КР – курсовая (контрольная) работа

1.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

1.2.1. Экзамен

а) типовые вопросы (задания)

| №№ | Вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Основные понятия и принципы управления. |
| 2 | Основные виды алгоритмов функционирования |
| 3 | Законы регулирования |
| 4 | Классификация систем регулирования |
| 5 | Автоматизация энергосистем: технологическая и системная автоматика |
| 6 | Назначение АПВ |
| 7 | Классификация АПВ |
| 8 | Основные требования к схемам АПВ |
| 9 | АПВ однократного действия |
| 10 | Двукратное АПВ |
| 11 | Однофазное АПВ |
| 12 | Назначение АВР |
| 13 | Основные требования к схемам АВР |
| 14 | Принцип действия АВР |
| 15 | Автоматическое включение резервных трансформаторов |
| 16 | Сетевые АВР |
| 17 | Назначение АЧР |
| 18 | Основные принципы выполнения АЧР |
| 19 | Предотвращение ложных срабатываний АЧР при кратковременных снижениях частоты в энергосистеме |
| 20 | АПВ после АЧР (ЧАПВ) |
| 21 | Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов |
| 22 | Газовая защита трансформаторов |
| 23 | Токовые защиты трансформаторов от коротких замыканий |
| 24 | Дифференциальные токовые защиты трансформаторов |
| 25 | Устройства противоаварийной автоматики трансформаторов |
| 26 | Автоматические устройства управления режимами работы трансформаторов |
| 27 | Виды повреждений и ненормальные режимы работы электродвигателей |
| 28 | Защиты электродвигателей напряжением выше 1 кВ: защиты от междуфазных КЗ |
| 29 | Защиты электродвигателей напряжением выше 1 кВ: защиты от однофазных замыканий на землю |
| 30 | Защиты электродвигателей напряжением выше 1 кВ: защиты от перегрузки |
| 31 | Защиты электродвигателей напряжением выше 1 кВ: защиты от понижения напряжения |
| 32 | Особенности защиты синхронных двигателей |
| 33 | Защита электродвигателей напряжением ниже 1 кВ |
| 34 | Назначение и виды щитов управления на подстанциях |
| 35 | Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки |
| 36 | Виды и схемы учета электроэнергии |
| 37 | Требования к учету активной и реактивной энергии |

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

1) Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2) Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3) Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4) Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5) Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

в) шкала оценивания для оформления итоговой оценки по дисциплине

| Оценка | Определение оценки |
| --- | --- |
| «Отлично» | Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владения |
| «Хорошо» | Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и владения |
| «Удовлетворительно» | Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и владения |
| «Неудовлетворительно» | Результаты обучения не соответствуют минимальным требованиям |

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1.3.1 Методика определения уровня освоения обучающимся материала дисциплины по результатам экзамена

Ответ оценивается по 4-х уровневой системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии выставления оценок следующие:

| Оценка «Отлично» | заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. |
| --- | --- |
| Оценка «Хорошо» | заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. |
| Оценка «Удовлетворительно» | заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. |
| Оценка «Неудовлетворительно» | выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |
| Оценка «зачтено» | выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. |
| Оценка «не зачтено» | выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. |

1.3.2 Требования к выполнению курсовой (контрольной) работы

Типовое содержание пояснительной записки:

- Титульный лист

- Задание на курсовую работу

- Введение. Постановка задачи

- Основанная часть

  - Разработка структурной схемы устройства автоматики

  - Разработка однолинейной схемы устройства автоматики

  - Расчет блок-схемы работы устройства автоматики

  - Выбор отдельных элементов устройства автоматики

  - Разработка принципиальной схемы устройства автоматики

- Заключение. Выводы по результатам проектирования.

- Список используемой литературы

Оценочные средства составил:

к.т.н., доцент кафедры

«Промышленная электроника»							Д.Ю. Тарабрин

Зав. кафедрой «Промышленная электроника»,

к.т.н., доцент										С.А. Круглов