ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

«Компьютерные системы управления технологическими процессами»

Направление подготовки – 15.04.04

«Автоматизация технологических процессов и производств»

ОПОП  Системы автоматизации и информатизации

технологических процессов предприятия

Квалификация выпускника - магистр

Форма обучения – очная, очно-заочная

Рязань 2023

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся, проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения контрольной работы; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

По итогам курса обучающиеся сдают зачет. Форма проведения зачета – письменный ответ по утвержденным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины - (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | АСУ ТП и особенности ее работы. SCADA - системы | ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Экзамен, курсовая работа |
|  | Аппаратные средства КСУТП | ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Экзамен, курсовая работа |
|  | Структура SCADA - системы, основные программные компоненты системы SCADA и их взаимодействие | ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Экзамен, курсовая работа |
|  | Разработка задач управления технологическими комплексами в системе GENIE | ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Экзамен, практическое занятие |
|  | Разработка задач управления автоматизированными технологическими комплексами с использованием сценарных процедур среднего уровня сложности | ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Экзамен, курсовая работа, практическое занятие, лабораторная работа |
|  | Разработка системы управления токарным станком-автоматом | ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Экзамен |

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Вопросы

1. Основные понятия управления технологическими процессами

2. Системы автоматического регулирования

3. Основные законы управления

4. Типовые системы автоматического управления

5. Аварийная ситуация объекта

6. Датчики

7. Исполнительные механизмы

8. Устройства связи с объектами

9. Передачи данных

10. Управляющие устройства

11. Регулятор непрерывного действия

12. ПИД- регулятор

13. Позиционные регуляторы

14. Двухпозиционные регуляторы

15. Трехпозиционные регуляторы

16. Пропорциональным

17. Основные параметры объекта регулирования

18. Устойчивый объект регулирования

19. Модели объектов управления

20. Погрешность дифференцирования и шум

21. Запас устойчивости объекта регулирования

22. Модель OSI

23. Интерфейс RS-485

24. Интерфейс RS-432

25. Интерфейс RS-422

26. HART протокол

27. Modbas

28. Modbas физически уровень

29. Modbas канальный уровень

30. Modbas прикладной уровень

31. Profibas

32. Протокол DCON

33. Беспроводные локальные сети

34. Сетевое оборудование

35. Защита от помех

Тесты

1. Релейная защита предназначена для?

а) Автоматического отключения аварийного участка

б) Изолирования полупроводниковых приборов

в) Регистрации аварийной ситуации;

2. Датчиком называется устройство

а) Преобразующее механическое перемещение в электрический или иной сигнал управления

б) Реагирующее на действия оператора

в) Не изменяющее физической природы сигнала

3. САР считается устойчивой ,если?

а) Процесс регулирования устойчив

б)) Система возвращается к состоянию установившегося равновесия после устранения внешнего воздействия на ее

в) Устойчив сам объект регулирования

4. К электрическим регулирующим устройствам САР относятся?

а) Реостаты переменного сопротивления

б) Фазовращатели

в) Клапаны; Г) сильфон с вязким наполнителем.

5. Какие законы регулирования в САР используются?

а) Ньютона

б) Паскаля

в) Дифференциальный, пропорциональный, интегральный,

6. Применение контурных роботов в технологических процессах?

а) Точечная сварка, клепка

б) Сверление отверстий

в) Вырезание из листового материала заготовок

7. Вспомогательные функции АСУ ТП?

а) Контроль за параметрами в технологических процессах

б) Воздействие управляющего сигнала на объект;

в) обеспечивать решение внутрисистемных задач

8. Регуляторы непрямого действия нуждаются:

а) Во вспомогательной энергии из вне

б) В устройствах коррекции сигналов

в) Во вспомогательной энергии из вне и в датчиках обратной связи.

9. Функциональные схемы САР показывают?

а) Их динамические свойства

б) Состав элементов, входящих в систему и их конструктивные особенности

в) Переходные процессы в элементах.

10. Оператором системы называется?

а) Отношение входной величины к выходной

б) Разностью между входной и выходной величиной

в) Отношение выходной величины к входной.

12. Стабилизатором называется устройство

А) Изменять измеряемую величину по определенному математическому закону

б) Поддерживать измеряемую величину постоянной

в) Преобразующее один вид энергии в другой.

13) Качество регулирования САР зависит?

а) От количества звеньев в регуляторе

б) От времени переходного процесса

в) От законов регулирования

14. Датчики ОС (обратной связи) в САР?

а) Корректируют ошибку рассогласования между входным и выходным сигналами

б) Усиливает сигнал по мощности

в) Осуществляют регистрацию параметра

15. К недостаткам индуктивных датчиков относятся?

а) Инерционность и трудность регулирования

б) Отсутствие скользящих контактов

в) Высокий коэффициент усиления

ПК-3: Разрабатывает концепцию и техническое задание на проектирование автоматизированной системы управления технологическими процессами

Вопросы

1. Понятия АСУ: АСУП, ИАСУ, АСУ ТП и их особенности.

2. Архитектура АСУ.

3. Функции АСУ ТП.

4. Структура АСУ ТП.

5. Состав АСУ ТП. Схема взаимосвязи отдельных видов обеспечения.

6. Классификация АСУ ТП.

7. Функции ПЛК.

8. Функции станции оператора.

9. Стандарт МЭК 61131. Основные части стандарта.

10. Задачи.

11.Ресурсы.

12.Конфигурация.

13.Язык линейных инструкций IL.

14.Функциональные диаграммы FBD.

15.Структурированный текст ST.

16.Релейные диаграммы LD.

17.Последовательные функциональные схемы SFC (упрощенный).

18.Последовательные функциональные схемы SFC (стандартный).

19.Арифметические операторы.

20.Операторы битового сдвига.

21.Логические битовые операторы.

22.Операторы выбора и ограничения.

23.Операторы сравнения.

24.Математические функции.

25.Строковые функции.

26.Таймеры.

27.Триггеры.

28.Детекторы импульсов.

29.Счетчики.

30.Побитовый доступ к целым.

31.Гистерезис.

32.Пороговый сигнализатор.

33.Интерполяция данных.

34.Дифференцирование.

35.Ограничение скорости изменения сигналов.

Тесты

1. Диспетчерские станции находятся на следующем уровне АСУ ТП?

a) Верхнем

б) Среднем

в) Нижнем

2. Что является наиболее удобной формой для наглядного представления числовых данных?

а) Диаграмма

б) Схема

в) Текст

3. Назначение датчиков в автоматизированных системах?

а) Контролировать регулируемые параметры

б) Регулировать параметры;

в) Регистрировать изменение регулируемого параметра

4. Переключающим устройством в АС могут быть?

а) Реле

б) Тумблер?

в) Датчики

5. Исполнительными элементами АС могут быть?

а) Двигатели

б) Усилители

в) Датчики;

6. Вторичные (показывающие) приборы предназначены для?

а) Регистрации параметра

б) Для индикации параметра

в) Индикации и регистрации параметра.

7. Комплекс средств автоматизации это?

а) Совокупность взаимосогласованных компонентов и комплексов программного, технического и информационного обеспечений

б) Совокупность средств реализации управляющих воздействий, средств получения, ввода, подготовки, преобразования, обработки, хранения, регистрации, вывода, отображения

в) Совокупность документов, определяющих: организационную структуру объекта и системы автоматизации

8. Существует ли правовое обеспечение АС

а) Нет

б) Да

в) Только в исключительных случаях

9. Система автоматического контроля, сигнализации и блокировки предназначена для?

а) Оповещении об аварии

б) Отключении аварийного участка и оповещения об аварии

в) Отключении аварийного участка

10. Промышленные роботы состоят из?

а) Задающего устройства и силового элемента

б) Пульта и объекта управления

в) Манипулятора и устройства программного управления его движением

11. К регулирующим элементам САР (систем автоматического регулирования) неэлектрического типа относятся?

а) Реостаты и фазовращатели

б) Заслонки, задвижки, клапаны, вентили

в) Магнитное реле

12. Адаптивные (самонастраивающиеся) системы это?

а) Системы управления, обеспечивающие компенсацию ходовых, сигнальных, функциональных или структурных неопределенностей объекта управления за счет автоматической подстройки регулятора в ходе рабочего функционирования системы

б) Системы управления, обеспечивающие компенсацию параметрических, сигнальных, функциональных или структурных неопределенностей объекта управления за счет обратной связи регулятора

в) Системы управления, обеспечивающие компенсацию параметрических, сигнальных, функциональных или структурных неопределенностей объекта управления за счет автоматической подстройки регулятора в ходе рабочего функционирования системы

13. По принципу действия системы автоматизированного технологического контроля различают?

а) Пассивного и активного контроля

б) Механические и гидравлические

в) Механические и пневматические

14. Законом (алгоритмом) регулирования называют?

а) Математическую модель процесса регулирования выходного параметра

б) Математическую зависимость между выходным регулирующим воздействием и входным отклонением

в) Геометрическую разность между входным и выходными сигналами

15. Что называется переходным процессом в АС

а) Переход из аналоговой формы в цифровой код;

б) Время, за период которого система переходит из одного установившегося состояния в другое

в) преобразование неэлектрического сигнала в электрический

ПК-5: Осуществляет руководство инжиниринговой деятельностью в машиностроительном производстве

Вопросы

1. Уровни автоматизации. На каком уровне находятся SCADA – системы.

2. Структура и функции ИСПУ.

3. Концепция комплексной автоматизации производства.

4. Этапы создания АСУТП.

5. Место SCADA-системы в АСУТП.

6. Обеспечение ИСПУ.

7. Понятие открытой системы.

8. Применение открытых систем в промышленной автоматизации.

9. Принципы и технологии создания открытых программных систем.

10. Функциональные характеристики SCADA-систем.

11. Технические, стоимостные и эксплуатационные характеристики SCADA.

12. Графический интерфейс пользователя.

13. Области применения SCADA – систем.

14. Понятие ИСПУ. Ее место в системе автоматизации предприятия

15. Сетевые возможности SCADA.

16. Вопросы надежности SCADA-систем.

17. Особенности SCADA-систем.

18. Тенденции развития SCADA-систем.

19. SCADA-систем, представленных на рынке.

20. Что такое имитатор системы управления и контроля

21. Нижний уровень, чем представлен, функции.

22. Средний уровень, чем представлен, функции.

23. Верхний уровень, чем представлен, функции.

24. Уровень управления предприятия.

25. Пример типичной структуры АСУ предприятия.

26. Пути совершенствования систем автоматизации.

27. Функции человека-оператора в системе диспетчерского управления.

28. SCADA системы как инструмент проектирования АСУ ТП.

29. SCADA системы. Задачи, решаемые на верхнем уровне АСУ ТП. Требования к системам верхнего уровня.

30.  Особенности SCADA как процесса управления.

31. Функции основных блоков SCADA системы. Пользовательский интерфейс и графические средства. События и алармы.

32. Функции основных блоков SCADA системы. Подсистемы аварий и архивов. Журнал тревог. Подсистема защиты.

33. Коммерческие SCADA системы. Методы повышения надежности SCADA систем.

34. Архивирование и документирование в SCADA-системе.

35. Рабочее место диспетчера (оператора).

Тесты

1 В основные возможности и средства SCADA-систем НЕ входит?

а) Автоматизированная разработка, дающая возможность создания ПО

б) Системы автоматизации без реального программирования

в) Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия

2 В основные возможности и средства SCADA-систем НЕ входит?

а) Средства управления и регистрации сигналов об аварийных ситуациях

б) Средства хранения информации с возможностью ее постобработки

в) Средства осуществления финансово-хозяйственных операций предприятия

3 В набор функции SCADA-системы НЕ входит)

а) Вторичная обработка принятой информации

б) Графическое представление хода технологического процесса, а также принятой и архивной информации в удобной для восприятия форме

в) Измерение и преобразование технологических параметров

4 В набор функции SCADA-системы НЕ входит?

а) Регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и действиями персонала, ответственного за эксплуатацию и обслуживание системы преобразование физических параметров технологического процесса в информационный параметр единой базы данных предприятия

б) Формирование сводок и других отчетных документов на основе архивной информации

В) Объмен информацией с автоматизированной системой управления предприятием (или, как ее принято называть сейчас, комплексной информационной системой)

5 Для организации взаимодействия с контроллерами, SCADA-системой НЕ могут быть использованы следующие аппаратные средства?

а) COM — порты. В этом случае контроллер или объединенные сетью контроллеры подключаются по протоколам RS-232, RS-422, RS-485

б) Сетевые платы. Использование такой аппаратной поддержки возможно, если соответствующие контроллеры снабжены интерфейсным выходом на Ethernet

в) Внутренние параллельные шины ISA, PCI, CompactPCI

6. Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. организации)?

а) Информационная система промышленного предприятия

б) Информационная система торгового предприятия

в) Корпоративная информационная система

7. Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных системах?

1. Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня.

2. Количество технических средств в информационной системе

3. Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе управления

8. Информационная технология это?

а) Совокупность программных средств

б) Совокупность организационных средств

в) Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с использованием методов и средств автоматизации

9. С какой целью используется процедура сортировки данных?

а) Для получения итогов различных уровней

б) Для передачи данных

в) Для контроля данных

10. Внемашинные информационные ресурсы предприятия это?

а) Управленческие документы

б) Базы данных

в) Базы знаний

11. Собственные информационные ресурсы предприятия это?

а) Информация, поступающая от поставщиков

б) Информация, генерируемая внутри предприятия

в) Информация, поступающая от клиентов

12. Данные об объектах, событиях и процессах, это?

а). Содержимое баз знаний

б) Необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события

в) Предварительно обработанная информация

13. Самая маленькая единица измерения информации?

а) Байт

б) Бит

в) Мегабай

14. RS-485 это?

а) Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса

б) Протокол передачи данных

в) Промышленная сеть

15. Что такое Modbus?

а) Стандарт синхронного интерфейса

б) Протокол передачи данных

в) Язык программирования

ПК-6: Осуществляет мероприятия по защите авторских прав на проектные решения автоматизированной системы управления технологическими процессами

1. Назначение и основные характеристики программируемых логических контроллеров.

2. Что является основной задачей прикладного программирования ПЛК

3. Какие входы и выходы используются в ПЛК

4. Назначение аналоговых входов и выходов ПЛК.

5. Назначение дискретных входов и выходов ПЛК.

6. Назначение специализированных входов и выходов ПЛК.

7. Режим реального времени и ограничения на применение ПЛК.

8. Программные обеспечения, реализующие интерфейс человек-машина.

9. Назначение и типы стандартных протоколов обмена данными.

10. Место программируемых логических контроллеров в АСУ ТП.

11. Последовательность рабочего цикла ПЛК.

12. Понятие времени реакции ПЛК.

13. Понятие комплексы проектирования МЭК.

14. Инструменты комплексов программирования ПЛК.

15. Встроенные редакторы комплексов программирования ПЛК.

16. Основные свойства текстовых редакторов комплексов программирования ПЛК.

17. Возможности графических редакторов комплексов программирования ПЛК.

18. Стандартный набор отладочных функций комплексов программирования ПЛК.

19. Средства управления проектом комплексов программирования ПЛК.

20. Семейство языков программирования ПЛК.

21. Язык программирования лестничные диаграммы (LD)

22. Порядок выполнения и обратные связи в языке программирования релейные диаграммы.

23. Управление порядком выполнения в языке программирования релейные диаграммы.

24. Расширение возможностей языка программирования релейные диаграммы.

25. LD-диаграммы в режиме исполнения.

26. Язык программирования функциональные блоковые диаграммы (FBD).

27. Отображение POU в языке программирования функциональные блоковые диаграммы.

28. Порядок выполнения FBD

29. Соединители и обратные связи в языке программирования функциональные блоковые диаграммы.

30. Основные функциональные блоки аппаратного комплекса ПЛК

31. Особенности выбора и разработки конфигурации

32. Модули расширения

33. Коммутаторы

34. Сетевые структуры ПЛК

35. Решение прикладных задач автоматизации на основе ПЛК

Тесты

1. Определите тип датчика, который не нуждается в постороннем источнике питания?

а) Параметрический.

б) Генераторный

в) Пассивный

2. В чем заключается функция датчика в системе автоматического управления?

а) Отслеживание и реагирование на внешнее воздействие и преобразование его в электрический сигнал

б) Отслеживание внешнего воздействия

в) Отслеживание и реагирование на внешнее воздействие и преобразование его типовой механно-электрический сигнал

3. Выделите отличие контакторов и электромагнитного реле

а) Коммутация цепей сигнализации и блокировки

б) Коммутация цепей с большим током

в) Коммутация цепей управления

4. К какому типу относятся контроллеры, программирование которых производится путем создания структуры из набора модулей, в которых реализованы готовые функции?

а) К РС совместимым

б) К программируемым логическим

в) Структурно-программируемым

5. Что не входит в состав контура управления на основе программируемого контроллера?

а) Датчик

б) Привод

в) Программа

6. Как называется сигнал, в который является прерывистым?

а) Аналоговый гармонический

б) Аналоговый непрерывный

в) Дискретный

7. Что называют аналоговым сигналом?

а) Сигнал, который со временем не меняется

б) Сигнал, который со временем изменяется

в) Дискретный

8. Какой датчик относиться к датчикам генераторного типа?

а) Который на выходе генерирует ток или напряжение

б) Оптический

в) Герконовый

9. На каком этапе работы контроллера его выходы включаются для управления исполнительными механизмами?

а) Запись выходов

б) Выполнение программы

в) Запись входов

10. Какой тип программного блока обозначается как FC?

а) Функциональный блок программируемый пользователем

б) Системная функция

в) Функция программируемая пользователем

11. какую задачу решает ПЛК?

а) Локальную

б) Численную

в) Комбинированную

12. Конструктивно ПЛК подразделяются на?

а) Объектовые

б) Моноблочные, модульные и распределенные

в) Функциональные

13. Что такое Ladder Diagram?

а) Контактная схема

б) Исполнительное реле

в) Графический язык

14. От чего зависит время реакции ПЛК?

а) Возникновения события и начала фазы чтения входов

б) От производительности процессора

в) От сдвига фаз выходных сигналов

15. С какой операции начинается цикл ПЛК?

а) Выполнение кода пользовательской программы

б) Чтение состояния входов

в) Переход на начало цикла

Критерии оценивания компетенций (результатов)

| Критерии | Оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |  |
| Объем | Глубокие знания, уверенные действия по решению практических заданий в полном объеме учебной программы, освоение всех компетенций. | Достаточно полные знания, правильные действия по решению практических заданий в объеме учебной программы, освоение всех компетенций. | Твердые знания в объеме основных вопросов, в основном правильные решения практических заданий, освоение всех компетенций. |  |
| Системность | Ответы на вопросы логично увязаны с учебным материалом, вынесенным на контроль, а также с тем, что изучал ранее. | Ответы на вопросы увязаны с учебным материалом, вынесенные на контроль, а также с тем, что изучал ранее. | Ответы на вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на контроль. | Имеется необходимость в постановке наводящих вопросов |
| Осмысленность | Правильные и убедительные ответы. Быстрое, правильное и творческое принятие решений, безупречная отработка решений заданий. Умение делать выводы. | Правильные ответы и практические действия. Правильное принятие решений. Грамотная отработка решений по заданиям. | Допускает незначительные ошибки при ответах и практических действиях. Допускает неточность в принятии решений по заданиям. |  |
| Уровень освоения компетенций | Осваиваемые компетенции сформированы | Осваиваемые компетенции сформированы | Осваиваемые компетенции сформированы |  |

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

на различных этапах их формирования

| Компетенция | Шкала оценивания, критерии оценивания уровня освоения компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не освоена | Освоена частично | Освоена в основном | Освоена |
| ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В ПК-6.1-З ПК-6.1-У ПК-6.1-В УК-6.1-З УК-6.1-У УК-6.1-В УК-6.2-З УК-6.2-У УК-6.2-В УК-6.3-З УК-6.3-У УК-6.3-В | Не способен отобрать нужный материал для решения конкретной задачи, не может соотнести изучаемый материал с конкретной проблемой | Знает минимум основных понятий и приемов работы с учебными материалами. Частично умеет применить имеющуюся информацию к решению задач | Осуществляет поиск и анализ нужной для решения информации из разных источников (лекций, учебников) Умеет решать стандартные задания (по указанному алгоритму) | Умеет свободно находить нужную для решения информацию, решать задачи и аргументировано отвечать на поставленные вопросы; может предложить различные варианты решения |