МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Промышленной электроники»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Декан факультета _________________/ Верещагин Н.М. «___» __________ 20____ г | Проректор РОПиМД _________________/ Корячко А.В. «___» __________ 20____ г |
| Заведующий кафедрой _________________/ Круглов С.А. «___» __________ 20____ г |  |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

- Б1.В.ДВ.02.01

- «Светотехника в электроэнергетике»

- Направление подготовки

- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

- Уровень подготовки

- Бакалавриат

- Квалификация выпускника – бакалавр

- Форма обучения — очная, заочная

- Рязань, 2020 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), утвержденного 28 февраля 2018 г № 144.

Разработчик

к.ф.-м..н., доцент кафедры «Электронные приборы»

____________________________ Морозов Д.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПЭл 28 мая 2020 г. (протокол № 10).

Заведующий кафедрой

«Промышленной электроники»

____________________________ Круглов С.А.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины «Светотехника в электроэнергетике» является формирование знаний о физике электромагнитного излучения (света), источниках света, осветительных приборах, а также способах измерения и расчета освещенности.

Задачей изучения дисциплины «Светотехника в электроэнергетике»  является изучение световой системы величин.  Овладение методиками выбора источников света, изучение их конструкций и электрической схемы включения. Изучение методик нормирования и оценки освещенности в производственных помещениях и на индивидуальных рабочих местах. Освоение порядка расчета необходимого количества и типа осветительных приборов для получения необходимого уровня освещенности. Овладение компьютерными методами  расчета освещенности. Приобретение навыков использования энергосберегающих технологий в освещении.

| Коды компетенции | Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | ИД – 1 УК-1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи ИД – 2 УК-1 Использует системный подход для решения поставленных задач |
| ПК-2 | Способен участвовать в Эксплуатации электрических станций и подстанций | ИД – 1 ПК-2 Применяет методы и технические средства испытаний и диагностики электрооборудования электростанций ИД – 2 ПК-2 Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования электростанций и подстанций ИД – 3 ПК-2 Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина (шифр Б1.2.В.02а) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока № 1. Дисциплина «Светотехника в электроэнергетике» изучается по очной, заочной и заочной ускоренной формам  обучения. По очной и заочной ускоренной дисциплина изучается  на 2 курсе в 4 семестре, по заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 семестре.  Исходный уровень знаний и умений, которыми должен обладать студент, приступая к изучению данной дисциплины, формируется при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла:

- математика;

- физика (разделы: оптика, фотометрические величины, квантовая физика).

- В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать светотехнические величины и единицы их измерения, конструктивные особенности и схемы включения различных источников света;

- уметь производить выбор источников света, осветительных приборов, осуществлять нормирование и оценку освещенности в производственных помещениях и на индивидуальных рабочих местах; пользоваться измерительным оборудованием для оценки освещенности;

- - владеть методиками нормирования и оценки освещенности в производственных помещениях и на индивидуальных рабочих местах; компьютерными методами  расчета освещенности; навыками использования энергосберегающих технологий в освещении.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (2Е), 72 час.

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 72 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 32 |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы | 16 |
| Практические занятия | - |
| Самостоятельная работа, в том числе: | 40 |
| Самостоятельные занятия | 31 |
| Консультации в семестре | 9 |
| Зачет – 4 семестр | 3 |

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: | 72 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе: | 20 |
| Лекции | 8 |
| Лабораторные работы | 12 |
| Практические занятия | - |
| Самостоятельная работа, в том числе: | 52 |
| Самостоятельные занятия | 50 |
| Контрольные работы | 2 |
| Зачет – 7 семестр | 3 |

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий.

4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное  по темам (разделам).

| Раздел дисциплины (модуля) | Содержание |
| --- | --- |
| Введение. | Определение изучаемого курса. Цель и задачи курса. Литература по курсу. Международная система единиц и её связь с единицами измерения энергии и мощности излучения. |
| Тема 1. Электромагнитное излучение и свет | Электромагнитный спектр излучения, частота и скорость распространения электромагнитных волн В различных средах. Видимое (свет) и оптическое излучение, квантовая природа электромагнитных волн. |
| Тема 2. Главнейшие величины фотометрии и основные соотношения между ними | Определение и обеспечение воспроизведения основной единицы - канделы. Установление физической и математической зависимости между такими величинами, как сила света, телесный угол, яркость, светимость, поток, освещённость, экспозиция, освечивание, энергия.. |
| Тема 3. Спектральная плотность потока излучения | Понятие спектральной плотности мощности излучения в электромагнитном спектре. Спектральное распределение спектральной плотности силы излучения, светимости, энергетической освещённости и яркости источника электромагнитных волн. |
| Тема 4. Соотношение световых и энергетических единиц, Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. | Виды потока излучения (по времени, пространству и длинам волн). Глаз человека, его спектральная и цветовая чувствительности. Понятие светового потока. Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. |
| Тема 5. Фотометрические свойства тел. Рассеивающая поверхность. Закон Ламберта. | Закон сохранения энергии при воздействии излучения на исследуемый объект. Введение понятия коэффициентов отражения, пропускания и поглощения. Экспоненциальная зависимость поглощения излучения, проходящего через различные среды. Коэффициент поглощения. Понятие оптической плотности. Закон Ламберта. |
| Тема 6. Законы равновесного (температурного) излучения Кирхгофа. Понятие чёрного тела. Законы излучения чёрных тел. Эквивалентные температуры. | Равновесное излучение. Закон Кирхгофа. Коэффициент излучения и коэффициент поглощения. Понятие чёрного тела. Зависимость спектральной плотности энергетической светимости от длинным волны и температуры (закон Планка), зависимость энергетической светимости от термодинамической температуры (закон Стефана-Больцмана), закон смещения Вина. Знакомство с псевдотемпературами: радиационная температура, яркостная температура, цветовая температура. |
| Тема 7. Основы учения о цвете. | Условия для измерения цвета. Количество и качество цвета. Математическое выражение цвета. Уравнение цвета и глаз. Векторное изображение цветов. Цветовое пространство, треугольник цветов. Оптическое смешение цветов. Линейно-зависимые и линейно-независимые цвета. Метамеризм, метамерный цветовой стимул. Линия спектральных цветов, её основные свойства. Колориметрическая система RGB, её особенности. Стандартная колориметрическая система МКО 1931 г. (X Y Z). |
| Тема 8. Тепловые источники света | Исторические этапы развития ламп накаливания. Световая отдача по мощности ламп накаливания. Конструкция ламп накаливания и факторы, определяющие их ресурс. Особенности галогенных ламп накаливания. IRC-галогенные лампы. |
| Тема 9. Газоразрядные люминисцентные источники света | Энергетические состояния атомов ртути. Резонансное излучение и особенности его распространения в газе (диффузия резонансного излучения). Спектр излучения разряда в парах ртути при низких давлениях. Фотолюминофоры. Закон Стокса. Требования к фотолюминофорам, используемым в ртутных лампах низкого давления. Энергетическая диаграмма, отражающая поглощение и испускание света фотолюминофорами. Тушение люминесценции. Спектры поглощения и фотолюминесценции Факторы, определяющие использование галофосфата кальция в качестве люминофора в люминесцентных лампах низкого давления. |
| Тема 10. Процессы в люминесцентных лампах низкого давления и их устройство. Эксплуатационные параметры люминесцентных лампах низкого. | Устройство люминесцентной лампы низкого давления. Разогрев лампы и зажигание в ней дугового разряда. Устройство и принцип действия стартера. Процессы в газе, люминофоре и на катоде ртутных ламп низкого давления. Типы люминесцентных ламп низкого давления. Световые, электрические и эксплуатационные параметры люминесцентных ламп. Зависимость светового потока люминесцентных ламп от температуры окружающего воздуха. |
| Тема 11. Принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления | Зависимость световой отдачи ртутного разряда от давления паров ртути. Спектр излучения разряда в парах ртути при высоких давлениях. Конструкции, принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления. Требования к люминофорам ртутных ламп высокого давления. Основные типы люминофоров, используемых в ртутных лампах высокого давления. Ртутные лампы сверхвысокого давления: особенности дугового разряда и конструкции. |
| Тема 12. Металлогалогенные лампы | Металлогалогенные лампы: процессы в газовом разряде, спектр излучения, варианты конструкций, особенности эксплуатации. Натриевые лампы высокого давления: варианты конструкций, спектр излучения, технические характеристики. |
| Тема 13. Пускорегулирующая аппаратура для газоразрядных ламп | Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп, их недостатки. Принцип построения электронного балласта для газоразрядных ламп. Преимущества электронных балластов. |
| Тема 14. Светодиодные источники света: процессы в полупроводнике, особенности конструкции, эксплуатационные параметры, энергетические характеристики. схемы питания. | Излучательная рекомбинация электронов и дырок. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Материалы, используемые в светодиодах, и спектральные диапазоны их электролюминесценции. Особенности процессов в светодиодах коротковолновой части видимого диапазона. Конструкции осветительных светодиодов и светодиодных светильников. Влияние температуры p-n перехода на световой поток и срок службы осветительных светодиодов. Люминофоры, используемые в светодиодных светильниках. Особенности спектров излучения светодиодных светильников. Электрические схемы для питания светодиодных светильников. |
| Тема 15. Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | Принцип действия, конструкция, преимущества и перспективы применения. |
| Тема 16. Способы измерения основных световых характеристик, нормирование освещенности, способы моделирования и расчета освещенности. Программы расчета освещенности. | Основные характеристики освещения: световой поток, освещенность, яркость, показатель ослепленности, коэффициент пульсаций освещенности, показатель дискомфорта, коэффициент цветопередачи. Нормируемые величины при освещении улиц и помещений. Расчет освещенности и яркости: точечный метод, метод коэффициента использования светового потока. |

4.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).

Примерный тематический план включает вариативные формы учебного процесса: лекции, практические занятия (упражнения) и лабораторные работы (ЛР), самостоятельную работу студентов (СРС в таблице) и др.

Очная форма обучения

| Раздел дисциплины (модуля, тема) | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия |  |
| Всего часов | 72 | 32 | 16 | 16 | 0 | 40 |
| 1. Определение изучаемого курса. Цель и задачи курса. Литература по курсу. Международная система единиц и её связь с единицами измерения энергии и мощности излучения. | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 2. Главнейшие величины фотометрии и основные соотношения между ними. | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 3. Спектральная плотность потока излучения. | 2 | 1 |  | 1 | - | 1 |
| 4. Соотношение световых и энергетических единиц, Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. | 2 | - |  |  | - | 2 |
| 5. Фотометрические свойства тел. Рассеивающая поверхность. Закон Ламберта. | 2 | - |  |  | - | 2 |
| 6. Законы равновесного (температурного) излучения Кирхгофа. Понятие чёрного тела. Законы излучения чёрных тел. Эквивалентные температуры. | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
| 7. Основы учения о цвете. | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |
| 8. Тепловые источники света. | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |
| 9. Газоразрядные люминисцентные источники света. | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |
| 10.Процессы в люминисцентных лампах низкого давления и их устройство. Эксплуатационные параметры люминисцентных лампах низкого. | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 4 |
| 11. Принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления. | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 12.Металлогалогенные лампы | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 13.Пускорегулирующая аппаратура для газоразрядных ламп. | 5 | 1 |  | 1 | - | 4 |
| 14. Светодиодные источники света: процессы в полупроводнике, особенности конструкции, эксплуатационные параметры, энергетические характеристики. схемы питания. | 10 | 6 | 2 | 4 |  | 4 |
| 15. Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | 4 | 2 |  |  | - | 2 |
| 16. Способы измерения основных световых характеристик, нормирование освещенности, способы расчета освещенности. | 6 | - |  |  | - | 6 |
| Всего: | 72 | 32 | 16 | 16 | - | 40 |

Заочная форма обучения

| Раздел дисциплины (модуля, тема) | Общая трудоемкость, всего часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия |  |
| Всего часов | 72 | 20 | 8 | 12 | - | 52 |
| 1. Определение изучаемого курса. Цель и задачи курса. Литература по курсу. Международная система единиц и её связь с единицами измерения энергии и мощности излучения. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2. Главнейшие величины фотометрии и основные соотношения между ними. | 5 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| 3. Спектральная плотность потока излучения. | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 4. Соотношение световых и энергетических единиц, Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 5. Фотометрические свойства тел. Рассеивающая поверхность. Закон Ламберта. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 6. Законы равновесного (температурного) излучения Кирхгофа. Понятие чёрного тела. Законы излучения чёрных тел. Эквивалентные температуры. | 7 |  |  |  |  | 7 |
| 7. Основы учения о цвете. | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 8. Тепловые источники света. | 9 | 3 | 1 | 4 |  | 6 |
| 9. Газоразрядные люминисцентные источники света. | 8 | 3 | 1 | 4 |  | 5 |
| 10.Процессы в люминисцентных лампах низкого давления и их устройство. Эксплуатационные параметры люминисцентных лампах низкого. | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 11. Принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления. | 7 |  | 2 |  |  | 7 |
| 12.Металлогалогенные лампы | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 13.Пускорегулирующая аппаратура для газоразрядных ламп. | 10 |  | 1 |  |  | 10 |
| 14. Светодиодные источники света: процессы в полупроводнике, особенности конструкции, эксплуатационные параметры, энергетические характеристики. схемы питания. | 15 | 3 | 2 | 4 |  | 12 |
| 15. Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 16. Способы измерения основных световых характеристик, нормирование освещенности, способы расчета освещенности. | 7 |  |  |  |  | 7 |
| Всего: | 72 | 10 | 8 | 12 | - | 52 |

4.3 Перечень лабораторных занятий

Очная форма обучения

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9, 10, 13 | Исследование работы газоразрядной лампы дневного света. – 4 часа |
| 2 | 2, 3, 7, 9 | Исследование спектральных характеристик газосветных ламп – 4 часа |
| 3 | 6, 7, 8 | Исследование цветовых характеристик тепловых источников света – 4 часа |
| 4 | 14 | Исследование спектральных и энергетических характеристик светодиодов малой мощности – 4 часа |
|  | Итого: | 16 часов |

Заочная форма обучения

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9, 10, 13 | Исследование работы газоразрядной лампы дневного света. – 4 часа |
| 3 | 6, 7, 8 | Исследование цветовых характеристик тепловых источников света – 4 часа |
| 4 | 14 | Исследование спектральных и энергетических характеристик светодиодов малой мощности – 4 часа |
|  | Итого: | 12 часов |

4.6. Типовые задания для самостоятельной работы

Чтение и анализ научной литературы по темам и проблемам курса. Конспектирование, аннотирование научных публикаций. Рецензирование учебных пособий, монографий, научных статей, авторефератов. Анализ нормативных документов и научных отчётов. Реферирование научных источников. Сравнительный анализ научных публикаций, авторефератов и др. Подготовка выступлений для коллективной дискуссии.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует:

закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний.

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться на лекциях и практических занятиях, а также иметь самостоятельное значение – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – при подготовке к лекциям, семинарам и практическим занятиям, написании рефератов, докладов, подготовке к зачету.

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются:

самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем курса составление аналитического отчета по темам, результаты решения задач, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели.

5.1. Наименование тем, форма отчетности и трудоемкость самостоятельных занятий обучающихся

Очная форма обучения

| N п/п | N разд. дисц. | Наименование тем и вид самостоятельных занятий обучающихся | Форма контроля | Трудоемкость, час час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Метамеризм, метамерный цветовой стимул. Линия спектральных цветов, её основные свойства. Колориметрическая система RGB, её особенности. Стандартная колориметрическая система МКО 1931 г. (X Y Z). | Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели | 4 |
| 2 | 10 | Процессы в газе, люминофоре и на катоде ртутных ламп низкого давления. Типы люминесцентных ламп низкого давления. Световые, электрические и эксплуатационные параметры люминесцентных ламп. Зависимость светового потока люминесцентных ламп от температуры окружающего воздуха. | Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели | 6 |
| 3 | 11 | Конструкции, принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления. Требования к люминофорам ртутных ламп высокого давления. Основные типы люминофоров, используемых в ртутных лампах высокого давления. | Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели | 8 |
| 4 | 14 | Особенности процессов в светодиодах коротковолновой части видимого диапазона. Конструкции осветительных светодиодов и светодиодных светильников. Влияние температуры p-n перехода на световой поток и срок службы осветительных светодиодов. Люминофоры, используемые в светодиодных светильниках. | Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели | 8 |
| 5 | 15 | Электрические схемы для питания светодиодных светильников. Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели | 8 |
| 6 | 16 | Нормируемые величины при освещении улиц и помещений. Расчет освещенности и яркости: точечный метод, метод коэффициента использования светового потока. | Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели | 4 |
| Итого |  |  |  | 40 |

Заочная форма обучения

| N п/п | N разд. дисц. | Наименование тем и вид самостоятельных занятий обучающихся | Форма контроля | Трудоемкость, час час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Цель и задачи курса. Литература по курсу. Международная система единиц и её связь с единицами измерения энергии и мощности излучения. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| 2 | 2 | Главнейшие величины фотометрии и основные соотношения между ними. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| 3 |  | Спектральная плотность потока излучения. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| 4 |  | Соотношение световых и энергетических единиц, Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| 5 |  | Фотометрические свойства тел. Рассеивающая поверхность. Закон Ламберта. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| 6 |  | Законы равновесного (температурного) излучения Кирхгофа. Понятие чёрного тела. Законы излучения чёрных тел. Эквивалентные температуры. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 7 |  | Основы учения о цвете. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 8 |  | Тепловые источники света. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 9 |  | Газоразрядные люминисцентные источники света. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 10 |  | .Процессы в люминисцентных лампах низкого давления и их устройство. Эксплуатационные параметры люминисцентных лампах низкого. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 11 |  | Принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 12 |  | .Металлогалогенные лампы | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 13 |  | Пускорегулирующая аппаратура для газоразрядных ламп. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 14 |  | Светодиодные источники света: процессы в полупроводнике, особенности конструкции, эксплуатационные параметры, энергетические характеристики. схемы питания. | Контрольные задания, зачет | 4 |
| 15 |  | Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| 16 |  | Способы измерения основных световых характеристик, нормирование освещенности, способы расчета освещенности. | Контрольные задания, зачет | 2 |
| Итого |  |  |  | 52 |

5.2 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельных

занятий

Учебные пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Световые технологии», содержат необходимый теоретический материал в краткой форме,  задачи для решения  и тестовые задания с возможными вариантами ответов  по каждому из разделов дисциплины. Результаты решения задач и ответы на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем на предмет оценки формирования контролируемых компетенций (п.1).

1. Основы светотехники / Шашлов А. Б.- М.: Логос, 2011. – 256 с.

2. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга.

3-е издание переработанное и дополненное. М.: Знак, 2009. — 972 с: ил.

- 3. Соколовский Э.И. Светотехника. Электрические источники света. Учебное пособие. – РГРТУ  2013. – 136 с.

4. Давиденко Ю.Н. Современная схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминесцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов «Уютного дома».С-Пб: Изд/-во НиТ, 2008. – 320 с.

5. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника.  Издательство: Лань,   2011.- 544 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

- 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

      - 7.1 Основная учебная литература:

1. Основы светотехники / Шашлов А. Б.- М.: Логос, 2011. – 256 с.

2. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга.

3-е издание переработанное и дополненное. М.: Знак, 2009. — 972 с: ил.

- 3. Соколовский Э.И. Светотехника. Электрические источники света. Учебное пособие. – РГРТУ  2013. – 136 с.

- 7.2 Дополнительная учебная литература:

1. Давиденко Ю.Н. Современная схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминесцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов «Уютного дома».С-Пб: Изд/-во НиТ, 2008. – 320 с.

2. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных предприятий. Москва: Форум, 2010. – 352 с.

3. Неорганические люминофоры. Л.: Химия, 1975. - 192 с.

4.  Девятых Э.В., Дадонов В.Ф. Люминесцентные лампы. Люминофоры и люминофорные покрытия. Саранск: – Изд-во Мордов. ун-та,  2013. – 344 с.

5. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника.  Издательство: Лань,   2011. -  544 с.

- 8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1.Естественно-научный образовательный портал - http://en.edu.ru/

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru

4. Википедия - свободная энциклопедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Светотехника.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

- 9.1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

- Материал каждой лекции рекомендуется изучать в день ее прочтения лектором, когда она еще не забыта. При этом необходимо использовать конспект и рекомендованную литературу. Использовать литературу необходимо для углубленного изучения материала лекции и для уточнения тех мест, которые в конспекте оказались записаны недостаточно понятно. В конспекте каждой лекции необходимо оставлять чистое место и конспектировать в нем изученную литературу, чтобы при подготовке к текущей, промежуточной или итоговой аттестации можно было повторить всю тему. Лектором в течение всего семестра проводятся консультации по лекционному материалу. К каждому практическому занятию надо готовиться с помощью конспекта лекций по теме работы, изучения рекомендованной литературы и методических рекомендаций к лабораторным работам. В конце семестра при подготовке к аттестации студент должен повторить изученный в семестре материал и в ходе повторения обобщить, сформировав цельное представление о нем.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

- 9.2. Описание последовательности действий студента (сценарий изучения дисциплины)

- При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции не применялся на практическом и лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий.

- 1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

- 2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут).

- 3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой.

9.3. Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по системам электроснабжения. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): «о чем этот параграф?», «Какие новые понятия введены, каков их смысл?».

9.4. Рекомендации по подготовке к зачету.

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником по курсу. Кроме «заучивания» материала зачета, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.

10. Программное обеспечение

Пакет прикладных программ MICROSOFT MS OFFICE для работы с текстовыми документами (MS WORD), электронными таблицами (MS OFFICE EXCEL), создания презентаций (MS OFFICE POWER POINT), работы в сети INTERNET  (MS INTERNET EXPLORER).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для освоении дисциплины необходима следующая материально-техническая база.

- Лекционные и практические занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук;

- комплект электронных презентаций/слайдов.

- Лабораторные работы:

- лаборатория светотехнических измерений, оснащенная:

- вольтметрами:В3-38, В3-39, В7-21, В7-21А, Ф-283;

- осциллографами, С1-65, АСК-21060;

- блоками питания: ВИП-09, ВИП-010;

- персональными компьютерами, спетроскопами МУМ-1, люксметром Ю-116.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.2.В.02а

«СВЕТОТЕХНИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ»

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и

промежуточной аттестации.

При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

Очная форма обучения

| № п/п | № раздела | Контролируемые разделы (темы) дисциплины - (результаты по разделам) | Код контроли- руемой компетен-ции (или её части) | Этап формирования контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Главнейшие величины фотометрии и основные соотношения между ними | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 2 | 3 | Спектральная плотность потока излучения | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 3 | 4 | Соотношение световых и энергетических единиц, Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 4 | 5 | Фотометрические свойства тел. Рассеивающая поверхность. Закон Ламберта. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 5 | 6 | Законы равновесного (температурного) излучения Кирхгофа. Понятие чёрного тела. Законы излучения чёрных тел. Эквивалентные температуры. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 6 | 7 | Основы учения о цвете. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 7 | 8 | Тепловые источники света | УК-1 ПК-2 | Лекционные, лабораторные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 8 | 9 | Газоразрядные люминисцентные источники света | УК-1 ПК-2 | Лекционные, лабораторные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 9 | 10 | Процессы в люминесцентных лампах низкого давления и их устройство. Эксплуатационные параметры люминесцентных лампах низкого. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, лабораторные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 10 | 11 | Принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления | УК-1 ПК-2 | Лекционные, л, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 11 | 12 | Металлогалогенные лампы | УК-1 ПК-2 | Лекционные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 12 | 13 | Пускорегулирующая аппаратура для газоразрядных ламп | УК-1 ПК-2 | Лекционные, лабораторные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 13 | 14 | Светодиодные источники света: процессы в полупроводнике, особенности конструкции, эксплуатационные параметры, энергетические характеристики. схемы питания. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, лабораторные, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 14 | 15 | Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, л, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 15 | 16 | Способы измерения основных световых характеристик, нормирование освещенности, способы расчета освещенности. | УК-1 ПК-2 | Лекционные, л, практические и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |

Заочная форма обучения

| № п/п | № раздела | Контролируемые разделы (темы) дисциплины - (результаты по разделам) | Код контроли- руемой компетен-ции (или её части) | Этап формирования контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Главнейшие величины фотометрии и основные соотношения между ними | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 2 | 3 | Спектральная плотность потока излучения | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра, лекция. | Зачет, лабораторные работы. |
| 3 | 4 | Соотношение световых и энергетических единиц, Соотношение между световым и энергетическим потоком излучения. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 4 | 5 | Фотометрические свойства тел. Рассеивающая поверхность. Закон Ламберта. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 5 | 6 | Законы равновесного (температурного) излучения Кирхгофа. Понятие чёрного тела. Законы излучения чёрных тел. Эквивалентные температуры. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 6 | 7 | Основы учения о цвете. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 7 | 8 | Тепловые источники света | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра, лекция | Зачет, лабораторные работы. |
| 8 | 9 | Газоразрядные люминисцентные источники света | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 9 | 10 | Процессы в люминесцентных лампах низкого давления и их устройство. Эксплуатационные параметры люминесцентных лампах низкого. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра, леккция, лабораторное занятие | Зачет, лабораторные работы. |
| 10 | 11 | Принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 11 | 12 | Металлогалогенные лампы | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 12 | 13 | Пускорегулирующая аппаратура для газоразрядных ламп | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 13 | 14 | Светодиодные источники света: процессы в полупроводнике, особенности конструкции, эксплуатационные параметры, энергетические характеристики. схемы питания. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра, лекция, лабораторное занятие | Зачет, лабораторные работы. |
| 14 | 15 | Органические светодиоды в освещении и устройствах отображения информации. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |
| 15 | 16 | Способы измерения основных световых характеристик, нормирование освещенности, способы расчета освещенности. | УК-1 ПК-2 | Самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Зачет, лабораторные работы. |

Вопросы к зачету по дисциплине  «Светотехника в электроэнергетике»

- Световые величины и единицы их измерения: световой поток, сила света, освещенность, яркость. Энергетические величины, характеризующие световой поток. Излучательная (испускательная) способность и энергетическая светимость. Связь световых и энергетических величин.

- Спектральные чувствительности человеческого глаза и трех типов колбочек. Координаты цветности. Линия спектрально чистой цветности. Координаты цветности при наличии в излучении составляющих с двумя и тремя длинами волн.

- Тепловое излучение и его характеристики. Абсолютно черное тело. Основные законы теплового излучения абсолютно черного тела: распределение планка для излучательной способности, закон Стефана-Больцмана, закон смещения Вина.

- Линия цветностей для излучения абсолютно черного тела. Цветовая температура. «Теплый», естественный и «холодный» белый свет. Шкала цветовых температур распространенных источников света.

- Исторические этапы развития ламп накаливания. Световая отдача по мощности ламп накаливания.

- Конструкция ламп накаливания и факторы, определяющие их ресурс.

- Особенности галогенных ламп накаливания. IRC-галогенные лампы.

- Энергетические состояния атомов ртути и переходы между ними. Резонансные состояния, резонансное излучение и особенности его распространения в газе (диффузия резонансного излучения). Спектр излучения разряда в парах ртути при низких давлениях.

- Фотолюминофоры. Закон Стокса. Требования к фотолюминофорам, используемым в ртутных лампах низкого давления. Энергетическая диаграмма, отражающая поглощение и испускание света фотолюминофорами. Тушение люминесценции.

- Спектры поглощения и фотолюминесценции 3[Са3(РО4)2].Са(Сl, F)2 : Sb, Mn. Факторы, определяющие использование галофосфата кальция в качестве люминофора в люминесцентных лампах низкого давления.

- Люминофоры для ультрафиолетовых ламп низкого давления и узкополосные люминофоры для RGB источников.

- Устройство люминесцентной лампы низкого давления.

- Разогрев ртутной лампы низкого давления и зажигание в ней дугового разряда. Устройство и принцип действия стартера.

- Стационарный (основной) режим работы ртутной лампы низкого давления.

- Процессы в газе, люминофоре и на катоде ртутных ламп низкого давления.

- Типы люминесцентных ламп низкого давления. Световые, электрические и эксплуатационные параметры люминесцентных ламп. Зависимость светового потока люминесцентных ламп от температуры окружающего воздуха.

- Зависимость световой отдачи ртутного разряда от давления паров ртути. Спектр излучения разряда в парах ртути при высоких давлениях.

- Конструкции, принцип действия и технические характеристики дуговых ртутных люминесцентных ламп высокого давления.

- Требования к люминофорам ртутных ламп высокого давления. Основные типы люминофоров, используемых в ртутных лампах высокого давления.

- Ртутные лампы сверхвысокого давления: особенности дугового разряда и конструкции.

- Металлогалогенные лампы: процессы в газовом разряде, спектр излучения, варианты конструкций, особенности эксплуатации.

- Натриевые лампы высокого давления: варианты конструкций, спектр излучения, технические характеристики.

- Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп, их недостатки.

- Принцип построения электронного балласта для газоразрядных ламп. Преимущества электронных балластов.

- Излучательная рекомбинация электронов и дырок при инжекции через p-n переход. Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Материалы, используемые в светодиодах, и спектральные диапазоны их электролюминесценции.

- Особенности процессов в светодиодах коротковолновой части видимого диапазона. Зонная диаграмма p-n гетероперехода для синего светодиода.

- Конструкции осветительных светодиодов и светодиодных светильников.

- Влияние температуры p-n перехода на световой поток и срок службы осветительных светодиодов. Проблема отвода тепла от p-n перехода и способы ее решения.

- Люминофоры, используемые в светодиодных светильниках. Особенности спектров излучения светодиодных светильников.

- Электрические схемы для питания светодиодных светильников.

- Органические светодиоды: принцип действия, конструкция, преимущества и перспективы применения.

- Основные характеристики освещения: световой поток, освещенность, яркость, показатель ослепленности, коэффициент пульсаций освещенности, показатель дискомфорта, коэффициент цветопередачи.

- Нормируемые величины при освещении улиц и помещений.

- Расчет освещенности и яркости: точечный метод, метод коэффициента использования светового потока.

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1.Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2.Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3.Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4.Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5.Использование дополнительной литературы при подготовке ответов

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков

по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

| Оценка «зачтено» | выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. |
| --- | --- |
| Оценка «не зачтено» | выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. |

к.ф-м.н.,  доцент кафедры

«Электронные приборы»                                        Д.А. Морозов

Зав. кафедрой ЭП

д.ф.-м.н, профессор			                          М.В. Чиркин