| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2022 г. № __ Зав. кафедрой _______________________________________ |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2023 г. № __ Зав. кафедрой _______________________________________ |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2024 г. № __ Зав. кафедрой _______________________________________ |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Автоматизация информационных и технологических процессов |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2025 г. № __ Зав. кафедрой __________________________________________ |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |
| 1.1 | Целями дисциплины являются: |  |  |  |
| 1.2 | - подробное изучение студентами современных способов и средств измерения физических параметров технологических процессов и систем жизнеобеспечения; |  |  |  |
| 1.3 | - изучение испытаний и их отличий от технического контроля; |  |  |  |
| 1.4 | - ознакомление с управляющими устройствами на базе современных микропроцессорных программируемых контроллеров. |  |  |  |
| 1.5 | Задачи дисциплины: |  |  |  |
| 1.6 | - изучение измерителей температуры, давления, уровня, датчиков приближения, абсолютных шифраторов положения, влажности, компонентного состава вещества, процентного содержания компонентов; |  |  |  |
| 1.7 | - изучение внешних и внутренних факторов, сопровождающих процессы испытаний; |  |  |  |
| 1.8 | - ознакомление с принципами интеграции микроконтроллеров в общую схему устройства; |  |  |  |
| 1.9 | - изучение языков и средств программирования микроконтроллеров. |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  | Б1.В |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |
| 2.1.1 | Для освоения дисциплины обучающийся должен: |  |  |  |
| 2.1.2 | Знать: |  |  |  |
| 2.1.3 |  подходы к выбору технических средств контроля и управления при со-ставлении общей схемы; |  |  |  |
| 2.1.4 |  принципы организации испытаний, приводящие к получению объектив-ной оценки функциональности, надёжности и минимизации неблагоприятных факторов |  |  |  |
| 2.1.5 | Уметь: программировать контроллер на некоторых из широко применяемых языков. |  |  |  |
| 2.1.6 | Владеть: методикой применения средств измерения для автоматизации производственных процессов. |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |
| 2.2.1 | Планирование и автоматизация экспериментальных исследований |  |  |  |
| 2.2.2 | Производственная практика |  |  |  |
| 2.2.3 | Научно-исследовательская работа |  |  |  |
| 2.2.4 | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы |  |  |  |
| 2.2.5 | Преддипломная практика |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |
| ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| Знать основные принципы теории измерений. |  |  |  |  |
| Уметь эффективно использовать измерительные средства для автоматизации тех-нологических процессов. |  |  |  |  |
| Владеть современными средствами автоматизации технологических процессов. |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |
| 3.1.1 |  подходы к выбору технических средств контроля и управления при со-ставлении общей схемы; |  |  |  |
| 3.1.2 |  принципы организации испытаний, приводящие к получению объектив-ной оценки функциональности, надёжности и минимизации неблаго-приятных факторов |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |
| 3.2.1 | программировать контроллер на некоторых из широко применяемых языков. |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |
| 3.3.1 | методикой применения средств измерения для автоматизации производственных процессов. |  |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Форма контроля |  |
|  | Раздел 1. 1. Измерение температуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Измерение температуры /Тема/ |  | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Введение.Понятие измерения, истинного и измеренного значения величины, точность, электрическая, пневматическая, гидравлическая ветви по терминологии ГСП. Единицы измерения электрических величин. Чувствительные элементы, природа физических явлений, используемых при их построении. Измерители на базе термометров сопротивления и термопар. Мостовые схемы измерения, двух-, трех- и четырехпроводные схемы подключения. Измерение, основанное на питании чувствительного элемента от источника тока; n- проводные схемы подключения датчиков. Принцип действия термопар, компенсация по- грешности от изменения температуры холодного спая, компенсационный метод измерения. Построение многоканальной схемы измерения температуры на заданную ошибку регулирования с учетом заданного разброса параметров термопар. Расчет разрядности ЦАП и АЦП, построение узлов схемы, выбор ее элементов, функции контроллера. Термоподвески для многоточечного измерения температуры. Пирометрический способ измерения температуры. /Лек/ |  | 4 | 2 | ПК-20 | Л1.1 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л1.1 Л1.1Л2.4 Л2.2 Л2.3 |  |  |
| 1.3 | Измерение температуры /Ср/ |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.2 Л2.3 |  |  |
|  | Раздел 2. 2. Методы и средства измерения физических величин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Методы и средства измерения физических величин /Тема/ |  | 4 | 0 |  |  |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Понятие вакуумметрического, атмосферного, избыточного, абсолютного, дифференциального давления, разрежения. Измерители давления деформационного типа (мембраны, сильфоны и т.д.). Построение дифференциальных манометров и датчиков. Измерители давления на основе пьезорезистивных, пьезокерамических и пьезорезонансных чувствительных элементов. Датчики типа САПФИР, МЕТРАН. Гидростатические методы измерения уровня. Емкостные, радарные, ультразвуковые: с излучением в пространство и на основе магнитострикционного эффекта измерители уровня. Датчики вибрационного, лопастного ти¬пов. Измерители уровня на основе излу- чения электромагнитных колебаний, ферромагнитные зонды. Решение задач сигнализации уровня. Средства измерения количества вещества (счетчики) и расхода (расходомеры). Приборы с переменным и постоянным перепадами давлений, вих-ревые измерители расхода (ТАРАН-Т), счёт-чик/расходомер жидкости индукционный ДРЖИ-25. Варианты сопряжения: аналоговые и цифро- вые. Параметры нормированных величин, обработка сигналов аналогового ввода. N-P-N и P-N-P варианты подключения датчиков. Цифровые интерфейсы: HART, RS-485. Подключение датчиков через HART- модем. /Лек/ |  | 4 | 6 | ПК-20 | Л1.1 Л1.1 |  |  |
| 2.3 | Лабораторная работа №1. Многоканальная система контроля и регулирования температуры /Лаб/ |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1 Л1.2Л2.4 |  |  |
| 2.4 | Методы и средства измерения физических величин /Ср/ |  | 4 | 8 | ПК-20 | Л1.1 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л1.1 Л1.1 |  |  |
|  | Раздел 3. 3. Приборы для измерения компонентных характеристик |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приборы для измерения компонентных характеристик /Тема/ |  | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Приборы для измерения компонентных характеристик /Ср/ |  | 4 | 7 | ПК-20 | Л1.1 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л1.1 Л1.1Л2.4 Л2.2 Л2.3 |  |  |
| 3.3 | Количественный и качественный анализ сложных газовых смесей - хроматография. Измерения концентрации компонентов, влажности, измерения взрывоопасных концентраций. /Лек/ |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1 Л1.2 |  |  |
|  | Раздел 4. 4. Датчики положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Датчики положения /Тема/ |  | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Датчики положения /Ср/ |  | 4 | 8 | ПК-20 | Л1.1 Л1.2Л2.4 |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Емкостные, индуктивные, ультразвуковые и оптические датчики положения, назначение, области применения, характеристики, схемы подключения, схема NAMUR.Устойчивость к воздействию различного рода помех. Шифраторы приращения и абсолютные шифраторы, назначение, кодирующие элементы, причины погрешностей, код Грея. Многооборотные шифраторы. Методы схемного повышения точности поворотных шифраторов. SSI – интерфейс передачи кода координаты положения на контроллер. /Лек/ |  | 4 | 4 | ПК-20 |  |  |  |
|  | Раздел 5. 5. Общие сведения об испытаниях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие сведения об испытаниях /Тема/ |  | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Общие сведения об испытаниях /Ср/ |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1 Л1.1Л2.4 Л2.3 |  |  |
| 5.3 | Цели и задачи испытаний, их отличие от тех- нического контроля. Внешние факторы, влияющие на механические, климатические, биологические параметры испытаний. Опасные воздействия на человека и окружающую среду, виды испытаний. Особенности испытаний на функционирование, безопасность и надёжность. Разработка программы и методик испытаний. Преобразование и хранение результатов испытаний в интегрированной системе. /Лек/ |  | 4 | 2 | ПК-20 |  |  |  |
|  | Раздел 6. 6. Контроллеры и языки программирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Контроллеры и языки программирования /Тема/ |  | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Контроллеры и языки программирования /Ср/ |  | 4 | 20 | ПК-20 | Л1.1 Л1.1Л1.3 Л2.4 |  |  |
| 6.3 | Краткая характеристика контроллеров для уст- ройств контроля и управления объектами. Логические контроллеры фирм Mitsubishi Electric, Siemens, Аль-батрос, Контакт-1. Интерфейсные особенности в от-ношении аппаратной и сигнальной совместимости. Языки программирования: функционально-блоковых диа¬грамм, релейно-контактных схем и списка инст-рукций. Примеры написания программ на конкретных задачах. Отладочные среды: Alpha programming, MELSEC MEDOC, LOGO-Soft Comfort 5.0, Zelio-Soft 2. Интерфейс AS-I уровня датчиков и исполни- тельных устройств. Элементы схем: клапаны, задвижки, способы плавного пуска, включение агрегатов без гидравлических ударов; барьеры искробезопасности, твердотельные реле и коммутаторы. Компоненты распределенных систем управления на основе интерфейса RS-485: микропроцессорные контроллеры-сборщики (фирма Альбатрос), блоки управления и контроля БУК (фирма Контакт-1) с выходом на Internet и промышленные сети Modbus, Profibus. /Лек/ |  | 4 | 14 | ПК-20 |  |  |  |
| 6.4 | Лабораторная работа №2. Шифраторы приращений и абсолютные шифраторы. /Лаб/ |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1 Л1.2Л1.1 |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 |  | Лабораторная работа №3. Программируемые логические контроллеры. /Лаб/ |  |  |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1 Л1.2Л2.4 Л1.1 |  |  |  |
| 6.6 |  | Лабораторная работа №4. Программирование работы смесителя на языке ФБД. /Лаб/ |  |  |  | 4 | 4 | ПК-20 | Л1.1Л1.1 |  |  |  |
| 6.7 |  | Консультации /ИКР/ |  |  |  | 4 | 0,25 | ПК-20 |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Зачет /Зачёт/ |  |  |  | 4 | 8,75 | ПК-20 |  |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Технические измерения и приборы»») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  | Количество/ название ЭБС |  |
| Л1.1 | Ларин А.М., Лашин В.А. |  | Управление объемом жидкости на основе датчика расхода ДРЖИ-25 : метод. указ. к лаб. работе |  |  |  |  |  | Рязань, 2012, 24 с. |  | , 1 |  |
| Л1.2 | Кузьмина Е.М., Лашин В.А., Пушкин В.А. |  | Технические измерения и приборы : метод. указ. к лаб. работам |  |  |  |  |  | Рязань, 2011, 32с. |  | , 1 |  |
| Л1.3 | Нестеров А.В., Лашин В.А., Мусолин А.К. |  | Применение программируемых контроллеров в системах автоматизации и управления : учеб. пособие |  |  |  |  |  | Рязань, 2012, 55с. |  | , 1 |  |
| Л1.4 | Мусолин А.К., Лашин В.А., Морозов А.С. |  | Технические средства автоматизации : Методические указания |  |  |  |  |  | Рязань: РИЦ РГРТУ, 2005, |  | , https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/305 |  |
| Л1.5 | Мусолин А.К., Лашин В.А., Кузьмина Е.М. |  | Технические измерения и приборы : Учеб.пособие |  |  |  |  |  | Рязань, 2004, 48с. |  | , 1 |  |
| Л1.6 | Ларин А.М., Лашин В.А. |  | Управление объемом жидкости на основе датчика расхода ДРЖИ-25 : Методические указания |  |  |  |  |  | Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012, |  | , https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1452 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  | Количество/ название ЭБС |  |
| Л2.1 | Таланов В.Д., Кочетков А.Е., Силуянов Д.Б., Опарин М.Ю. |  | Технологические измерения и приборы |  |  |  |  |  | М.:Испо- Сервис, 2002, 212с. |  | 5-283-01665- 2, 1 |  |
| Л2.2 | Таланов В.Д. |  | Технические средства автоматизации |  |  |  |  |  | М.:Испо- Сервис, 2002, 248с. |  | 5-283-01665- 2, 1 |  |
| Л2.3 | Таланов В.Д., Кочетков А.Е., Силуянов Д.Б. |  | Технологические измерения и приборы |  |  |  |  |  | М.:Испо- Сервис, 1998, 180с. |  | 5-283-01665- 2, 1 |  |
| 6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционная система Windows |  |  |  | Коммерческая лицензия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OpenOffice |  |  |  | Свободное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 15.03.04_21_00.plx |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основы программирования в пакете MitsubishiAL-PCS/WIN-E. | Свободное ПО |  |  |
| LogoSoftcomfortV7 (для программирования модулей Logo) | предоставлено ООО «Сименс». Подтверждающее письмо от ООО «Сименс» |  |  |
| Beckhoff TwinCat ( trial) | Предоставлено вместе с контроллером. |  |  |
| Программный стимулятор Mitsubishi MELSEC FX TRAINING | Свободное ПО |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) |  |  |  |
| Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Технические измерения и приборы»») |  |  |  |